|  | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Калужской области «КАЛУГАОБЛВОДОКАНАЛ» |
| --- | --- |
| ИНН 4027001552 Р/счет 40602810100000000052 ООО банк «Элита» г.Калуга к/с 30101810500000000762 БИК 042908762 | 248002, г.Калуга, ул.С.-Щедрина,80 тел.: +7 (4842) 57-01-40 факс:+7 (4842) 73-03-86 e-mail: voda@kalugaoblvodokanal.ru |

| Исх.№ |  | от | 12.10.2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| На исх.№ |  | от | 11.10.2016 |

Уважаемые господа!

На Ваш запрос разъясняю следующие положения закупочной документации «Источник бесперебойного питания» (номер извещения: 31604189098 от 10.10.2016):

| № п/п | Раздел закупоч-ной докумен-тации | Ссылка на пункт закупочной документа-ции, положения которого следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений закупочной документации | Разъяснение положений закупочной документации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пункт 3 «Техническое задание» | Внутренние или внешние АКБ – внутренние; | В указанном в ТЗ ИБП тип аккумуляторных батарей – внешние (выдержка с сайта производителя – ИБП Eaton 9SX 6000i RT3U (9SX6KiRT) имеет цифровое управление, внешние аккумуляторные батареи и функции защиты ИБП от перегрузки, перегрева, короткого замыкания и других факторов), т.к. данный тип ИБП с внутренними АКБ не поставляется в принципе. | Внутренние или внешние АКБ - наличие. |

С уважением,

И.о. генерального директора

ГП «Калугаоблводоканал»							                    А.В. Грошев

Исполнитель:

Ведущий специалист

Плахова Е.В.

Тел. (4842) 71-39-11