|  | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Калужской области «КАЛУГАОБЛВОДОКАНАЛ» |
| --- | --- |
| ИНН 4027001552 Р/счет 40602810100000000052 ООО банк «Элита» г.Калуга к/с 30101810500000000762 БИК 042908762 | 248002, г.Калуга, ул.С.-Щедрина,80 тел.: +7 (4842) 57-01-40 факс:+7 (4842) 73-03-86 e-mail: voda@kalugaoblvodokanal.ru |

| Исх.№ |  | от | 12.11.2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| На исх.№ |  | от | 11.11.2015 |

Уважаемые господа!

На Ваш запрос разъясняю следующие положения закупочной документации на закупку узлов учета холодной воды (извещение № 31502941714 от 10.11.2015):

| № п/п | Раздел закупочной документации | Ссылка на пункт закупочной документации, положения которого следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений закупочной документации | Разъяснение положений закупочной документации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, к его безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика | 1. Предмет договора «Поставка узлов учета холодной воды с устройствами сбора и передачи данных» | Просим разъяснить, что подразумевается под устройством сбора и передачи данных, т.к. указанного оборудования нет в описании в Техническом задании | Устройство сбора и передачи данных поставлять не требуется. |
|  |  | 2. Перечень и объем закупаемых товаров «Узел закупается в собранном виде – водомерной вставкой (модулем) без байпасной линии;» | Опишите состав водомерной вставки, что в нее должно входить. | Комплектация водомерной вставки: 1. Задвижка МЗВ (2 шт); 2. Фильтр ФМФ; 3. Переход; 4. Проставка; 5. Счетчик ВМХм; 6. Крест специальный (вкл. манометр и шаровые краны); Обратный клапан (если требуется). |

С уважением,

Генеральный директор

ГП «Калугаоблводоканал»							               С.В. Никитин

Исполнитель:

Ведущий специалист

Плахова Е.В.

Тел. (4842) 71-39-11