|  | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Калужской области «КАЛУГАОБЛВОДОКАНАЛ» |
| --- | --- |
| ИНН 4027001552 Р/счет 40602810100000000052 ООО банк «Элита» г.Калуга к/с 30101810500000000762 БИК 042908762 | 248002, г.Калуга, ул.С.-Щедрина,80 тел.: +7 (4842) 57-01-40 факс:+7 (4842) 73-03-86 e-mail: voda@kalugaoblvodokanal.ru |

| Исх.№ |  | от |  |
| --- | --- | --- | --- |
| На исх.№ |  | от |  |

Уважаемый                                !

На Ваш запрос разъясняю следующие положения закупочной документации «Поставка и монтаж сборного цилиндрического резервуара объемом  100 м³ - 2 шт.»:

| № п/п | Раздел закупочной документа-ции | Ссылка на пункт закупочной документации, положения которого следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений закупочной документации | Разъяснение положений закупочной документации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | №3 Техническое задание. | Пункт 2. № п/п 5 Снеговая нагрузка До 120 кг/м² | Калужская область относится к 3 району снеговой нагрузки, которая составляет 180 кг/ м². Таким образом, установка резервуаров со снеговой нагрузкой до 120 кг/м² при- ведет к деформации или полному выхода из строй резервуаров в зимний период. Разъясните, пожалуйста, на основании, каких документов составлялось Техническое задание? | ГП «Калугаоблводоканал» имеет положительный опыт использования подобных резервуаров со снеговой нагрузкой до 120 кг/м² более 2-х лет. На основании чего и было составлено техническое задание закупочной документации. |

С уважением,

исполнительный директор

ГП «Калугаоблводоканал»							                    А.В. Токарев