|  | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Калужской области «КАЛУГАОБЛВОДОКАНАЛ» |
| --- | --- |
| ИНН 4027001552 Р/счет 40602810100000000052 ООО банк «Элита» г.Калуга к/с 30101810500000000762 БИК 042908762 | 248002, г.Калуга, ул.С.-Щедрина,80 тел.: +7 (4842) 57-01-40 факс:+7 (4842) 73-03-86 e-mail: voda@kalugaoblvodokanal.ru |

| Исх.№ | 1620-14 | от | 20.05.2014г |
| --- | --- | --- | --- |
| На исх.№ | 79 | от | 19.05.2014 |

# РАЗЪЯСНЕНИЯ

# ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

| № П/П | Раздел закупочной документации | Ссылка на пункт закупочной документации, положения которого следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений закупочной документации | Разъяснение положений закупочной документации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Техническое задание | П.5.1. Проведение инструментального обследования энергетического оборудования: регистрация суточных графиков потребления активной и реактивной мощности на основных объектах, выборочное измерение параметров качества электроэнергии на вводах 6(10) кВ, измерение потребляемой мощности основного энергетического оборудования, тепловизионное обследование основного электрооборудования | Что понимается под основными объектами? Это все 78 указанных трансформаторных подстанций или какая- то их часть. Также для обоснования цены контракта просим представить адресный перечень объектов обследования (зданий , сооружений). | Адресный перечень объектов, подлежащих энергетическому обследованию № п/п Наименование Наим. Объем Макс.нагрузка контрагента по усл.,раб. от.зд. Гкал/час, договору . ТМЦ м3 1 86 0,007 Аэропорт КНС ТЭ 86 0,007 2 313 0,007343 Тульская,121 ПНС ТЭ 65 0,000153 Малый ,2 ПНС 155 0,00419 Суворова,147 КНС 93 0,003 3 1353 0,013711 Кооперативная ПНС ТЭ 177 0,0026 Пролетарская,108 ПНС 179 0,004828 Чичерина ПНС 137 0,002633 Широкая,51 КНС 860 0,003650 4 12099 0,231531 Дорожная,31 ПНС ТЭ 332 0,00896 Пролетарская,44 ПНС 79 0,002 Октябр.пер,3 Юж.в/з 11034 0,212 Майская,3 ПНС 309 0,002068 Кубяка,3а ПНС 102 0,001977 Калуж. ополч.,ПНС 243 0,004526 5 3341 0,112349 Аненки КНС-7 ТЭ 796 0,0245 Ленина,58, ПНС 200 0,0054 Насос.оч.соор.(Угра) 1210 0,0377 Насос.ст.(Резвань) 0 0,01 Бытовки (Резвань) 495 0,010653 Дизельная (Резвань) 53 0,002158 Насосная (Резвань) 221 0,014684 Ст.обезжел. (Резвань) 366 0,007254 6 2437 0,043 Башня Труда,1А ТЭ 2437 0,043 7 2731 0,036 Светлая, 20 База Затереп.уч. ТЭ 2731 0,036 8 70053 1,5065 С.Щедрина,80 База ТЭ 70053 1,507 9 0,081 С.Щедрина,80 База ГВС 0,081 0,122 С.Щедрина,80 База вентил. 0,122 10 0 Горького,100 ПНС(КЭМЗ) усл.по перед. 0 11 0 Московская КНС(КЗАЭ) усл.по перед. 0 12 Московская КНС(КЗАЭ) усл.по перед. 13 0 Маяковского ПНС(Тайфун) усл.по перед. ИТОГО ТЭ 3,485 ИТОГО вентил. 0,13715 ИТОГО ГВС 0,081 ИТОГО 214030 3,703 Электроснабжение Объекты: Объект Южный в\з Повысительные н\ст 18 штук ТВ-2 Н\ст. Железняки Окский в\з ТВ-1 КНС «КЗАЭ» КНС «Малинники КОС Северный в\з Н\ст Турынино 3-го подъема ГНС ГНСП-1 Покровская н\ст КНС-6 н/ст «Угра» КНС «МСтихино КНС «Силикатный» КНС «Терепец» КНС «Канищево» КНС12,13Шопино КНС Аэропорт КНС 21 Колюпаново КНС Подгорная КНС Сосновая КНС «Ромодановские дворики КНС «Плетеневка КНС «Ольговская» КНС п. Трудовой КНС Резвань КНС Богородицкая КНС «КАЛТУ» Скв. КАЛТУ Н\ст. Б. Малинники КНС №2 Росва Н/ст. Резвань Скв. Мстихино ОС Колюпаново КНС «Тарутинская» КНС «Калуга-2 КНС «Угра» ОС «Угра» Установленное оборудование: До 10 До 50 До 100 До 500 До 1000 7шт(20,4кВт) ЭПЗ-60(120кВт) 2шт.(630кВт) 7шт.(10,4 кВт)) 4шт.(1140кВт) 16шт.(47,8кВт) 5шт.(75кВт) 3шт.(1400кВт) Повысительные н\ст. 32шт. (120кВт) 10шт. (150кВт) ТМ-560\6-0,4 -1шт ТМ630/6-0,4 -1шт ТМ-250\6-04-1шт ТМтп121 ТМ250\6-0,4 12шт.(37кВт) 14шт.+1диз.(499кВт +250кВт) 1шт.(65кВт) 4шт.(1770кВт) 1 4шт.(9кВт) 3шт.(44кВт) 5шт.(3660кВт)) 3шт.(3,5кВт)) 2шт.(64кВт) 1шт. (65кВт) ТМ-1000\6- -2шт ТМ-250\6-04-1шт 16шт.(21,84кВт) 3шт.(132кВт) 3шт.(1000кВт) 3шт.(4,5кВт) 2шт.(37кВт) 1шт.(1,5кВт) 2шт.(37кВт) 2шт.(9,5кВт) 1шт.(18,5кВт) 4шт.(14,5кВт) 1шт.(7,5кВт) 1шт.(15кВт) 5шт.(34кВт) 3шт.(600кВт) КНС «КАЛТУ» 2шт.(44кВт) 6шт.(8,6кВт)) 4шт.(103кВт) 16шт(51кВт) 2шт. (22кВт) 3шт. (165кВт) 1шт. (160кВт) 2шт.(24,8кВт) 2шт.(6,4кВт) 1шт. (1,5кВт) 2шт.(44кВт) 2шт.(12,5кВт) 2шт.(22кВт) 2шт.(5,5кВт) 3шт.(90кВт) 4шт.(80кВт) ОС «Колюпаново» 3шт. 3шт.(22,5кВт) 4шт.(10кВт) 6шт .(25кВт)) 3шт.(165кВт) 3шт.(4,4кВт) 2шт.(185кВт) 5шт. (6кВт) 3шт.(82кВт) 2шт.(1,6кВт) 2шт. (44кВт) 3шт .(4кВт) 2шт.(44кВт) «Grundfos» 1диз.(250кВт) 2шт.(37кВт) 2шт (44кВт) 10шт.(30кВт) 3шт. (270кВт) 18шт+7+5+3+1=35шт(121,65кВт) 5шт.+5+7=17шт.(167,30кВт) 6шт.(1500кВт) 20шт(100кВт) 31шт.(1078кВт) 2шт.+2шт(180кВт) +ЭПЗ100-2шт 4шт.+1диз.(1345+400кВт) 3шт(19кВт) 4шт+1отопл.(32кВт) ТМ-630; ТМ-160-1шт ;ТМ400\6-0,4кВ;ТСЗГЛ 400\6-0,4кВ-2шт 27(80кВт) 22шт.(614кВт) 1шт.(65кВт) 6шт.(1400кВт) 10шт(37,65кВт) 2шт.(37кВт) 3шт.(270кВт) ТМ630/6-0,4кВ-2шт 16шт(45кВт) 2шт. (ЭПЗ-100) -200кВт 5шт.(1400кВт) 1шт.(800) ИТОГО: 548шт.(1761кВт) 185шт.(5083,8) 38шт.(2745кВт) 65шт.(18340кВт) 18шт.(10500кВт) Всего:38429,8кВт Рындино 1шт.(5кВт) Бабынино 4шт.(69,5 кВт) 3шт.(33кВт) Бетлица 2шт. (11,5кВт) Барятино 21шт.(101,8кВт) 9шт.(259,5кВт) Балабаново 5шт.(21кВт) 22шт.(488,5кВт) 3шт.(185кВт) 3шт.(396кВт) Боровск 12шт. (17,56кВт) 5шт.(171кВт) 1шт.(110кВт) Русиноский БЗРТО Русиново 3шт(33кВт) Кондрово (206кВт) 24шт.(610,5кВт) 1шт.(90кВт) 9шт.(2395кВт) Куровское 3шт. (12,5кВт) 10шт.(177кВт) Товарково 13шт.(35,8кВт) 5шт.(94кВт) 3шт.(396кВт) Полотняный Завод 4шт.(11,5кВт) 5шт.(94кВт) Льва Толстого 5шт. (33кВт) 2шт.(23кВт) Якшуново 2шт.(11кВт) Думиничи 25шт(44кВт) 2шт (35кВт) Новослободск 3шт(55кВт) Брынь 2шт.(7,5кВт) Жиздра 5шт. (25,5кВт) 2шт. (22кВт) Износки 8шт.(34кВт) 1шт.(30кВт) Людиново 123шт. (312,2кВт) 66шт.(1552кВт) 6шт.(369кВт) 24шт.(4592кВт) Детчино 25шт. (57,9кВт) 18шт.(424кВт) Медынь8шт.(54кВт) 2шт. (30кВт) Мещовск 7шт(15кВт) 4шт (58кВт) 1шт(100кВт) Серпейск 5шт. (19,5кВт) 1шт. (25кВт) Перемышль 7шт. (22,3кВт) 6шт.(133,5кВт) Спас-Деменск 13шт. (42,5кВт) 4шт. (45кВт) Чипляево 2шт.(6кВт) Сухиничи 27шт.(90кВт) 8шт.(181кВт) 5шт.(545кВт) Таруса 27шт.( 100кВт) 11шт. (212кВт) 5шт.(320кВт) 1шт. (250кВт) Ульяново 8шт.(29кВт) 7шт.(124кВт) Дудорово 2шт.(6,1кВт) Еленский 2шт.(6,5кВт) 2шт.(32кВт) Хвастовичи 6шт. (11,3кВт) 4ш. (44кВт) Павлищев Бор 2шт. (11кВт) Юхнов 8шт.(20кВт) 7шт.(106кВт) |

Первый заместитель генерального директора – главный инженер                                                    В.И. Бондаренко

# Text boxes

Кому:

Исполнитель:

Гл. энергетик Караулов С.К

Тел. г. 21-14-88

E.mail

s.karaulov@kalugaoblvodokanal.ru