|  | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Калужской области «КАЛУГАОБЛВОДОКАНАЛ» |
| --- | --- |
| ИНН 4027001552 Р/счет 40602810100000000052 ООО банк «Элита» г.Калуга к/с 30101810500000000762 БИК 042908762 | 248002, г.Калуга, ул.С.-Щедрина,80 тел.: +7 (4842) 57-01-40 факс:+7 (4842) 73-03-86 e-mail: voda@kalugaoblvodokanal.ru |

| Исх.№ |  | от | 06.05.2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| На исх.№ |  | от | 06.05.2015 |

Уважаемые господа!

На Ваш запрос разъясняю следующие положения закупочной документации «Затвор DN1000 с электроприводом» (извещение № 31502319651 от 30.04.2015):

| № п/п | Раздел закупочной документации | Ссылка на пункт закупочной документации, положения которого следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений закупочной документации | Разъяснение положений закупочной документации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ BV-05-02 Затвор поворотно-дисковый фланцевый DN1000 (или аналог) | Просим уточнить требуемое номинальное давление (PN10 или PN16) закупаемого поворотного дискового затвора. | Требуемое номинальное давление закупаемого поворотного дискового затвора PN10 |
| 2. |  | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ Электропривод AUMA SA 10.2-B1-90-380V-0,70 kW (или аналог) | Просим уточнить комплектацию электропривода AUMA или заполнить опросный лист (приложение №1) по следующим вопросам: - требуется ли блок управления электроприводом, если да - указать тип управляющего сигнала и способ монтажа блока управления (на электроприводе или на стене); - достаточно ли стандартных одиночных концевых и моментных выключателей для цепи сигнализации. | - Управление на электроприводе вручную пультом управления; - достаточно стандартных одиночных концевых и моментных выключателей для цепи сигнализации. |

С уважением,

исполнительный директор

ГП «Калугаоблводоканал»							  А.В. Токарев

Исполнитель: Мирошниченко А.О.

Тел. р. 31-42

Тел. г. 71-39-11