|  | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Калужской области «КАЛУГАОБЛВОДОКАНАЛ» |
| --- | --- |
| ИНН 4027001552 Р/счет 40602810100000000052 ООО банк «Элита» г.Калуга к/с 30101810500000000762 БИК 042908762 | 248002, г.Калуга, ул.С.-Щедрина,80 тел.: +7 (4842) 57-01-40 факс:+7 (4842) 73-03-86 e-mail: voda@kalugaoblvodokanal.ru |

| Исх.№ |  | от | 24.11.2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| На исх.№ | 158 | от | 24.11.2014 |

Уважаемый ________________!

На Ваш запрос разъясняю следующие положения закупочной документации «Емкость для питьевой воды 80 м³» (извещение №31401721801 от 21.11.2014):

| № п/п | Раздел закупочной документации | Ссылка на пункт закупочной документации, положения которого следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений закупочной документации | Разъяснение положений закупочной документации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Раздел 3 п.2.1 | Комплектность, основные технические характеристики и требования к поставляемому товару. Резервуар чистой воды объемом 80 м ³ - (одна штука) | Прошу разъяснить, под чистой водой подразумевается питьевая или же техническая вода? | В разделе 3 п.2.1 Резервуар чистой воды объемом 80 м ³ - подразумевается питьевая вода. |

С уважением,

исполнительный директор

ГП «Калугаоблводоканал»							  А.В. Токарев

Исполнитель: Мирошниченко А.О.

Тел. р. 31-42

Тел. г. 71-39-11