|  | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Калужской области «КАЛУГАОБЛВОДОКАНАЛ» |
| --- | --- |
| ИНН 4027001552 Р/счет 40602810100000000052 ООО банк «Элита» г.Калуга к/с 30101810500000000762 БИК 042908762 | 248002, г.Калуга, ул.С.-Щедрина,80 тел.: +7 (4842) 57-01-40 факс:+7 (4842) 73-03-86 e-mail: voda@kalugaoblvodokanal.ru |

| Исх.№ | 4776-14 | от | 21.10.2014г |
| --- | --- | --- | --- |
| На исх.№ | 17458 | от | 20.10.2014 |

Уважаемый _______________ !

На ваш запрос исх. № 17458 от 20.10.2014 направляю Вам перечень точек учёта с указанием трансформаторов тока, трансформаторов напряжения и уровней напряжения по каждой точке учёта:

| Раздел закупочной документации | Ссылка на пункт закупочной документации, положение которого следует разъяснить Содержание запроса на разъяснение положений закупочной документации | Наименование объекта | Трансформаторы тока | Уровень напряжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Требования к качеству , техническим характеристикам товара, работы, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам ) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы потребностям Заказчика | 2.2. Перечень точек учёта. Требуется указать уровень напряжения по всему перечню точек учета по таблице 2.2. (Перечень точек учета) | ПНС Тарутинская | прямого | 380 В |
|  |  | КНС Мстихино | 300/5 | 380 В |
|  |  | КНС Мстихино | 200/5 | 380 В |
|  |  | Южный ВЗУ ТП-32А | 200/5 | 380 В |
|  |  | Южный ВЗУ ТП-340 | 200/5 | 380 В |
|  |  | КНС Бор №6 | 400/5 | 380 В |
|  |  | КНС Аненки №7 | 400/5 | 380 В |
|  |  | КНС Аненки №7 | 400/5 | 380 В |
|  |  | Южный ВЗУ ТП-89 | 1800/5 | 6 кВ |
|  |  | Южный ВЗУ ТП-89 | 1800/5 | 6 кВ |
|  |  | Южный ВЗУ ТП-89 | 6000/5 | 6 кВ |
|  |  | КНС "Терепец" | 1000/5 | 380 В |
|  |  | КНС "Терепец" | 1000/5 | 380 В |
|  |  | КНС "Ольговка" | 200/5 | 380 В |
|  |  | КНС "Ольговка" | 200/5 | 380 В |
|  |  | КНС "Силикатный" | 1000/5 | 380 В |
|  |  | КНС "Силикатный" | 1000/5 | 380 В |
|  |  | ПНС "Калугатехремонт" | 150/5 | 380 В |
| 3. Требования к качеству , техническим характеристикам товара, работы, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам ) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы потребностям Заказчика | 2.2. Перечень точек учета. Необходимо указать в таблице 2.2. (Перечень точек учета) в № п/п 22, 23 значение параметра трансформаторного тока | ПНС "Калугатехремонт" | 150/5 | 380 В |
|  |  | Станция "Резвань" | 150/5 | 380 В |
|  |  | КНС "Резвань" | 200/5 | 380 В |
|  |  | пер. Нижне-Лаврентьевский д.55а | Прямого | 380 В |
|  |  | КНС-2 Росва | Прямого | 380 В |
|  |  | ГКНС | кт=2400 (ТН=6000/100, ТТ =40/5) | 6 кВ |
|  |  | ГКНС | кт=2400 (ТН=6000/100, ТТ =40/5) | 6 кВ |
|  |  | Южный ВЗУ | кт=1800 (ТН=6000/100, ТТ =30/5) | 6 кВ |
|  |  | НС Тех воды НС-2П | кт=3600 (ТН=6000/100, ТТ =100/5) | 6 кВ |
|  |  | НС Тех воды НС-2П | кт=3600 (ТН=6000/100, ТТ =60/5) | 6 кВ |
|  |  | КНС "КЗАЭ" Т1 | кт=3000 (ТН=6000/100, ТТ =50/5) | 6 кВ |
|  |  | КНС "КЗАЭ" Т2 | кт=3000 (ТН=6000/100, ТТ =50/5) | 6 кВ |
|  |  | КНС "КЗАЭ" Т3 | 400/5 | 380 В |
|  |  | КНС "КЗАЭ" РУ-0,4 ТП-21 яч 2 | 200/5 | 380 В |
|  |  | НС-3П "Турынино" вв1 | кт=4800 (ТН=6000/100, ТТ =80/5) | 6 кВ |
|  |  | НС-3П "Турынино" вв2 | кт=4800 (ТН=6000/100, ТТ =80/5) | 6 кВ |

С уважением,

| Главный энергетик ГП «Калугаоблводоканал» |  | С.К. Караулов |
| --- | --- | --- |