Приложение №1 к Договору

от «___»_________________ 201    г. №___________

график лабораторных исследований

(производственного лабораторного контроля качества сточных вод  очистных сооружений канализации и контроль за качеством природной воды водного объекта р. Ока  г.  Калуги  на 2017 год  по ООО «Калужский областной водоканал»)

| Точка отбора проб | Куда поступает сток | Контролируемые показатели | Норматив | Периодичность контроля | Кем осуществляется контроль | Методика измерения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | НДС | ПДК, мг/л |  |  |  |  |
| ОСК г. Калуга Поступающая вода (приемная камера) |  | Температура Прозрачность Водородный показатель рН ОКБ (КОЕ/100 мл) ТКБ (КОЕ/100 мл) Колифаги (БОЕ/100 мл) |  |  | 1 раз в день 4 раза в день 4 раза в день 4 раза в неделю 4 раза в неделю 3 раза в неделю | Аккредитованной базовой лабораторией сточных вод (БЛСВ) ГП «Калугаоблводоканал» | 3 3 15 1 1 1 |  |
| После песколовки |  | Температура Прозрачность Водородный показатель рН |  |  | 1 раз в день 4 раза в день 4 раза в день | БЛСВ | тоже |  |
| После первичных отстойников |  | Температура Прозрачность Водородный показатель рН ОКБ (КОЕ/100 мл) ТКБ (КОЕ/100 мл) |  |  | 1 раз в день 4 раза в день 4 раза в день 4 раза в неделю 4 раза в неделю | БЛСВ | тоже |  |
| После вторичных отстойников |  | Температура Прозрачность Водородный показатель рН |  |  | 1 раз в день 4 раза в день 4 раза в день | БЛСВ | тоже |  |
| Выходящая вода (контактный канал) | в реку Оку | Температура Прозрачность Водородный показатель рН ОКБ (КОЕ/100 мл) ТКБ (КОЕ/100 мл) Колифаги (БОЕ/100 мл) Растворенный кислород Остаточный хлор** |  |  | 1 раз в день 4 раза в день 4 раза в день 4 раза в неделю 4 раза в неделю 3 раза в неделю 1 раз в день 2 раза в день | БЛСВ | тоже 14 17 |  |
| Поступающая вода (приемная камера) |  | Температура Прозрачность Цвет (окраска) Запах (характер) Водородный показатель рН Взвешенные вещества Прокаленные взвешенные вещества Сухой остаток БПК5 БПКпол. ХПК Аммоний-ион Нитрит-ион Нитрат-ион Фосфат-ион Хлориды Сульфаты Фториды Фенолы Нефтепродукты Анионные ПАВ Железо общее Медь Цинк Никель Хром общий Хром 6 вал. ОКБ (КОЕ/100 мл) ТКБ (КОЕ/100 мл) Колифаги (БОЕ/100 мл) |  |  | 1 раз в декаду | БЛСВ | тоже 3 3 25 25 2 4 4 19 5;26 27 6 7 8 9 22 29 10 11 12 28 28 28 13 13 |  |
| После песколовки |  | Температура Прозрачность Цвет (окраска) Запах (характер) Водородный показатель рН Взвешенные вещества Прокаленные взвешенные вещества Сухой остаток БПК5 БПКпол. ХПК Аммоний-ион Нитрит-ион Нитрат-ион Фосфат-ион Хлориды Железо общее Медь Цинк |  |  | 1 раз в декаду | БЛСВ | тоже |  |
| После первичных отстойников |  | Температура Прозрачность Цвет (окраска) Запах (характер) Водородный показатель рН Взвешенные вещества Прокаленные взвешенные вещества Сухой остаток БПК5 БПКпол. ХПК Аммоний-ион Нитрит-ион Нитрат-ион Фосфат-ион Хлориды Сульфаты Нефтепродукты Анионные ПАВ Железо общее Медь Цинк Никель Хром общий Хром 6 вал. ОКБ (КОЕ/100 мл) ТКБ (КОЕ/100 мл) |  |  | 1 раз в декаду 1 раз в декаду | БЛСВ БЛСВ | тоже тоже |  |
| После вторичных отстойников |  | Температура Прозрачность Цвет (окраска) Запах (характер) Водородный показатель рН Взвешенные вещества Прокаленные взвешенные вещества Сухой остаток БПК5 БПКпол. ХПК Аммоний-ион Нитрит-ион Нитрат-ион Фосфат-ион Хлориды Железо общее Медь Цинк |  |  | 1 раз в декаду | БЛСВ | тоже |  |
| Выходящая вода (контактный канал) | В реку Ока | Температура Прозрачность Цвет (окраска) Запах (характер) Водородный показатель рН Взвешенные вещества Прокаленные взвешенные вещества Сухой остаток БПК5 БПКпол. ХПК Аммоний-ион Нитрит-ион Нитрат-ион Фосфат-ион Хлориды Сульфаты Фториды Фенолы Нефтепродукты Анионные ПАВ Железо общее Медь Цинк Никель Хром общий Хром 6 вал. Растворенный кислород ОКБ (КОЕ/100 мл) ТКБ (КОЕ/100 мл) Колифаги (БОЕ/100 мл) Возбудители кишечных инфекций Жизнеспособные яйца гельминтов и цисты патогенных кишечных простейших |  | 10,45 1000 3,0 0,4 0,02 9,0 0,2 300 100 0,305 0,001 0,05 0,1 0,1 0,001 0,01 0,01 0,02 500 100 10 | 1 раз в декаду 1 раз в декаду 1 раз в месяц 1 раз в квартал | БЛСВ БЛСВ * * | тоже тоже |  |
| Осадок из первичных отстойников |  | Содержание влаги Содержание золы Медь Цинк Никель |  |  | 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал | БЛСВ | тоже |  |
| Осадок из песколовок (песковой бункер) |  | Содержание влаги Содержание золы Содержание песка Фракционный состав песка |  |  | 1 раз в квартал | БЛСВ | тоже |  |
| Аэратенки (3 точки) Регенераторы (3 точки) |  | Растворённый кислород Доза ила по объёму Доза ила по массе Иловой индекс Микроскопирование (аэратенки) Индекс видового разнообразия Динамика оседания ила Содержание золы в иле |  |  | 1 раз в день 1 раз в день 1 раз в день 1 раз в день 1 раз в день 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц | БЛСВ БЛСВ | 14 16 16 16 16 16 16 24 |  |
| Возвратная иловая вода с иловых площадок |  | Прозрачность Взвешенные вещества Аммоний-ион Фосфат-ион ХПК Медь Цинк Никель Железо общее Хром общий |  |  | 1 раз в квартал | БЛСВ | тоже |  |
| Механически обезвоженный осадок (кек) |  | Содержание влаги Содержание золы Медь Цинк Никель |  |  | 1 раз в квартал | БЛСВ | тоже |  |
| Минерализованный ил |  | Содержание влаги Содержание золы |  |  | 1 раз в квартал | БЛСВ | тоже |  |
| Возвратный ил (лоток избыточного ила) |  | Доза ила по объёму Доза ила по массе Иловой индекс Содержание влаги Содержание золы Медь Цинк Никель |  |  | 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал | БЛСВ | тоже |  |
| Иловая смесь из минерализатора (т.1; т.2;, т.3; т.4) С апреля по октябрь |  | Растворенный кислород Доза ила по объёму Доза ила по массе Иловой индекс Содержание влаги Содержание золы Микроскопирование |  |  | 2 раза в месяц 2 раза в месяц 2 раза в месяц 2 раза в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц | БЛСВ | тоже |  |
| Возвратная осветленная вода после илоуплотнителя (т.5; т.6) С апреля по октябрь |  | Аммоний-ион Фосфат-ион ХПК |  |  | 1 раз в месяц | БЛСВ | тоже |  |
| Фугат с ЦМО |  | Взвешенные вещества Аммоний-ион |  |  | 1 раз в месяц | БЛСВ | тоже |  |
| Выходы аэротенков, контактный канал ( 4 точки) |  | Аммоний-ион |  |  | 1 раз в месяц | БЛСВ | тоже |  |
| Осадок с иловых карт |  | Содержание влаги Содержание золы Цинк Медь Никель |  |  | 1 раз в квартал | БЛСВ | 23 24 20 20 20 |  |
| река Ока створы выше и ниже выпуска с о/с |  | Температура Прозрачность Цвет (окраска) Запах (характер) Водородный показатель рН Взвешенные вещества Прокаленные взвешенные вещества Сухой остаток БПК5 БПКпол. ХПК Аммоний-ион Нитрит-ион Нитрат-ион Фосфат-ион Хлориды Сульфаты Фториды Фенолы Нефтепродукты Анионные ПАВ Железо общее Медь Цинк Никель Хром общий Хром 6 вал. Растворенный кислород ОКБ (КОЕ/100 мл) ТКБ (КОЕ/100 мл) Колифаги (БОЕ/100 мл) Возбудители кишечных инфекций Жизнеспособные яйца гельминтов и цисты патогенных кишечных простейших |  |  | 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в квартал | БЛСВ БЛСВ * * | тоже тоже 1;21 1;21 1;21 |  |
| река Ока створ у выпуска с о/с |  | Температура Прозрачность Цвет (окраска) Запах (характер) Водородный показатель рН Взвешенные вещества Прокаленные взвешенные вещества Сухой остаток БПК5 БПКпол. ХПК Аммоний-ион Нитрит-ион Нитрат-ион Фосфат-ион Хлориды Сульфаты Фториды Фенолы Нефтепродукты Анионные ПАВ Железо общее Медь Цинк Никель Хром общий Хром 6 вал. Растворенный кислород ОКБ (КОЕ/100 мл) ТКБ (КОЕ/100 мл) Колифаги (БОЕ/100 мл) |  | 10,2 + 0,25 1000 3,0 0,4 0,02 9,0 0,2 300 100 0,305 0,001 0,05 0,1 0,1 0,001 0,01 0,01 0,02 500 100 10 | 1 раз в месяц 1 раз в месяц | БЛСВ БЛСВ | тоже тоже |  |

Примечание:

* - Микробиологические и санитарно - паразитологические  исследования  природных  и  очищенных сточных вод   проводит аккредитованная

лаборатория в установленном порядке.

** -  При обеззараживании воды.

Методики измерений:   1. МУ  2.1.5.800 - 99		                                         16. ПНД Ф  СБ 14.1.77-96

2. ПНД Ф 14.1:2:4.114-97                                               17. ПНД Ф 14.1:2:4.113-97

3. ПНД Ф 12.16.1-10                                                       18. ПНД Ф 14.1:2:4.161-2000

4. ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97                                            19. ПНД Ф 14.1:2:4.190-03

5. ПНД Ф 14.1:2:4.262-2010                                           20. ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.36-2002

6. ПНД Ф 14.1:2:4.4-95                                                   21. МУК 4.2.1884-04

7. ПНД Ф 14.1:2:4.112-97                                               22. ПНД Ф 14.1:2:4.270-2012

8. ПНД Ф 14.1:2.96-97                                                    23. ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.58-08

9. ПНД Ф 14.1:2:4.240-2007                                           24. ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.29-02

10. ПНД Ф 14.1:2:4.128-98                                              25. ПНД Ф 14.1:2:4.254-09

11. ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000                                          26. ПНД Ф 14.1:2:4.276-2013

12. ПНД Ф 14.1:2:4.50-96                                                27. НДП 10.1:2:3.91-06

13. ПНД Ф 14.1:2:4.52-96                                                28. ПНД Ф 14.1:2:4.214-06

14. ПНД Ф 14.1:2.101-97                                                 29. ПНД Ф 14.1:2:4.182-02

15. ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

Начальник БЛСВ                                                 ________________ Т.Н. Кочергина

Заместитель  начальника ЦОСК                        ________________  Е.В. Малютина