УТВЕРЖДАЮ:

И.о. генерального директора

ГП «Калугаоблводоканал»

_____________ Максимов  С.Н.

«___» ________________2013 г.

Реестровый номер закупки_______________________

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

о проведении закупки для нужд ГП «Калугаоблводоканал»

«Передвижная дизельная электростанция мощностью 240(250) кВт – 1 штука»

# 1. Требования к содержанию, форме оформлению и составу заявки на участие в закупке:

# ФОРМА №1

Оформить на бланке участника закупки 
с указанием даты и исходящего номера

Заказчику:

________________________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

на право заключения с ______________________________________________

(указать наименование заказчика)

договора на _________________________________________________________________________ (указывается предмет договора)

________________________________________________________________________

(наименование участника закупки с указанием организационно-правовой формы, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), 
номер контактного телефона)

в лице _______________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица)

сообщает о согласии участвовать в закупке на условиях, установленных в извещении о проведении закупки и закупочной документации, и направляет настоящую заявку на участие в закупке с приложениями согласно описи по форме, установленной закупочной документацией, со следующими предложениями:

| № п/п | Наименование критерия | Предложение участника |
| --- | --- | --- |
| 1. | Указывается краткое содержание предлагаемых участником закупки условий исполнения договора, являющихся критериями оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений |  |
| 2. | Указывается описание участником закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик |  |

Сообщаем, что участник закупки является / не является субъектом малого предпринимательства.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком

нами уполномочен _______________________________________________________ (указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию уполномоченного лица, включая телефон, факс (с указанием кода), адрес). Все сведения о проведении закупки просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

Наши банковские реквизиты:

ИНН ____________________, КПП _________________________

Наименование обслуживающего банка ____________________

Расчетный счет ____________________

Корреспондентский счет ____________________

Код БИК ____________________

Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____________________________________________________________________________

Приложение: опись документов на ____________ листах;

Руководитель участника закупки

(или уполномоченный представитель)		______________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

М.П.

ФОРМА №2

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в закупке на право заключения договора по ________________________

Настоящим ____________________________________________ подтверждает, что для участия в                                                        (наименование участника закупки)

закупке на право заключения ____________________________________________________________________________ (указать наименование предмета договора)

направляются нижеперечисленные документы в прошитом виде, пронумерованные и скрепленные печатью участника (для юридических лиц).

| № п\п | Наименование документов | Страницы с __ по __ | Количество страниц |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Полученная не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении закупки выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц) |  |  |
|  | Полученная не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении закупки выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей) |  |  |
|  | Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц) |  |  |
|  | Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) |  |  |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения/протокола о назначении, или об избрании, либо копия приказа о назначении физического лица на должность), в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени юридическая лица без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также соответствующую доверенность, заверенную печатью и подписанную руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица |  |  |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, в случае, если от имени физического лица действует иное лицо (доверенность, заверенную подписью и печатью (при наличии) физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя либо нотариально заверенную копию такой доверенности) |  |  |
|  | Копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц) (копия устава с приложением всех изменений и дополнений в него) |  |  |
|  | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки/ сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки/сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой (в случае, если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник закупки представляет соответствующее письмо) либо сделкой, одобрение которой прямо предусмотрено учредительными документами участника |  |  |
|  | Документы и копии документов, подтверждающие соответствие участника закупки обязательным требованиям, предусмотренным пунктом 7.1. Положения о закупке Заказчика а именно: 1) полученная не ранее чем за 1 (один) месяц до дня размещения на сайте извещения о проведении закупки справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов (утвержденная Приказом Минфина РФ от 02 июля 2012 г. № 99н) или нотариально заверенная копия такой справки; 2) документ, подтверждающий непроведение ликвидации участника исследования - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника исследования банкротом и об открытии конкурсного производства (письмо, подписанное генеральным директором и главным бухгалтером и заверенные печатью организации); 3) документ, подтверждающий неприостановление деятельности участника исследования в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в исследовании (письмо, подписанное генеральным директором и главным бухгалтером и заверенное печатью организации). 4) документ, подтверждающий отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 5) документ, подтверждающий отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». |  |  |
|  | Копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки дополнительным квалификационным требованиям: положительная деловая репутация, наличие опыта осуществления поставок (необходимо приложить не менее 1 (одного) рекомендательного письма или отзыва). |  |  |
|  | В случае если на стороне одного участника закупки выступает несколько лиц: 1. Соглашение лиц, участвующих на стороне одного участника закупки, об их участии на стороне одного участника закупки, с указанием количества товара, объема работ, услуг, подлежащих соответственно поставке, выполнению, оказанию каждым из указанных лиц в отдельности в случае, если участником закупки, на стороне которого выступают указанные лица, и Заказчиком по результатам проведения процедуры закупки будет заключен договор. 2. Соглашение лиц, участвующих на стороне одного участника закупки, о распределении между ними сумм денежных средств, подлежащих оплате Заказчиком в рамках заключенного с участником закупки договора, в случае, если участником закупки, на стороне которого выступают указанные лица, и Заказчиком по результатам проведения процедуры закупки будет заключен договор. |  |  |
|  | Копии документов, подтверждающих соответствие Продукции требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к такой Продукции и если требование о предоставлении таких документов в составе заявки на участие в закупке установлено закупочной документацией (копии сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, санитарно-эпидемиологических заключений, регистрационных удостоверений и т.п.): качество товара подтверждается сертификатами качества, всероссийскими сертификатами соответствия, разрешением Ростехнадзора, сертификатами качества производства ИСО. |  |  |
|  | Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, в случае, если в закупочной документации содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств со счета плательщика, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений, или заверенная банком копия такого поручения). Если участником закупки выступает физическое лицо, документом, подтверждающим внесение денежных средств, в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, может быть квитанция или заверенная банком копия такой квитанции. | Х | Х |
|  | ВСЕГО листов: |  |

2. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик:

| № п/п | Наименование показателя | Требования к описанию показателя |
| --- | --- | --- |
| 1. | Новая и ранее не использованная | Оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении, не должно иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании поставленного товара в условиях, обычных для России. |
| 2. | Соответствие ГОСТ 13822-82 | Требуется исполнение в соответствии с ГОСТ 13822-82 |
| 3. | Требования к описанию | Участнику закупки необходимо в заявке на участие описать поставляемый товар в соответствии с требованиями к качеству и составу товара, указанными в техническом задании закупочной документации. |

3. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика;

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1. | Предмет договора | Передвижная дизельная электростанция мощностью 240 (250) кВт |
| 2. | Перечень и объем закупаемых товаров, услуг, работ | Требования: количество – 1 шт. исполнение – в кожухе. Технические характеристики двигателя Наименование двигателя Scania DC09 072A (или эквивалент) Наименование параметра Ед. изм. Значение Число цилиндров Не более 5 Расположение цилиндров рядное Диаметр цилиндра мм Не менее 130 Ход поршня мм Не менее 140 Рабочий объём л Не менее 9,3 Степень сжатия Не менее 16 Номинальная мощность кВт (л.с.) Не менее 289 Максимальная мощность кВт (л.с.) Не менее 317 Частота вращения коленчатого вала при номинальной мощности мин-1 1500 Расход топлива при номинальной нагрузке не более 61 г/кВт*ч Удельный расход масла г/(кВт ч) Не более 0,2 Заправочные ёмкости - система смазки двигателя л Не менее 32 - система охлаждения л Не менее 37 Масса незаправленного двигателя кг Не менее 950 Габаритные размеры мм Не менее 1242х960х1292 исполнение – в кожухе. Технические характеристики генератора Наименование генератора LSA 46.2VL12 (или эквивалент) Наименование параметра Ед.изм. Значение Мощность кВт Не менее 252 Напряжение В 400 Частота тока Гц 50 Ток А Не менее 450 КПД % Не менее 93.7 Частота вращения r.p.m. 1500 cos ф 0,8 Габариты (длина) мм Не менее1130 Масса кг Не менее 895 Требования к шумозащитному капоту (кожух): Шумозащитный капот (кожух) для электростанции должен иметь усиленную цельнометаллическую конструкцию стенок, пола и крыши. Внутренние стороны должны быть обшиты (обклеены) шумоизолирующим материалом. В конструкции капота должны быть предусмотрены технические проёмы, дверцы, позволяющие получить доступ ко всем агрегатам электростанции и проводить техническое обслуживание. Двери должны содержать замок. Конфигурация капота должна предусматривать технологическое смотровое отверстие, изготовленное из стекла (прозрачного пластика) позволяющее осуществлять контроль работы пульта управления без открытия кожуха. В конструкцию капота должен входить низкошумный глушитель (с вибростойким гибким переходником), который в комплекте с кожухом значительно уменьшает звуковой эффект от работы электростанции. Капот должен быть установлен на сварную раму, практически не увеличивая место. Габариты кожуха должны позволять транспортировать его автомобильным и железнодорожным транспортом по дорогам общего пользования без принятия специальных мер. Требования к выхлопной системе: Выхлопная система должна содержать глушитель, располагаемый на крыше кожуха или с торца кожуха с системой слива конденсата. Внутренняя часть выхлопной системы должна закрываться теплоизоляцией и заканчиваться фланцем снаружи кожуха, для присоединения внешней части. Соединение глушителя с дизель-генераторной установкой должно осуществляться при помощи компенсаторов. Применить низкошумный глушитель, не менее -40 Дб. Требования к системе управления: Система управления дизель-генераторной установки основана на базе программируемого контроллера ComAp (производство Чехия) (или эквивалент) Система управления дизельной электростанции предусматривает работу ДГУ по 1-ой степени автоматизации в соответствии с ГОСТ. Шкаф управления электростанции ШУЭ-240-1.3С (или эквивалент) должен обеспечивать: - Ручной запуск, - Контроль параметров – контроллер (MRS-11, Comap) (или эквивалент). - Управление ТНВД - топливный соленоид. - Защиты двигателя - температура О.Ж. и давление масла, оборотам двигателя, предупредительная сигнализация и аварийный останов. Защиты электрические - по напряжению, току, частоте, предупредительная и аварийная сигнализация, аварийный останов. Во время работы электроагрегата шкаф управления должен обеспечивать измерение и отображение следующих параметров работы электроагрегата: сила тока нагрузки на каждой фазе; частота тока генератора; напряжение; напряжение аккумуляторной батареи; давление масла; температура охлаждающей жидкости; уровень топлива; время наработки электроагрегата с начала эксплуатации (счетчик моточасов). Аварийно-предупредительная световая сигнализация: при низком уровне топлива. Аварийный останов двигателя электроагрегата (аварийная защита): при низком давлении масла; при перегреве охлаждающей жидкости. В режиме местного управления: ручное изменение частоты тока генератора, в режиме местного управления (иное - непосредственно на первичном двигателе); защиту генератора от короткого замыкания и перегрузки автоматическим выключателем с расцепителем. Требования, предъявляемые к шасси: Двухосный прицеп с тормозом (грузоподъемность 3,5 тонн) Габаритные размеры: не менее 4370*1960*875 Требования к сертификации и предоставлению документации: Предлагаемые поставщиком товары должны иметь сертификат соответствия ГОСТ-Р. Поставщик вместе с товаром должен предоставить сертификаты соответствия ГОССТАНДАРТа Российской Федерации на поставляемое оборудование. Все поставляемое программное обеспечение должно быть лицензировано. Расходы, связанные со страхованием и обеспечением безопасности Оборудования при его транспортировке, а также транспортные расходы по доставке Оборудования Заказчику несет Поставщик. Товар должен содержать техническое описание и паспорт, написанный на русском языке, выпущенные производителем. Оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении, не должно иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании поставленного товара в условиях, обычных для России. В случае применения элементов импортного производства необходимо предоставить сертификат соответствия на данный элемент или разрешение на применение элемента на территории Российской Федерации. Упаковка должна отвечать требованиям ГОСТов или техническим условиям и обеспечивать сохранность товара при перевозке и хранении. Маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТа, должна содержать наименование изделия, наименование фирмы изготовителя, дату выпуска и срок годности. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара. Требования к гарантийному обслуживанию и сервису: На все предлагаемое к поставке Оборудование должна предоставляться гарантия качества производителя или поставщика сроком не менее 12 месяцев. Поставщик должен обеспечить восстановление работоспособности Оборудования в гарантийные периоды без дополнительных расходов со стороны Заказчика при условии соблюдения Заказчиком условий эксплуатации, установленных производителем оборудования. Требования по составу работ и услуг При выполнении работ должно быть обеспечено максимально возможное использование существующих внутренних регламентов, организационных документов и информационных систем. Поставка должна осуществляться до места установки оборудования. Участник должен нести все расходы, связанные с транспортными, погрузочно-разгрузочными работами. Участник обязан предоставить методику тестирования работоспособности предлагаемого оборудования. |

4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги:

| № п/п | Перечень данных | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Место поставки товара, выполнения работ | г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80 |
| 2. | Условия поставки товара, выполнения работ | В соответствие с п.2 проекта договора «Условия поставки» |
| 3. | Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ | Максимальный срок поставки 60 (шестьдесят) календарных дней с момента подписания договора. |

5. Сведения о начальной/максимальной цене договора (цене лота) и (при необходимости) начальной цены единицы Продукции:

| № п/п | Перечень данных | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Максимальная цена договора | 1 943 000 (Один миллион девятьсот сорок три тысячи) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% |

6. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги:

| № п/п | Перечень данных | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Форма оплаты товара, работы, услуги | В соответствие с п.3 проекта договора «Цена Продукции и условия оплаты» |
| 2. | Сроки оплаты товара, работы, услуги | В соответствие с п.3 проекта договора «Цена Продукции и условия оплаты» |
| 3. | Порядок оплаты товара, работы, услуги | В соответствие с п.3 проекта договора «Цена Продукции и условия оплаты» |

7. Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей);

| № п/п | Перечень данных | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Порядок формирования цены | с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей |

8. Порядок, место, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке:

В случае подачи заявки на участие в закупочной процедуре по почте,  такие заявки подаются по адресу: 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80.

В случае подачи заявки на участие в закупочной процедуре лично,  такие заявки подаются по адресу: 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80, в рабочие дни с "08" часов "00" минут до "17" часов "00" минут (перерыв на обед: с "12" часов "00" минут до "13" часов "00" минут, выходные дни: суббота, воскресенье) до даты окончания срока подачи заявок.

В связи с тем, что предприятие в настоящее время не располагает возможностью приема заявок в форме электронного документа и отсутствует система подтверждения электронно-цифровых подписей, заявки в виде электронного документа не принимаются.

Срок подачи заявок: с «15» апреля 2013г. по «19» апреля 2013г.

9. Требования к участникам закупки с указанием (при необходимости) конкретных единиц их измерения, перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям;

| № п/п | Перечень требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Обязательные требования к участникам закупки: требования; | в соответствии с п. 7.1. Положения о закупках: соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки; непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке; отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды; отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». |
| 2. | Дополнительные квалификационные требования к участникам закупки: | Положительная деловая репутация, наличие опыта осуществления поставок (приложить не менее 1 (одного) рекомендательного письма или отзыва). Качество товара подтверждается сертификатами качества, всероссийскими сертификатами соответствия, разрешением Ростехнадзора, сертификатами качества производства ИСО. Для участия в закупке участник предоставляет документы в сопровождении с описью, опись составляется по форме № 2, предусмотренной закупочной документации в прошитом виде, пронумерованные и скрепленные печатью участника (для юридических лиц). |

10. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке: Запрос о разъяснении положений закупочной документации подается в форме № 3, предусмотренной закупочной документацией. Участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений закупочной документации по адресу: 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80 с «15» апреля 2013 года по «18» апреля 2013 года.

# ФОРМА ЗАПРОСА

# РАЗЪЯСНЕНИЙ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Оформить на бланке участника закупки 
с указанием даты и исходящего номера

Заказчику:

________________________

Уважаемые господа!

Просим Вас разъяснить следующие положения закупочной документации:

| № п/п | Раздел закупочной документации | Ссылка на пункт закупочной документации, положения которого следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений закупочной документации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Ответ на запрос прошу направить по адресу:_______________________________________

И по электронному адресу: ______________________________________

(место нахождения юридического (физического) лица, направившего запрос или иной почтовый адрес, по которому следует направить разъяснения, электронный адрес представителя)

Руководитель участника закупки

(или уполномоченный представитель)		___________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

М.П.

11. Место и дата рассмотрения заявок участников закупки и подведения итогов закупки:

Место и дата рассмотрения заявок: «22» апреля 2013 года по адресу: г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80  (офис ГП «Калугаоблводоканал», кабинет 300 зал заседаний);

Место и дата подведения итогов закупки:  «22» апреля 2013 года по адресу: г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80  (офис ГП «Калугаоблводоканал», кабинет 300 зал заседаний).

12. Условия допуска к участию в закупке:

- представления документов, определенных в закупочной документации и извещении о закупке (в зависимости от способа закупки), содержащих достоверных сведения об участнике закупки или о товарах,  работах,  услугах;

- соответствия заявки на участие в закупке требованиям закупочной документации и извещения о закупке (в зависимости от способа закупки), в том числе: соответствие формы, выражение предложений относительно тех условий закупки, которые отнесены Заказчиком к критериям оценки заявки.

- Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

| Номер критерия | Критерий оценки заявок | Для проведения оценки по критерию в закупочной документации необходимо установить: | Значимость критерия в процентах |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цена договора | Максимальная цена установлена в размере 1 943 000 (Один миллион девятьсот сорок три тысячи) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18%. Цена договора будет определена на основании предложений участников закупки. Участнику запроса предложений необходимо предложить фиксированную сумму стоимости договора на весь период его срока действия в российских рублях. Заявки участников будут оцениваться по наименьшей стоимости. | 70 |
| 2 | Срок поставки товара | Единица измерения срока поставки товара с момента подписания договора: календарный день. Максимальный срок поставки товара - 60 (шестьдесят) календарных дней с момента подписания договора. Минимальный срок поставки товара заказчиком не установлен, для целей оценки заявок на участие в запросе предложений принимается равным нулю. Заявки участников будет оцениваться по наименьшему сроку поставки. | 30 |
| ИТОГО: | 100 |

14. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

- Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности предложения участника закупки производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок осуществляется в порядке убывания итогового рейтинга.

- Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому из критериев оценки заявок на участие в запросе предложений, умноженных на коэффициенты значимости данных критериев. Коэффициент значимости конкретного критерия равен величине значимости такого критерия в процентах, деленному на 100 (сто).

- Рейтинг заявки по каждому критерию представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

- Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора», определяется по формуле:

Ri=(Amax-Ai)/A_max ×100

где:

Ri - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Amax - начальная цена договора. Если в извещении и документации о закупке заказчиком не установлена начальная цена договора, то за Аmax принимается максимальная цена из предложенных участниками закупки;

Ai - цена договора, предложенная i-м участником.

- Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок поставки товара» определяется по формуле:

Rbi=(Bmax-Bi)/(Bmax-Bmin )×100

где:

Rbi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Вmax - максимальный срок поставки товара, установленный Заказчиком в документации, в единице измерения срока (периода) поставки товара с момента подписания договора;

Вmin - минимальный срок поставки товара, установленный Заказчиком в документации, в единице измерения срока (периода) поставки товара с момента подписания договора;

Вi - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку поставки товара, в единице измерения срока (периода) поставки товара с момента подписания договора.

- Комиссия по закупкам вправе не определять победителя, в случае, если по результатам оценки заявок ни одна из заявок не получит итоговый рейтинг более 20 (двадцати) баллов. В указанном случае Заказчик вправе объявить о проведении запроса предложений повторно. При этом Заказчик вправе внести изменения в закупочную документацию, документацию о запросе предложений.

15. Размер обеспечения заявки на участие в закупке, срок и порядок его предоставления участником закупки и возврата Заказчиком, в случае, если установлено требование обеспечения заявки на участие в закупке. Обеспечением заявки выступает внесение участником закупки денежных средств на счет Заказчика, указанный в документации о закупке: обеспечение не установлено.

16. Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления лицом, с которым заключается договор, а также срок и порядок его возврата Заказчиком, в случае, если установлено требование обеспечения исполнения договора: обеспечение исполнения договора не установлено.

17. Сведения о праве Заказчика отказаться от проведения процедуры закупки: Заказчик в соответствии с пунктами 9.2.8, 10.1.5., 11.1.5., 12.1.6. Положения о закупке вправе отказаться от проведения процедуры закупки в любое время до определения победителя закупки.

18. Сведения о предоставлении преференций товарам российского происхождения или субъектам малого и среднего предпринимательства в случае, если Правительством Российской Федерации, согласно части 8 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», установлены приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, с учетом таможенного законодательства Таможенного союза и международных договоров Российской Федерации, а также особенности участия в закупке субъектов малого и среднего предпринимательства: не установлены.

19. Проект договора

Договор поставки №

г. Калуга                                                                                           «____» ___________ 2013 г.

__________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________, действующего на основании ________________, с одной стороны, и Государственное предприятие Калужской области «Калугаоблводоканал», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице исполняющего обязанности генерального директора Максимова Сергея Николаевича, действующего на основании Устава и приказа министерства экономического развития Калужской области № 14-п/лс от 06.03.2013, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1.	Предмет Договора

1.1.	В  соответствии  с  настоящим  Договором  Поставщик  обязуется   передать  в собственность  Покупателю, а Покупатель  принять  и  оплатить  передвижную дизельную электростанцию мощностью 240(250) кВт в количестве 1 (Одна) штука (далее - «Продукция») согласно Техническому заданию (Приложение №1), являющемуся  неотъемлемой  частью  настоящего Договора.

1.2.	Поставляемая Продукция должна соответствовать по своему качеству действующим ГОСТам, а также ТУ предприятия-изготовителя.

2.	Условия поставки

2.1.	Поставка  Продукции  производится  Поставщиком  в течение 	 ____________ (__________) календарных дней с момента подписания настоящего Договора.

Поставщик имеет право произвести досрочную поставку Продукции по письменному согласию Покупателя.

2.2.	Поставка Продукции производится Поставщиком на склад  Покупателя  по  адресу: г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80.

2.4. Вместе с Продукцией Поставщик передает Покупателю следующие отгрузочные документы:

- оригинал товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12 - 1 (один) экземпляр, подписанный уполномоченным Поставщиком лицом, с приложением документа, подтверждающего полномочие представителя Поставщика на передачу Продукции;

- оригинал счета-фактуры, оформленной в соответствии с требованиями п.п. 5 и 6 ст. 169 Налогового кодекса Российской Федерации - 1 (один) экземпляр;

- сертификат качества, санэпидемзаключения, паспорта или иные, подтверждающие качество Продукции документы, выдаваемые заводом-изготовителем или самим Поставщиком.

Датой поставки Продукции считается дата подписания отгрузочных документов, предусмотренных настоящим Договором.

3. Цена Продукции и условия оплаты

3.1.	Стоимость Продукции по Договору составляет 	(_____________) руб. ____ коп., в том числе НДС 18%________руб.___коп.

3.2.	Оплата Продукции производится в российских рублях в следующем порядке:

- 50 %  от  стоимости  Продукции  в  течение  5  (пяти) календарных дней со дня подписания настоящего  Договора;

- 50 %  от  стоимости  Продукции в  течение  30 (тридцати) рабочих дней с момента поставки  Продукции  на  склад  Покупателя.

3.3 Расчеты между Сторонами производятся безналичным путем.

4. Порядок сдачи-приемки Продукции

4.1. Приемка Продукции производится Покупателем в момент передачи Продукции в пункте доставки либо в месте выборки Продукции. Продукция по настоящему Договору считается сданной  Поставщиком  и  принятой Покупателем:

а)	количественно - по количеству и номенклатуре,  указанных в описях,  вложенных в контейнеры, вагоны, платформы, руководствуясь «Инструкцией о порядке приемки  продукции производственно-технического  назначения  и товаров народного потребления по количеству», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965г. № П-6 со всеми изменениями и дополнениями;

б)	по качеству - на соответствие качества поставленного Продукции условиям настоящего Договора о качестве Продукции,  руководствуясь  «Инструкцией о порядке приемки  продукции производственно-технического назначения  и  товаров  народного  потребления  по качеству», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966г. № П-7 со всеми изменениями и дополнениями. Для продукции, предназначенной для установки на производственные объекты, с
высокой интенсивностью работы входной контроль осуществляется путем технической ревизии  на площадке Покупателя.

5.	Гарантийные обязательства

- Поставщик гарантирует, что Продукция на момент передачи Покупателю не находится под арестом либо в залоге и свободна от прав третьих лиц. Качество и комплектность Продукции определяются в соответствии с документацией предприятия-изготовителя, следуемой с Продукцией.

- Гарантийные обязательства Поставщика на поставляемую Продукцию соответствуют гарантийным условиям предприятия-изготовителя.

- При поступлении Продукции Покупатель производит входной контроль (ревизию), если это необходимо, то вскрывает упаковку.

6.	Претензии и санкции

6.1. В случае если поставляемая Продукции по качеству окажется не соответствующей условиям настоящего Договора, сторона, в отношении которой допущено нарушение, вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

- соразмерного уменьшения покупной цены;

- безвозмездного устранения недостатков Продукции в разумный срок;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков Продукции.

В случае несоответствия Продукции пункту 4.1.  настоящего Договора Покупатель вправе по своему выбору:

- отказаться  от  исполнения  Договора   и  потребовать  возврата  уплаченной  за   Продукцию  денежной суммы;

- потребовать     замены     Продукции  ненадлежащего   качества Продукцией, соответствующей  условиям  настоящего  Договора.

6.2.Стороны несут ответственность за нарушение условий настоящего Договора исключительно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. Разрешение споров

- Все споры, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, по возможности разрешаются путем переговоров между Поставщиком и Покупателем.

- Досудебный претензионный порядок урегулирования споров является обязательным для сторон настоящего Договора.

- Претензии направляются заказным письмом с уведомлением о вручении  адресату. Срок ответа на претензию - 15 (пятнадцать) календарных дней с даты  получения.

- В случае если стороны не придут к взаимоприемлемому решению, все споры подлежат разрешению в Арбитражном суде Калужской области.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Сторона освобождается от ответственности за просрочку исполнения обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства). Срок выполнения стороной обязательств в данном случае увеличивается на время, в течение которого действуют такие обстоятельства.

8.2. При наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы, подвергшаяся  их действию сторона должна немедленно известить об этом другую сторону всеми возможными способами, а также в течение 10 (десяти) календарных дней известить другую сторону  письменно.

9. Прочие условия

9.1.	Ни  одна  из  Сторон  не  имеет  права  без письменного согласия другой стороны передавать  третьему  лицу  права  и  обязанности  по  настоящему Договору, за исключением предусмотренных законодательством  Российской Федерации случаев перехода права требования по денежным обязательствам.

- В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

- Все  приложения  к  настоящему  Договору  являются его неотъемлемыми частями.

9.4.	Договор,  дополнения  или  изменения  к  нему,  а  также  и  другие документы,
подписанные  уполномоченными  лицами  и переданные противоположной стороне посредством факсимильной связи, признаются Сторонами  документами,  имеющими  простую  письменную форму.  При  этом  Стороны  обязуются  посредством почтовой связи обменяться оригиналами документов в течение 10  (десяти)  календарных  дней  с  момента  их  подписания.

- Во всех вопросах, не урегулированных настоящим Договором и  приложениями к нему, Стороны  руководствуются  действующим  законодательством  Российской  Федерации.

- Настоящий  Договор составлен и подписан Сторонами в двух подлинных экземплярах, имеющих  равную  юридическую  силу,  по  одному  экземпляру  для  каждой из Сторон.

10. Срок действия Договора

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств Сторонами.

10.2. Настоящий Договор может быть досрочно прекращен по соглашению Сторон или по требованию Покупателя. В случае расторжения Договора по требованию Покупателя он обязан уведомить об этом Поставщика за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты, с которой Покупатель намерен расторгнуть Договор.

11. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

| Поставщик: | Покупатель: |
| --- | --- |
|  | ГП «Калугаоблводоканал» 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д.80 ИНН/КПП 4027001552/402701001 р/с 40602810100000000052 ООО банк «Элита» г. Калуга К/с 30101810500000000762 БИК 042908762 Тел.: (4842) 73-04-42, 73-03-51 И.о. генерального директора _______________________ С.Н. Максимов м.п. |

Приложение  №1

к  договору от _______№_____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1. | Предмет договора | Передвижная дизельная электростанция мощностью 240 (250) кВт |
| 2. | Перечень и объем закупаемых товаров, услуг, работ | Требования: количество – 1 шт. исполнение – в кожухе. Технические характеристики двигателя Наименование двигателя Scania DC09 072A (или эквивалент) Наименование параметра Ед. изм. Значение Число цилиндров Не более 5 Расположение цилиндров рядное Диаметр цилиндра мм Не менее 130 Ход поршня мм Не менее 140 Рабочий объём л Не менее 9,3 Степень сжатия Не менее 16 Номинальная мощность кВт (л.с.) Не менее 289 Максимальная мощность кВт (л.с.) Не менее 317 Частота вращения коленчатого вала при номинальной мощности мин-1 1500 Расход топлива при номинальной нагрузке не более 61 г/кВт*ч Удельный расход масла г/(кВт ч) Не более 0,2 Заправочные ёмкости - система смазки двигателя л Не менее 32 - система охлаждения л Не менее 37 Масса незаправленного двигателя кг Не менее 950 Габаритные размеры мм Не менее 1242х960х1292 исполнение – в кожухе. Технические характеристики генератора Наименование генератора LSA 46.2VL12 (или эквивалент) Наименование параметра Ед.изм. Значение Мощность кВт Не менее 252 Напряжение В 400 Частота тока Гц 50 Ток А Не менее 450 КПД % Не менее 93.7 Частота вращения r.p.m. 1500 cos ф 0,8 Габариты (длина) мм Не менее1130 Масса кг Не менее 895 Требования к шумозащитному капоту (кожух): Шумозащитный капот (кожух) для электростанции должен иметь усиленную цельнометаллическую конструкцию стенок, пола и крыши. Внутренние стороны должны быть обшиты (обклеены) шумоизолирующим материалом. В конструкции капота должны быть предусмотрены технические проёмы, дверцы, позволяющие получить доступ ко всем агрегатам электростанции и проводить техническое обслуживание. Двери должны содержать замок. Конфигурация капота должна предусматривать технологическое смотровое отверстие, изготовленное из стекла (прозрачного пластика) позволяющее осуществлять контроль работы пульта управления без открытия кожуха. В конструкцию капота должен входить низкошумный глушитель (с вибростойким гибким переходником), который в комплекте с кожухом значительно уменьшает звуковой эффект от работы электростанции. Капот должен быть установлен на сварную раму, практически не увеличивая место. Габариты кожуха должны позволять транспортировать его автомобильным и железнодорожным транспортом по дорогам общего пользования без принятия специальных мер. Требования к выхлопной системе: Выхлопная система должна содержать глушитель, располагаемый на крыше кожуха или с торца кожуха с системой слива конденсата. Внутренняя часть выхлопной системы должна закрываться теплоизоляцией и заканчиваться фланцем снаружи кожуха, для присоединения внешней части. Соединение глушителя с дизель-генераторной установкой должно осуществляться при помощи компенсаторов. Применить низкошумный глушитель, не менее -40 Дб. Требования к системе управления: Система управления дизель-генераторной установки основана на базе программируемого контроллера ComAp (производство Чехия) (или эквивалент) Система управления дизельной электростанции предусматривает работу ДГУ по 1-ой степени автоматизации в соответствии с ГОСТ. Шкаф управления электростанции ШУЭ-240-1.3С (или эквивалент) должен обеспечивать: - Ручной запуск, - Контроль параметров – контроллер (MRS-11, Comap) (или эквивалент). - Управление ТНВД - топливный соленоид. - Защиты двигателя - температура О.Ж. и давление масла, оборотам двигателя, предупредительная сигнализация и аварийный останов. Защиты электрические - по напряжению, току, частоте, предупредительная и аварийная сигнализация, аварийный останов. Во время работы электроагрегата шкаф управления должен обеспечивать измерение и отображение следующих параметров работы электроагрегата: сила тока нагрузки на каждой фазе; частота тока генератора; напряжение; напряжение аккумуляторной батареи; давление масла; температура охлаждающей жидкости; уровень топлива; время наработки электроагрегата с начала эксплуатации (счетчик моточасов). Аварийно-предупредительная световая сигнализация: при низком уровне топлива. Аварийный останов двигателя электроагрегата (аварийная защита): при низком давлении масла; при перегреве охлаждающей жидкости. В режиме местного управления: ручное изменение частоты тока генератора, в режиме местного управления (иное - непосредственно на первичном двигателе); защиту генератора от короткого замыкания и перегрузки автоматическим выключателем с расцепителем. Требования, предъявляемые к шасси: Двухосный прицеп с тормозом (грузоподъемность 3,5 тонн) Габаритные размеры: не менее 4370*1960*875 Требования к сертификации и предоставлению документации: Предлагаемые поставщиком товары должны иметь сертификат соответствия ГОСТ-Р. Поставщик вместе с товаром должен предоставить сертификаты соответствия ГОССТАНДАРТа Российской Федерации на поставляемое оборудование. Все поставляемое программное обеспечение должно быть лицензировано. Расходы, связанные со страхованием и обеспечением безопасности Оборудования при его транспортировке, а также транспортные расходы по доставке Оборудования Заказчику несет Поставщик. Товар должен содержать техническое описание и паспорт, написанный на русском языке, выпущенные производителем. Оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении, не должно иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании поставленного товара в условиях, обычных для России. Упаковка должна отвечать требованиям ГОСТов или техническим условиям и обеспечивать сохранность товара при перевозке и хранении. Маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТа, должна содержать наименование изделия, наименование фирмы изготовителя, дату выпуска и срок годности. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара. Требования к гарантийному обслуживанию и сервису: На все предлагаемое к поставке Оборудование должна предоставляться гарантия качества производителя или поставщика сроком не менее 12 месяцев. Поставщик должен обеспечить восстановление работоспособности Оборудования в гарантийные периоды без дополнительных расходов со стороны Заказчика при условии соблюдения Заказчиком условий эксплуатации, установленных производителем оборудования. Требования по составу работ и услуг При выполнении работ должно быть обеспечено максимально возможное использование существующих внутренних регламентов, организационных документов и информационных систем. Поставка должна осуществляться до места установки оборудования. Участник должен нести все расходы, связанные с транспортными, погрузочно-разгрузочными работами. Участник обязан предоставить методику тестирования работоспособности предлагаемого оборудования. |

| Поставщик: | Покупатель: |
| --- | --- |
|  | ГП «Калугаоблводоканал» 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д.80 ИНН/КПП 4027001552/402701001 р/с 40602810100000000052 ООО банк «Элита» г. Калуга К/с 30101810500000000762 БИК 042908762 Тел.: (4842) 73-04-42, 73-03-51 И.о. генерального директора _______________________ С.Н. Максимов м.п. |