УТВЕРЖДАЮ:

и.о. генерального директора

ГП «Калугаоблводоканал»

___________________Никитин С.В.

«24» марта 2015 г.

Реестровый номер закупки 159/ЗП

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

о проведении закупки для нужд ГП «Калугаоблводоканал»

«Поставка и пуско-наладка оборудования для автоматизированной системы коммерческого учёта энергоресурсов (АИИС КУЭ) ГП «Калугаоблводоканал»

# 1. Требования к содержанию, форме оформлению и составу заявки на участие в закупке:

# ФОРМА №1

Оформить на бланке участника закупки 
с указанием даты и исходящего номера

Заказчику:

________________________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

на право заключения  с ______________________________________________

(указать наименование заказчика)

договора на _________________________________________________________________________ (указывается предмет договора)

________________________________________________________________________

(наименование участника закупки с указанием организационно-правовой формы, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), 
номер контактного телефона)

в лице _______________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица)

сообщает о согласии участвовать в закупке на условиях, установленных в извещении о проведении закупки и закупочной документации, и направляет настоящую заявку на участие в закупке с приложениями согласно описи по форме, установленной закупочной документацией, со следующими предложениями:

| № п/п | Наименование критерия | Предложение участника |
| --- | --- | --- |
| 1. |  | Указывается краткое содержание предлагаемых участником закупки условий исполнения договора, являющихся критериями оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений |
| 2. |  | Участник закупки в свободной форме приводит свое техническое предложение в соответствии с требованиями технического задания закупочной документации и проектом договора, в том числе указывает наименование товара, производителя, ГОСТ, ТУ, характеристики поставляемого товара, подлежащие выполнению работы. |

Сообщаем, что участник закупки является / не является субъектом малого предпринимательства.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком

нами уполномочен _______________________________________________________ (указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию уполномоченного лица, включая телефон, факс (с указанием кода), адрес). Все сведения о проведении закупки просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

Наши банковские реквизиты:

ИНН ____________________, КПП _________________________

Наименование обслуживающего банка ____________________

Расчетный счет ____________________

Корреспондентский счет ____________________

Код БИК ____________________

Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____________________________________________________________________________

Приложение: опись документов на ____________ листах;

Руководитель участника закупки

(или уполномоченный представитель)		_______________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

М.П.

ФОРМА №2

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

Представляемых  для участия в закупке на право заключения договора по ________________________

Настоящим ____________________________________________ подтверждает, что для участия в                     (наименование участника закупки)

закупке на право заключения ____________________________________________________________________________                                                              (указать наименование предмета договора)

направляются нижеперечисленные документы в прошитом виде, пронумерованные и скрепленные печатью участника (для юридических лиц).

| № п\п | Наименование документов | Страницы с __ по __ | Количество страниц |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Полученная не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении закупки выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц) |  |  |
|  | Полученная не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении закупки выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей) |  |  |
|  | Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц) |  |  |
|  | Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) |  |  |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения/протокола о назначении, или об избрании, либо копия приказа о назначении физического лица на должность), в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени юридическая лица без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также соответствующую доверенность, заверенную печатью и подписанную руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица |  |  |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, в случае, если от имени физического лица действует иное лицо (доверенность, заверенную подписью и печатью (при наличии) физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя либо нотариально заверенную копию такой доверенности) |  |  |
|  | Копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц) (копия устава с приложением всех изменений и дополнений в него) |  |  |
|  | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки/ сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки/сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой (в случае, если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник закупки представляет соответствующее письмо) либо сделкой, одобрение которой прямо предусмотрено учредительными документами участника |  |  |
|  | Документы и копии документов, подтверждающие соответствие участника закупки обязательным требованиям, предусмотренным пунктом 7.1. Положения о закупке Заказчика, а именно: 1) полученная не ранее чем за 1 (один) месяц до дня размещения на сайте извещения о проведении закупки справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов (утвержденная Приказом ФНС России от 21.07.2014 №ММВ-7-8/378@) или нотариально заверенная копия такой справки; 2) документ, подтверждающий непроведение ликвидации участника исследования - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника исследования банкротом и об открытии конкурсного производства (письмо, подписанное генеральным директором и главным бухгалтером и заверенные печатью организации); 3) документ, подтверждающий неприостановление деятельности участника исследования в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в исследовании (письмо, подписанное генеральным директором и главным бухгалтером и заверенное печатью организации). 4) документ, подтверждающий отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 5) документ, подтверждающий отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». |  |  |
|  | Копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки дополнительным квалификационным требованиям. | х | х |
|  | В случае если на стороне одного участника закупки выступает несколько лиц: 1. Соглашение лиц, участвующих на стороне одного участника закупки, об их участии на стороне одного участника закупки, с указанием количества товара, объема работ, услуг, подлежащих соответственно поставке, выполнению, оказанию каждым из указанных лиц в отдельности в случае, если участником закупки, на стороне которого выступают указанные лица, и Заказчиком по результатам проведения процедуры закупки будет заключен договор 2. Соглашение лиц, участвующих на стороне одного участника закупки, о распределении между ними сумм денежных средств, подлежащих оплате Заказчиком в рамках заключенного с участником закупки договора, в случае, если участником закупки, на стороне которого выступают указанные лица, и Заказчиком по результатам проведения процедуры закупки будет заключен договор. |  |  |
|  | Копии документов, подтверждающих соответствие Продукции требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к такой Продукции и если требование о предоставлении таких документов в составе заявки на участие в закупке установлено закупочной документацией (копии сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, санитарно-эпидемиологических заключений, регистрационных удостоверений и т.п.). |  |  |
|  | Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, в случае, если в закупочной документации содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств со счета плательщика, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений, или заверенная банком копия такого поручения). Если участником закупки выступает физическое лицо, документом, подтверждающим внесение денежных средств, в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, может быть квитанция или заверенная банком копия такой квитанции. | х | х |
|  | Документы, подтверждающие предлагаемые участником закупки условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки и сопоставления заявок: Сметный расчет по форме Приложения №3 к проекту договора. |  |  |
|  | ВСЕГО листов: |  |

# 2. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик:

| № п/п | Наименование показателя | Требования к описанию показателя |
| --- | --- | --- |
| 1. | Требования к описанию | Участнику закупки необходимо в заявке на участие описать поставляемый товар, работы, услуги в соответствии с требованиями, указанными в техническом задании закупочной документации. При описании поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг участниками закупки должны применяться общепринятые обозначения, не допускающие двусмысленных толкований, в соответствии с нормами и правилами, действующими на данном товарном рынке, рынке работ, услуг. |

# 3. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы потребностям Заказчика:

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1. | Предмет договора | Поставка и пуско-наладка оборудования для автоматизированной системы коммерческого учёта энергоресурсов (АИИС КУЭ) ГП «Калугаоблводоканал» |
| 2. | Перечень и объем закупаемых товаров, работ, услуг*: 2.1. Общие положения 2.1.1. Поставка оборудования с подготовкой рабочего проекта и пуско-наладкой производится по цене, не превышающей максимальную цену договора, в объемах и сроки, определённые проектом договора. 2.1.2. Наличие у Исполнителя опыта изготовления подобного оборудования с количеством точек учета не менее 300. 2.1.3. Комплекты оборудования должны быть изготовлены производителем в виде законченных укомплектованных изделий. 2.1.4. Каждый комплект оборудования должен включать в себя устройство сбора и передачи данных (далее УСПД) и другое оборудование, соответствующее пункту 2.4 данного Технического задания. 2.1.5. Должна быть обеспечена интеграция поставляемых комплектов оборудования в существующую АИИС КУЭ на базе Сервера: Dell PE T240 2XE5-2470 2.30/16 Gb (2x8Gb 2RRDIM 1,6)/SAS 300 Gb, Клиентского ПО, Серверного ПО и Контроллера 3G (встр. модем 3G, 2*RS-232, 2*RS-485, CAN, Ethernet, USB, SPI, выходное питание для внешних интерфейсов 5В, 9В, 12В; 16 дискретных входов (сухой контакт), 4 релейных выхода, вход датчика температуры, питание DC 18-72 В.) Работа в транзитном режиме для запуска на стороне сервера программы-конфигуратора счетчиков. NMEA подобный протокол обмена УСПД с существующим программным обеспечением верхнего уровня ICNET v3.47. 2.1.6. Поставляемые комплекты оборудования должны обеспечивать контроль полноты и объема собранной информации со всех контролируемых ИИК. 2.1.7. Поставляемые комплекты оборудования должны обеспечивать диагностику функционирования технических и программных средств. 2.1.8. Поставляемые комплекты оборудования должны обеспечивать конфигурирование и настройку параметров выполнения измерений и иных действий. 2.1.9. Поставляемые комплекты оборудования должны обеспечивать ведение системы единого времени, поддержание текущего времени во всех элементах системы с погрешностью не более (5 секунд в сутки. Основное время системы – по Гринвичу (время нулевого меридиана). 2.1.10. Информационно - вычислительный комплекс каждой электроустановки (далее ИВКЭ) должен иметь функцию самодиагностики с фиксацией результата в «Журнале событий» и отображение соответствующей индикации. 2.1.11. Оборудование ИВКЭ должно быть выполнено в промышленном исполнении, предназначенном для непрерывного функционирования в помещениях с повышенной опасностью, с возможностью их установки в ограниченных пространствах (в шкафах, отсеках, панелях и т.п.). 2.1.12. Монтаж проводить согласно Правилам устройства электроустановок (ПУЭ) (издание 7). 2.1.13. При автоматизированном сборе данных учета передача данных должна осуществляться по каналам связи, обеспечивающим сбор и обмен данными по стандартным интерфейсам и протоколам обмена типа «запрос-ответ» в автоматическом и в автоматизированном (по запросу) режимах. 2.1.14. Передача информации по электропотреблению от счётчика до ИВКЭ осуществляется по радиоканалу, PLC или RS 485. 2.1.15. Передача информации от ИВКЭ до центра сбора информации осуществляется строго по каналам сотовой связи стандарта 3G и не подразумевает передачи по CSD и GPRS. 2.1.16. При использовании радиоканала (RF) для передачи данных со счетчиков, модем должен обеспечивать работу в mesh сетях с автоматической маршрутизацией передаваемых пакетов данных. 2.1.17. Комплекты поставляемого оборудования должны иметь: - свидетельство об утверждении типа средств измерений Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, описание типа средств измерений при вводе в опытную эксплуатацию; - паспорта на приборы учета с указанием сроков поверки при вводе в опытную эксплуатацию; - руководство по монтажу; - руководство по эксплуатации. 2.1.18. Патентная чистота комплектов оборудования должна обеспечиваться в отношении России. 2.1.19. Комплекты оборудования должны быть совместимы с существующим программным обеспечением заказчика, иметь NMEA подобный протокол обмена УСПД с существующим программным обеспечением верхнего уровня не ниже ICNET v3.47, а конфигурационное программное обеспечение должно быть русифицировано. 2.1.20. Предусматриваемое проектом конфигурационное программное обеспечение должно быть адаптировано под требования законодательства Российской Федерации. 2.1.21. После монтажа, пуско-наладки и сдачи/приемки комплектов оборудования должна быть осуществлена трёхуровневая техническая поддержка: - наличие у Исполнителя штата круглосуточной технической поддержки; - наблюдение за системой дежурным персоналом исполнителя в режиме 24/7; - моделирование системы заказчика у исполнителя, с дальнейшим моделированием проблем, возникших у заказчика, разбор и устранение возникающих проблем; - восстановление работоспособности системы с выездом на объект в течение одного рабочего дня; - ремонт и замена оборудования; - регулярный мониторинг с выездом на объект; - модернизация системы; - наличие необходимого ЗИП на складах исполнителя; - постгарантийное обслуживание системы. 2.1.22. NMEA подобный протокол обмена УСПД с существующим программным обеспечением верхнего уровня не ниже ICNET v3.47. 2.2. Перечень точек учета № п/п Наименование объекта Трансформаторы тока Уровень напряжения, кВ Кол-во точек учета Кол-во ТТ 1 КНС Малинники 200/5 6 2 6 2 КНС и ОС Угра 0,4 2 0 3 Скважина Угра 0,4 1 0 4 КНС Колюпаново 0,4 2 0 5 Скважины Колюпаново 0,4 2 0 6 Угорский ВЗУ 1-й подъем 1200/5 0,4 2 6 7 Угорский ВЗУ 2-й подъем ТП-44 200/5 0,4 2 6 8 Угорский ВЗУ 2-й подъем ТП-45 1200/5 0,4 2 6 9 Станция обезжелезования г. Балабаново 1000/5 0,4 4 12 10 ОС г. Медынь 800/5 0,4 2 6 11 ПНС Билибина 8 0,4 1 12 ПНС Тульская 121 0,4 1 13 ПНС Энгельса 23 0,4 1 14 ПНС Пролетарская 44 0,4 1 15 ПНС Пролетарская 108 0,4 1 16 ПНС Малоярославецкая 5 0,4 1 17 КНС Подгорная 0,4 2 18 КНС КАЛТУ 0,4 1 19 КНС ТИЗ "Заречье" 0,4 1 20 КНС "Лихуны" 0,4 2 21 КНС "Фольксваген" 0,4 1 22 ПНС "Фольксваген" 200/5 0,4 2 6 23 ПНС Кооперативная 8 0,4 1 24 ПНС Московская 80 0,4 1 25 ПНС Ленина 58 0,4 1 26 КНС Вольво 0,4 2 27 ПНС Маяковского 49 0,4 1 28 КНС Сосновая (Ромодановские дворики) 0,4 1 29 КНС Аэропорт 0,4 1 30 ГНС скв. №6 0,4 1 31 КНС Секиотово 0,4 1 32 КНС Пос. Трудовой 0,4 1 33 КНС№3 Толстого г.Людиново 1500/5 0,4 2 6 34 ОСК г. Людиново 1500/5 0,4 2 6 2.3. Сбор исходных данных и подготовка документации. Документация на АИИС КУЭ должна включать в себя следующие разделы: Техническое задание; Рабочий проект. 2.4. Поставка оборудования на объект, пуско-наладка. Исполнитель осуществляет поставку оборудования в соответствии с ведомостью покупных изделий, являющейся частью рабочего проекта. Ведомость покупных изделий № п/п Наименование товара Количество, штука 1 Шкаф технологический АИИС КУЭ БС (шкаф, автомат, клемма) 34 2 Контроллер 3G (встр. модем 3G, 2*RS-232, 2*RS-485, CAN, Ethernet, USB, SPI, выходное питание для внешних интерфейсов 5В, 9В, 12В; 16 дискретных входов (сухой контакт), 4 релейных выхода, вход датчика температуры, питание DC 18-72 В. Работа в транзитном режиме для запуска на стороне сервера программы-конфигуратора счетчиков. NMEA подобный протокол обмена УСПД с существующим программным обеспечением верхнего уровня не ниже ICNET v3.47 34 3 Реле времени РВЦ-02 (DС 48V) 34 4 Блок питания AC/DC 220V/48V 34 5 Цифровой датчик температуры внутренний 34 6 Счётчик электроэнергии «Меркурий-230 ART-01 PQCSIN» 51 7 Кабельная продукция, расходные материалы 51 комплект 8 Лицензия на точку сбора данных АИИС КУЭ (Клиент-сервер) 1 9 Трансформатор тока 0,66 кВ 0,5S По результатам обследования 10 Трансформатор тока 6 кВ 0,5 По результатам обследования 11 Трансформатор напряжения 6 кВ 0,5 По результатам обследования 12 ИБП CyberPower OLS1000ERT2U 1 Поставка оборудования осуществляется силами и средствами Исполнителя. Транспортные расходы по поставке оборудования на объект, а также расходы на упаковку, маркировку включаются в цену договора. Монтажные работы выполняются персоналом Заказчика. Для разработки проектной документации персонал Заказчика предоставляет Исполнителю фото-отчет по выполненным монтажным работам по каждому объекту. По окончанию монтажа оборудования Исполнитель проводит пуско-наладку. Пуско-наладочные работы должны включать в себя: - настройку каналов связи; - конфигурацию модемов; - параметрирование счетчиков электроэнергии; - доработку программного обеспечения - настройку оборудования, входящего в состав АИИС КУЭ; - настройку синхронизации системного времени. Проводится инструктаж персонала Заказчика по эксплуатации оборудования. После завершения монтажа и пуско-наладочных испытаний готовое оборудование вводится в эксплуатацию. Ответственным за ввод оборудования в эксплуатацию является Исполнитель. В целях проверки функциональности оборудования при его вводе в эксплуатацию Исполнитель имеет право проводить испытания и тесты, а также изменять значения нагрузки. После завершения пуско-наладочных испытаний Исполнителем представляется вся проектная и эксплуатационная документация со всеми изменениями и дополнениями, в том числе паспорта-протоколы информационно-измерительного комплекса. 2.5. Разработка программ, методик, внесение АИИС КУЭ в реестр средств измерений. Исполнитель разрабатывает программу и методику испытаний, методику выполнения измерений, алгоритм расчета потерь, комплект документов по актуализации расчетной схемы ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и документы, необходимые для внесения АИИС КУЭ в реестр средств измерений России. После выполнения вышеперечисленных работ Исполнитель совместно с Заказчиком и другими заинтересованными организациями проводит приемочные испытания, по результатам которых получает Акт допуска АИИС КУЭ к коммерческому учёту электрической энергии. *Все ссылки на торговые марки, знаки обслуживания, фирменные наименования и т.п. носят описательный характер, допускается возможность поставки эквивалентного товара. |

# 4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ:

| № п/п | Перечень данных | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Место поставки товара, выполнения работ | г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, дом 80 |
| 2. | Условия поставки товара, выполнения работ | В соответствии с разделом 2 проекта договора «Порядок поставки Продукции и выполнения Работ» |
| 3. | Сроки (периоды) поставки услуг, выполнения работ | Максимальный срок поставки товара и выполнения работ - 100 (сто) календарных дней с даты подписания договора |

5. Сведения о начальной/максимальной цене договора (цене лота) и (при необходимости) начальной цены единицы товара:

| № п/п | Перечень данных | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Максимальная цена договора | 4 905 000 (четыре миллиона девятьсот пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% |

# 6. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ:

| № п/п | Перечень данных | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Форма оплаты товара, работ | В соответствии с разделом 3 проекта договора «Цена и порядок расчетов» |
| 2. | Сроки оплаты товара, работ | В соответствии с разделом 3 проекта договора «Цена и порядок расчетов» |
| 3. | Порядок оплаты товара, работ | В соответствии с разделом 3 проекта договора «Цена и порядок расчетов» |

# 7. Порядок формирования цены договора (цены лота):

| № п/п | Перечень данных | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Порядок формирования цены договора (цены лота) | С учетом расходов на командировочные расходы, на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, необходимых для выполнения Договора. В случае, если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации участник запроса предложений освобождается от уплаты НДС, то в расчете цены договора указывается основание освобождения от уплаты НДС, и цена, предложенная таким участником в заявке, не должна превышать установленную заказчиком максимальную цену договора без НДС, при этом на стадии оценки и сопоставления заявок для целей сравнения ценовые предложения других участников также будут учитываться без НДС. |

# 8. Порядок, место, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке:

В случае подачи заявки на участие в закупочной процедуре по почте, такие заявки направляются по почтовому адресу заказчика: 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80.

В случае подачи заявки на участие в закупочной процедуре лично, такие заявки подаются по адресу: 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80, в рабочие дни с "08" часов "00" минут до "17" часов "00" минут (перерыв на обед: с "12" часов "00" минут до "13" часов "00" минут, выходные дни: суббота, воскресенье) до даты окончания срока подачи заявок.

В связи с тем, что предприятие в настоящее время не располагает возможностью приема заявок в форме электронного документа и отсутствует система подтверждения электронно-цифровых подписей, заявки в виде электронного документа не принимаются.

Срок подачи заявок: с «25» марта 2015г. по «29» марта 2015г.

# 9. Требования к участникам закупки с указанием (при необходимости) конкретных единиц их измерения, перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям:

| № п/п | Перечень требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Обязательные требования к участникам закупки: | в соответствии с п. 7.1. Положения о закупках: соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки; непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке; отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды; отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». |
| 2. | Дополнительные квалификационные требования к участникам закупки: | Не устанавливаются. Для участия в закупке участник представляет документы в сопровождении с описью, опись составляется по форме № 2, предусмотренной в закупочной документации, в прошитом виде, пронумерованные и скрепленные печатью участника (для юридических лиц). |

10. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

Запрос о разъяснении положений закупочной документации подается в форме № 3, предусмотренной закупочной документацией. Участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений закупочной документации по адресу: 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80 с «25» марта 2015 года по «28» марта 2015 года.

# ФОРМА № 3

# ЗАПРОС

# РАЗЪЯСНЕНИЙ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Оформить на бланке участника закупки 
с указанием даты и исходящего номера

Заказчику:

________________________

Уважаемые господа!

Просим Вас разъяснить следующие положения закупочной документации:

| № п/п | Раздел закупочной документации | Ссылка на пункт закупочной документации, положения которого следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений закупочной документации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Ответ на запрос прошу направить по адресу:_______________________________________

И по электронному адресу: ______________________________________

(место нахождения юридического (физического) лица, направившего запрос или иной почтовый адрес, по которому следует направить разъяснения, электронный адрес представителя)

Руководитель участника закупки

(или уполномоченный представитель)		_______________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

М.П.

# 11. Место и дата рассмотрения заявок участников закупки и подведения итогов закупки:

Место и дата рассмотрения заявок: «30» марта 2015 года по адресу:              г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80  (офис ГП «Калугаоблводоканал», кабинет 300 зал заседаний);

Место и дата подведения итогов закупки:  «30» марта 2015 года по адресу:          г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80  (офис ГП «Калугаоблводоканал», кабинет 300 зал заседаний).

# 12. Условия допуска к участию в закупке:

- представления документов, определенных в закупочной документации и извещении о закупке, содержащих достоверных сведения об участнике закупки или о товарах,  работах,  услугах;

- соответствия заявки на участие в закупке требованиям закупочной документации и извещения о закупке, в том числе: соответствие формы, выражение предложений относительно тех условий закупки, которые отнесены Заказчиком к критериям оценки заявки.

13. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

| Номер крите-рия | Критерий оценки заявок | Для проведения оценки по критерию в закупочной документации необходимо установить: | Значимость критерия, в процентах |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цена договора | Максимальная цена договора установлена в размере 4 905 000 (четыре миллиона девятьсот пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%. Цена договора будет определена на основании предложений участников закупки. Участнику запроса предложений необходимо предложить фиксированную сумму стоимости договора в российских рублях. В обоснование предложенной цены предоставить в составе заявки Сметный расчет по форме Приложения №3 к проекту договора (согласованный со стороны участника закупки). Цена договора не должна меняться в течение всего его срока действия. В случае, если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации участник запроса предложений освобождается от уплаты НДС, то в расчете цены договора указывается основание освобождения от уплаты НДС, и цена, предложенная таким участником в заявке, не должна превышать установленную заказчиком максимальную цену договора без НДС, при этом на стадии оценки и сопоставления заявок для целей сравнения ценовые предложения других участников также будут учитываться без НДС. При рассмотрении предложений участников закупки оценка будет осуществляться по наименьшей стоимости. | 70 |
| 4. | Срок поставки товара и выполнения работ | Единица измерения срока поставки товара и выполнения работ - календарный день с даты подписания договора. Максимальный срок поставки товара и выполнения работ - 100 (сто) календарных дней с даты подписания договора. Минимальный срок поставки товара и выполнения работ Заказчиком не установлен, для целей оценки заявок на участие в запросе предложений принимается равным нулю. При рассмотрении предложений участников закупки оценка участников будет осуществляться по наименьшему сроку поставки товара и выполнения работ. | 30 |

# 14. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

- Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности предложения участника закупки производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок осуществляется в порядке убывания итогового рейтинга.

- Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому из критериев оценки заявок на участие в  запросе предложений, умноженных на коэффициенты значимости данных критериев. Коэффициент значимости конкретного критерия равен величине значимости такого критерия в процентах, деленной на 100 (сто).

- Рейтинг заявки по каждому критерию представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

- Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора», определяется по формуле:

Ri=(Amax-Ai)/A_max ×100

где:

Ri - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Amax - начальная цена договора. Если в извещении и документации о закупке заказчиком не установлена начальная цена договора, то за Аmax принимается максимальная цена из предложенных участниками закупки;

Ai - цена договора, предложенная i-м участником.

- Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок поставки товара и выполнения работ», определяется по формуле:

Rbi=(Bmax-Bi)/(Bmax-Bmin )×100

где:

Rbi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Вmax - максимальный срок поставки товара и выполнения работ, установленный Заказчиком в документации, в единице измерения срока (периода) поставки товара и выполнения работ - календарный день с даты подписания договора;

Вmin - минимальный срок поставки товара и выполнения работ, установленный Заказчиком в документации, в единице измерения срока (периода) поставки товара и выполнения работ - календарный день с даты подписания договора;

Вi - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку поставки товара и выполнения работ, в единице измерения срока (периода) поставки товара и выполнения работ - календарный день с даты подписания договора.

- Комиссия по закупкам вправе не определять победителя, в случае, если по результатам оценки заявок ни одна из заявок не получит итоговый рейтинг более 20 (двадцати) баллов. В указанном случае Заказчик вправе объявить о проведении  запроса предложений повторно. При этом Заказчик вправе внести изменения в закупочную документацию, документацию о запросе предложений.

15. Размер обеспечения заявки на участие в закупке, срок и порядок его предоставления участником закупки и возврата Заказчиком, в случае, если установлено требование обеспечения заявки на участие в закупке. Обеспечением заявки выступает внесение участником закупки денежных средств на счет Заказчика, указанный в документации о закупке: обеспечение заявки не установлено.

16. Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления лицом, с которым заключается договор, а также срок и порядок его возврата Заказчиком, в случае, если установлено требование обеспечения исполнения договора. Обеспечением исполнения договора может выступать безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, либо внесение денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). В документации о закупке Заказчик может предусмотреть только один из указанных способов обеспечения. В случае, если в документации о закупке предусмотрено два варианта способа обеспечения, конкретный способ обеспечения определяется участником закупки самостоятельно: обеспечение исполнения договора не установлено.

17. Сведения о праве Заказчика отказаться от проведения процедуры закупки: Заказчик в соответствии с пунктами 9.2.8, 10.1.5., 11.1.5., 12.1.6. Положения о закупке вправе отказаться от проведения процедуры закупки в любое время до определения победителя закупки.

18. Сведения о предоставлении преференций товарам российского происхождения или субъектам малого и среднего предпринимательства в случае, если Правительством Российской Федерации, согласно части 8 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», установлены приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, с учетом таможенного законодательства Таможенного союза и международных договоров Российской Федерации, а также особенности участия в закупке субъектов малого и среднего предпринимательства: преференции не предоставляются.

# 19. Проект договора:

Договор №_______

г. Калуга                                                                                            «____» ____________ 2015 г.

Государственное предприятие Калужской области «Калугаоблводоканал», в дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице исполняющего обязанности генерального директора Никитина Сергея Викторовича, действующего на основании Устава и приказа министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области от 23.07.2014 №289, с одной стороны, и ___________________________,_ именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________, действующего на основании  __________________, с другой стороны, далее совместно по тексту именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

# 1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется поставить Заказчику оборудование для автоматизированной системы коммерческого учёта энергоресурсов (АИИС КУЭ) ГП «Калугаоблводоканал» в соответствии со Спецификацией (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью Договора, (далее - Продукция) и осуществить его пуско-наладку (в том числе разработать программу и методику испытаний, методику выполнения измерений, алгоритм расчета потерь, комплект документов по актуализации расчетной схемы ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и документы, необходимые для внесения АИИС КУЭ в реестр средств измерений России) (далее - Работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить Продукцию и выполненные Работы на условиях настоящего Договора.

1.2. Поставляемая Продукция должна соответствовать требованиям ПУЭ (издание 7), а также техническим требованиям и характеристикам, указанным в Техническом задании (Приложение №1) и Спецификации (Приложение №2), являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.

# 2. Порядок поставки Продукции и выполнения Работ

2.1. Поставка Продукции и выполнение Работ, а также предоставление отчетных документов производятся по адресу: г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80.

2.2. Срок поставки Продукции, выполнения Работ и предоставления отчётных документов Исполнителем - в течение _____ (______) календарных дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора.

2.3. Вместе с отчётными документами Поставщик передает Покупателю следующие документы:

- оригинал счета-фактуры, оформленной в соответствии с требованиями п.п. 5 и 6 ст. 169 Налогового кодекса Российской Федерации – 1 (один) экземпляр;

- сертификат соответствия, свидетельство о госрегистрации, паспорта или иные, подтверждающие качество Продукции документы, выдаваемые заводом-изготовителем или самим Исполнителем.

# 3. Цена Услуги и условия оплаты

3.1. Стоимость Продукции и Работ согласно Сметному расчету (Приложение №3 к Договору)  составляет     ________ (_________) руб. __ коп., в том числе НДС 18% (или НДС не облагается).

В цену Договора входят: стоимость Продукции, цена доставки Продукции Заказчику, стоимость проведения пусконаладочных работ.

# 3.2 Оплата Продукции и Работ производится в российских рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика со 100% отсрочкой платежа на 60 (шестьдесят) календарных дней с даты подписания Акта выполненных работ и после получения следующих документов: Сертификата об утверждении типа средств измерений, Свидетельства об аттестации методики выполнения измерений, Свидетельства о поверке средств измерений, Акта допуска к коммерческому учёту электроэнергии.

# Возможно осуществление авансирования в размере не более 30 % (тридцати) процентов от общей стоимости Продукции и Работ, указанной в п. 3.1. настоящего Договора, на основании письменного согласования с Заказчиком.

# 3.3. Обязательства Заказчика по оплате Продукции и Работ считаются выполненными с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4. Порядок сдачи-приемки Продукции и Работ

4.1. Приемка Продукции и Работ производится Заказчиком в момент передачи предусмотренных настоящим Договором документов. Продукция по настоящему Договору считается сданной Исполнителем и принятой Заказчиком:

а) количественно – по количеству и номенклатуре, указанных в описях объектов, на которые поставлялась Продукция;

б) по качеству – на соответствие отчётных документов действующим СНиПам и прочим правилам по организации коммерческого учёта электрической энергии.

4.2. Датой поставки Продукции считается дата подписания товарно-транспортной накладной, а также предоставление счет–фактуры Исполнителем.

4.3. Датой выполнения Работ считается дата подписания Акта выполненных работ.

Заказчик подписывает Акт выполненных работ после предоставления счет–фактуры Исполнителем и получения Сертификата об утверждении типа средств измерений, Свидетельства об аттестации методики выполнения измерений, Свидетельства о поверке средств измерений, Акта допуска к коммерческому учёту электроэнергии.

# 5. Претензии и санкции

5.1. В случае если поставляемая Продукция по качеству окажется не соответствующей условиям настоящего Договора, сторона, в отношении которой допущено нарушение, вправе по своему выбору потребовать от Исполнителя:

- соразмерного уменьшения покупной цены;

- безвозмездного устранения недостатков Продукции в разумный срок;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков Продукции.

В случае несоответствия Продукции пункту 4.1. настоящего Договора Заказчик вправе по своему выбору:

- отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за Продукции денежной суммы;

- потребовать замены Продукции ненадлежащего качества Продукцией, соответствующей условиям настоящего Договора.

5.2. Стороны несут ответственность за нарушение условий настоящего Договора исключительно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

# 6. Разрешение споров

# 7.1. Все споры, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, по возможности разрешаются путем переговоров между Заказчиком и Исполнителем.

7.2. Досудебный претензионный порядок урегулирования споров является обязательным для Сторон настоящего Договора.

# 7.3. Претензии направляются заказным письмом с уведомлением о вручении адресату. Срок ответа на претензию – 15 (пятнадцать) календарных дней с даты получения.

7.4. В случае если Стороны не придут к взаимоприемлемому решению, все споры подлежат разрешению в Арбитражном суде Калужской области.

# 7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Сторона освобождается от ответственности за просрочку исполнения обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства). Срок выполнения стороной обязательств в данном случае увеличивается на время, в течение которого действуют такие обстоятельства.

7.2. При наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы, подвергшаяся их действию сторона должна немедленно известить об этом другую сторону всеми возможными способами, а также в течение 10 (десяти) календарных дней известить другую сторону письменно.

# 8. Прочие условия

8.1. Ни одна из Сторон не имеет права без письменного согласия другой стороны передавать третьему лицу права и обязанности по настоящему Договору, за исключением предусмотренных законодательством Российской Федерации случаев перехода права требования по денежным обязательствам.

8.2. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

8.3. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

8.4. Договор, дополнения или изменения к нему, а также и другие документы, подписанные уполномоченными лицами и переданные противоположной стороне посредством факсимильной связи, признаются Сторонами документами, имеющими простую письменную форму. При этом Стороны обязуются посредством почтовой связи обменяться оригиналами документов в течение 10 (десяти) календарных дней с момента их подписания.

8.5. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим Договором и приложениями к нему, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.6. Настоящий Договор составлен и подписан Сторонами в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9. Срок действия Договора

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до полного исполнения взаимных обязательств.

9.2. Настоящий Договор может быть досрочно прекращен по соглашению Сторон или по требованию Заказчика. В случае расторжения Договора по требованию Заказчика он обязан уведомить об этом Исполнителя за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты, с которой Заказчик намерен расторгнуть Договор.

Приложения к настоящему Договору:

Приложение №1. Техническое задание;

Приложение №2. Спецификация;

Приложение №3. Сметный расчет.

10. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

| Поставщик: | Покупатель: |
| --- | --- |
|  | Государственное предприятие Калужской области «Калугаоблводоканал» 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80 ИНН/КПП 4027001552/402701001 р/с 40602810100000000052 ООО банк «Элита» г. Калуга К/с 30101810500000000762 БИК 042908762 Тел.: (4842)73-04-42,73-03-51 |
|  | И.о. генерального директора ________________________ Никитин С.В. м.п. |

Приложение №1

к договору № ___ от ___________

на 4-х листах

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1. | Предмет договора | Поставка и пуско-наладка оборудования для автоматизированной системы коммерческого учёта энергоресурсов (АИИС КУЭ) ГП «Калугаоблводоканал» |
| 2. | Перечень и объем закупаемых товаров, работ, услуг*: 2.1. Общие положения 2.1.1. Поставка оборудования с подготовкой рабочего проекта и пуско-наладкой производится по цене, не превышающей максимальную цену договора, в объемах и сроки, определённые проектом договора. 2.1.2. Наличие у Исполнителя опыта изготовления подобного оборудования с количеством точек учета не менее 300. 2.1.3. Комплекты оборудования должны быть изготовлены производителем в виде законченных укомплектованных изделий. 2.1.4. Каждый комплект оборудования должен включать в себя устройство сбора и передачи данных (далее УСПД) и другое оборудование, соответствующее пункту 2.4 данного Технического задания. 2.1.5. Должна быть обеспечена интеграция поставляемых комплектов оборудования в существующую АИИС КУЭ на базе Сервера: Dell PE T240 2XE5-2470 2.30/16 Gb (2x8Gb 2RRDIM 1,6)/SAS 300 Gb, Клиентского ПО, Серверного ПО и Контроллера 3G (встр. модем 3G, 2*RS-232, 2*RS-485, CAN, Ethernet, USB, SPI, выходное питание для внешних интерфейсов 5В, 9В, 12В; 16 дискретных входов (сухой контакт), 4 релейных выхода, вход датчика температуры, питание DC 18-72 В.) Работа в транзитном режиме для запуска на стороне сервера программы-конфигуратора счетчиков. NMEA подобный протокол обмена УСПД с существующим программным обеспечением верхнего уровня ICNET v3.47. 2.1.6. Поставляемые комплекты оборудования должны обеспечивать контроль полноты и объема собранной информации со всех контролируемых ИИК. 2.1.7. Поставляемые комплекты оборудования должны обеспечивать диагностику функционирования технических и программных средств. 2.1.8. Поставляемые комплекты оборудования должны обеспечивать конфигурирование и настройку параметров выполнения измерений и иных действий. 2.1.9. Поставляемые комплекты оборудования должны обеспечивать ведение системы единого времени, поддержание текущего времени во всех элементах системы с погрешностью не более (5 секунд в сутки. Основное время системы – по Гринвичу (время нулевого меридиана). 2.1.10. Информационно - вычислительный комплекс каждой электроустановки (далее ИВКЭ) должен иметь функцию самодиагностики с фиксацией результата в «Журнале событий» и отображение соответствующей индикации. 2.1.11. Оборудование ИВКЭ должно быть выполнено в промышленном исполнении, предназначенном для непрерывного функционирования в помещениях с повышенной опасностью, с возможностью их установки в ограниченных пространствах (в шкафах, отсеках, панелях и т.п.). 2.1.12. Монтаж проводить согласно Правилам устройства электроустановок (ПУЭ) (издание 7). 2.1.13. При автоматизированном сборе данных учета передача данных должна осуществляться по каналам связи, обеспечивающим сбор и обмен данными по стандартным интерфейсам и протоколам обмена типа «запрос-ответ» в автоматическом и в автоматизированном (по запросу) режимах. 2.1.14. Передача информации по электропотреблению от счётчика до ИВКЭ осуществляется по радиоканалу, PLC или RS 485. 2.1.15. Передача информации от ИВКЭ до центра сбора информации осуществляется строго по каналам сотовой связи стандарта 3G и не подразумевает передачи по CSD и GPRS. 2.1.16. При использовании радиоканала (RF) для передачи данных со счетчиков, модем должен обеспечивать работу в mesh сетях с автоматической маршрутизацией передаваемых пакетов данных. 2.1.17. Комплекты поставляемого оборудования должны иметь: - свидетельство об утверждении типа средств измерений Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, описание типа средств измерений при вводе в опытную эксплуатацию; - паспорта на приборы учета с указанием сроков поверки при вводе в опытную эксплуатацию; - руководство по монтажу; - руководство по эксплуатации. 2.1.18. Патентная чистота комплектов оборудования должна обеспечиваться в отношении России. 2.1.19. Комплекты оборудования должны быть совместимы с существующим программным обеспечением заказчика, иметь NMEA подобный протокол обмена УСПД с существующим программным обеспечением верхнего уровня не ниже ICNET v3.47, а конфигурационное программное обеспечение должно быть русифицировано. 2.1.20. Предусматриваемое проектом конфигурационное программное обеспечение должно быть адаптировано под требования законодательства Российской Федерации. 2.1.21. После монтажа, пуско-наладки и сдачи/приемки комплектов оборудования должна быть осуществлена трёхуровневая техническая поддержка: - наличие у Исполнителя штата круглосуточной технической поддержки; - наблюдение за системой дежурным персоналом исполнителя в режиме 24/7; - моделирование системы заказчика у исполнителя, с дальнейшим моделированием проблем, возникших у заказчика, разбор и устранение возникающих проблем; - восстановление работоспособности системы с выездом на объект в течение одного рабочего дня; - ремонт и замена оборудования; - регулярный мониторинг с выездом на объект; - модернизация системы; - наличие необходимого ЗИП на складах исполнителя; - постгарантийное обслуживание системы. 2.1.22. NMEA подобный протокол обмена УСПД с существующим программным обеспечением верхнего уровня не ниже ICNET v3.47. 2.2. Перечень точек учета № п/п Наименование объекта Трансформаторы тока Уровень напряжения, кВ Кол-во точек учета Кол-во ТТ 1 КНС Малинники 200/5 6 2 6 2 КНС и ОС Угра 0,4 2 0 3 Скважина Угра 0,4 1 0 4 КНС Колюпаново 0,4 2 0 5 Скважины Колюпаново 0,4 2 0 6 Угорский ВЗУ 1-й подъем 1200/5 0,4 2 6 7 Угорский ВЗУ 2-й подъем ТП-44 200/5 0,4 2 6 8 Угорский ВЗУ 2-й подъем ТП-45 1200/5 0,4 2 6 9 Станция обезжелезования г. Балабаново 1000/5 0,4 4 12 10 ОС г. Медынь 800/5 0,4 2 6 11 ПНС Билибина 8 0,4 1 12 ПНС Тульская 121 0,4 1 13 ПНС Энгельса 23 0,4 1 14 ПНС Пролетарская 44 0,4 1 15 ПНС Пролетарская 108 0,4 1 16 ПНС Малоярославецкая 5 0,4 1 17 КНС Подгорная 0,4 2 18 КНС КАЛТУ 0,4 1 19 КНС ТИЗ "Заречье" 0,4 1 20 КНС "Лихуны" 0,4 2 21 КНС "Фольксваген" 0,4 1 22 ПНС "Фольксваген" 200/5 0,4 2 6 23 ПНС Кооперативная 8 0,4 1 24 ПНС Московская 80 0,4 1 25 ПНС Ленина 58 0,4 1 26 КНС Вольво 0,4 2 27 ПНС Маяковского 49 0,4 1 28 КНС Сосновая (Ромодановские дворики) 0,4 1 29 КНС Аэропорт 0,4 1 30 ГНС скв. №6 0,4 1 31 КНС Секиотово 0,4 1 32 КНС Пос. Трудовой 0,4 1 33 КНС№3 Толстого г.Людиново 1500/5 0,4 2 6 34 ОСК г. Людиново 1500/5 0,4 2 6 2.3. Сбор исходных данных и подготовка документации. Документация на АИИС КУЭ должна включать в себя следующие разделы: Техническое задание; Рабочий проект. 2.4. Поставка оборудования на объект, пуско-наладка. Исполнитель осуществляет поставку Продукции в соответствии со Спецификацией (Приложение №2 к проекту Договора). Поставка оборудования осуществляется силами и средствами Исполнителя. Транспортные расходы по поставке оборудования на объект, а также расходы на упаковку, маркировку включаются в цену договора. Монтажные работы выполняются персоналом Заказчика. Для разработки проектной документации персонал Заказчика предоставляет Исполнителю фото-отчет по выполненным монтажным работам по каждому объекту. По окончанию монтажа оборудования Исполнитель проводит пуско-наладку. Пуско-наладочные работы должны включать в себя: - настройку каналов связи; - конфигурацию модемов; - параметрирование счетчиков электроэнергии; - доработку программного обеспечения - настройку оборудования, входящего в состав АИИС КУЭ; - настройку синхронизации системного времени. Проводится инструктаж персонала Заказчика по эксплуатации оборудования. После завершения монтажа и пуско-наладочных испытаний готовое оборудование вводится в эксплуатацию. Ответственным за ввод оборудования в эксплуатацию является Исполнитель. В целях проверки функциональности оборудования при его вводе в эксплуатацию Исполнитель имеет право проводить испытания и тесты, а также изменять значения нагрузки. После завершения пуско-наладочных испытаний Исполнителем представляется вся проектная и эксплуатационная документация со всеми изменениями и дополнениями, в том числе паспорта-протоколы информационно-измерительного комплекса. 2.5. Разработка программ, методик, внесение АИИС КУЭ в реестр средств измерений. Исполнитель разрабатывает программу и методику испытаний, методику выполнения измерений, алгоритм расчета потерь, комплект документов по актуализации расчетной схемы ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и документы, необходимые для внесения АИИС КУЭ в реестр средств измерений России. После выполнения вышеперечисленных работ Исполнитель совместно с Заказчиком и другими заинтересованными организациями проводит приемочные испытания, по результатам которых получает Акт допуска АИИС КУЭ к коммерческому учёту электрической энергии. *Все ссылки на торговые марки, знаки обслуживания, фирменные наименования и т.п. носят описательный характер, допускается возможность поставки эквивалентного товара. |

| Исполнитель: | Заказчик: |
| --- | --- |
| _______________/_________/ м.п. | И.о. генерального директора ГП «Калугаоблводоканал» __________________С.В. Никитин м.п. |

Приложение №2

к договору № ___ от ___________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование Продукции | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Шкаф технологический АИИС КУЭ БС (шкаф, автомат, клемма) | 34 шт. |
| 2. | Контроллер 3G (встр. модем 3G, 2*RS-232, 2*RS-485, CAN, Ethernet, USB, SPI, выходное питание для внешних интерфейсов 5В, 9В, 12В; 16 дискретных входов (сухой контакт), 4 релейных выхода, вход датчика температуры, питание DC 18-72 В. Работа в транзитном режиме для запуска на стороне сервера программы-конфигуратора счетчиков. NMEA подобный протокол обмена УСПД с существующим программным обеспечением верхнего уровня не ниже ICNET v3.47 | 34 шт. |
| 3. | Реле времени РВЦ-02 (DС 48V) | 34 шт. |
| 4. | Блок питания AC/DC 220V/48V | 34 шт. |
| 5. | Цифровой датчик температуры внутренний | 34 шт. |
| 6. | Счётчик электроэнергии «Меркурий-230 ART-01 PQCSIN» | 51 шт. |
| 7. | Кабельная продукция, расходные материалы | 51 комплект |
| 8. | Лицензия на точку сбора данных АИИС КУЭ (Клиент-сервер) | 1 шт. |
| 9. | Трансформатор тока 0,66 кВ 0,5S | По результатам обследования |
| 10. | Трансформатор тока 6 кВ 0,5 | По результатам обследования |
| 11. | Трансформатор напряжения 6 кВ 0,5 | По результатам обследования |
| 12. | ИБП CyberPower OLS1000ERT2U | 1 шт. |
| Исполнитель: | Заказчик: |
| _______________/_________/ м.п. | И.о. генерального директора ГП «Калугаоблводоканал» __________________С.В. Никитин м.п. |

Приложение №3

к договору № ___ от ___________

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

| № п/п | Наименование затрат | Сумма, руб., с НДС 18% |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Продукция |  |  |
| 2. | Пусконаладочные работы |  |  |
| Итого: |  |  |

| Исполнитель: | Заказчик: |
| --- | --- |
| _______________/_________/ м.п. | И.о. генерального директора ГП «Калугаоблводоканал» __________________С.В. Никитин м.п. |