УТВЕРЖДАЮ:

И.о. генерального директора ГП «Калугаоблводоканал» - «Управляющей компании», осуществляющей функции единоличного исполнительного органа ООО «Калужский областной водоканал» ___________С.В. Никитин «30» сентября 2014г.

Реестровый номер закупки 17/ЗП

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

о проведении закупки для нужд ООО «Калужский областной водоканал»

«Проведение обязательного энергетического обследования (энергоаудита)»

# 1. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке:

# ФОРМА №1

Оформить на бланке участника закупки 
с указанием даты и исходящего номера

Заказчику:

___________________________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

на право заключения с ______________________________________________

(указать наименование заказчика)

договора на _________________________________________________________________________                (указывается предмет договора)

________________________________________________________________________

(наименование участника закупки с указанием организационно-правовой формы, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), 
номер контактного телефона)

в лице _______________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица)

сообщает о согласии участвовать в закупке на условиях, установленных в извещении о проведении закупки и закупочной документации, и направляет настоящую заявку на участие в закупке с приложениями согласно описи по форме, установленной закупочной документацией, со следующими предложениями:

| № п/п | Наименование критерия | Предложение участника |
| --- | --- | --- |
| 1. |  | Указывается краткое содержание предлагаемых участником закупки условий исполнения договора, являющихся критериями оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений |
| 2. |  | Участнику закупки необходимо в заявке на участие описать оказываемые услуги в соответствии с требованиями, указанными в техническом задании закупочной документации. |

Сообщаем, что участник закупки является / не является субъектом малого предпринимательства.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком

нами уполномочен _______________________________________________________ (указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию уполномоченного лица, включая телефон, факс (с указанием кода), адрес). Все сведения о проведении закупки просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

Наши банковские реквизиты:

ИНН ____________________, КПП _________________________

Наименование обслуживающего банка ____________________

Расчетный счет ____________________

Корреспондентский счет ____________________

Код БИК ____________________

Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____________________________________________________________________________

Приложение: опись документов на ____________ листах;

Руководитель участника закупки

(или уполномоченный представитель)	                    _______________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

М.П.

ФОРМА №2

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в закупке на право заключения договора по ________________________

Настоящим ____________________________________________ подтверждает, что для участия в                     (наименование участника закупки)

закупке на право заключения ____________________________________________________________________________                                                              (указать наименование предмета договора)

направляются нижеперечисленные документы в прошитом виде, пронумерованные и скрепленные печатью участника (для юридических лиц).

| № п\п | Наименование документов | Страницы с __ по __ | Количество страниц |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Полученная не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении закупки выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц) |  |  |
|  | Полученная не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении закупки выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей) |  |  |
|  | Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц) |  |  |
|  | Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) |  |  |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения/протокола о назначении, или об избрании, либо копия приказа о назначении физического лица на должность), в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени юридическая лица без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также соответствующую доверенность, заверенную печатью и подписанную руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица |  |  |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, в случае, если от имени физического лица действует иное лицо (доверенность, заверенную подписью и печатью (при наличии) физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя либо нотариально заверенную копию такой доверенности) |  |  |
|  | Копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц) (копия устава с приложением всех изменений и дополнений в него) |  |  |
|  | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки/ сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки/сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой (в случае, если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник закупки представляет соответствующее письмо) либо сделкой, одобрение которой прямо предусмотрено учредительными документами участника |  |  |
|  | Документы и копии документов, подтверждающие соответствие участника закупки обязательным требованиям, предусмотренным пунктом 7.1. Положения о закупке Заказчика а именно: 1) полученная не ранее чем за 1 (один) месяц до дня размещения на сайте извещения о проведении закупки справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов (утвержденная Приказом Минфина РФ от 02 июля 2012 г. № 99н) или нотариально заверенная копия такой справки; 2) документ, подтверждающий непроведение ликвидации участника исследования - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника исследования банкротом и об открытии конкурсного производства (письмо, подписанное генеральным директором и главным бухгалтером и заверенные печатью организации); 3) документ, подтверждающий неприостановление деятельности участника исследования в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в исследовании (письмо, подписанное генеральным директором и главным бухгалтером и заверенное печатью организации). 4) документ, подтверждающий отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 5) документ, подтверждающий отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». |  |  |
|  | Копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки дополнительным квалификационным требованиям: - цветная копия Свидетельства о членстве в саморегулируемой организации в области энергетического обследования (энергоаудита) (СРО энергоаудиторов). |  |  |
|  | В случае если на стороне одного участника закупки выступает несколько лиц: 1. Соглашение лиц, участвующих на стороне одного участника закупки, об их участии на стороне одного участника закупки, с указанием количества товара, объема работ, услуг, подлежащих соответственно поставке, выполнению, оказанию каждым из указанных лиц в отдельности в случае, если участником закупки, на стороне которого выступают указанные лица, и Заказчиком по результатам проведения процедуры закупки будет заключен договор 2. Соглашение лиц, участвующих на стороне одного участника закупки, о распределении между ними сумм денежных средств, подлежащих оплате Заказчиком в рамках заключенного с участником закупки договора, в случае, если участником закупки, на стороне которого выступают указанные лица, и Заказчиком по результатам проведения процедуры закупки будет заключен договор. |  |  |
|  | Копии документов, подтверждающих соответствие Продукции требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к такой Продукции и если требование о предоставлении таких документов в составе заявки на участие в закупке установлено закупочной документацией (копии сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, санитарно-эпидемиологических заключений, регистрационных удостоверений и т.п.). |  |  |
|  | Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, в случае, если в закупочной документации содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств со счета плательщика, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, или заверенная банком копия такого поручения). Если участником закупки выступает физическое лицо, документом, подтверждающим внесение денежных средств, в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, может быть квитанция или заверенная банком копия такой квитанции. | × | × |
|  | ВСЕГО листов: |  |

# 2. Требования к описанию участниками закупки оказываемой услуги, которая является предметом закупки, ее количественных и качественных характеристик:

| № п/п | Наименование показателя | Требования к описанию показателя |
| --- | --- | --- |
| 1. | Требования к описанию | Участнику закупки необходимо в заявке на участие описать оказываемые услуги в соответствии с требованиями, указанными в техническом задании закупочной документации. При описании оказываемых услуг участниками закупки должны применяться общепринятые обозначения, не допускающие двусмысленных толкований, в соответствии с нормами и правилами, действующими на данном рынке услуг. |

# 3. Требования к качеству, техническим характеристикам услуги, к ее безопасности, к результатам оказываемой услуги и иные требования, связанные с определением соответствия оказываемой услуги потребностям Заказчика:

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1. | Предмет договора | Проведение обязательного энергетического обследования (энергоаудита) |
| 2. | Перечень и объем закупаемых услуг: Проведение энергетического обследования (энергоаудита) с разработкой энергетического паспорта, включающего рекомендации и технические решения по рациональному использованию энергетических ресурсов ООО «Калужский областной водоканал»: Основание для работы. Федеральный закон № 261-ФЗ от 23.11.2009г. «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральный закон № 384-ФЗ от 30.12. 2009г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Распоряжение Правительства РФ от 13.11.2009 № 1715-р «Об энергетической стратегии России на период до 2030 года», действующие СНиПы и прочие правила по энергосбережению и эксплуатации энергетического оборудования, договор на проведение энергетического обследования. Цель работы. Сбор и обработка информации в целях получения достоверных данных об: объеме используемых энергетических ресурсов, показателях энергетической эффективности, потенциале энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Составление энергетического паспорта. Разработка рекомендаций и технических решений по энергосбережению и повышению энергетической эффективности с оценкой затрат, необходимых для реализации намечаемых мероприятий и возможных сроков окупаемости. Область применения. Результаты работы должны быть использованы при внедрении энергосберегающих мероприятий и развитии систем энергоснабжения предприятия, внедрении систем учёта и управления энергетическими затратами, постановке перспективных оптимизационных задач, установлении экономически обоснованных лимитов потребления, что в итоге позволит повысить эффективность использования энергетических ресурсов. Содержание и порядок выполнения работ. Определение объема работ. Утверждение сроков начала и окончания работ. Оформление приказа на проведение работ (Заказчик). Утверждение состава исполнителей работ (по согласованию сторон). Оформление анкеты (запроса) по вопросам расходования топливно-энергетических ресурсов, установленного оборудования, режимов его работы. Проведение визуального обследования: технико-экономические показатели работы оборудования. оценка состояния технического учета и отчетности, нормирования и анализа показателей использования энергоресурсов. оценка экономических показателей. Проведение энергетического обследования. В процессе работы произвести: определение теплотехнических характеристик зданий; инструментальное обследование инженерных систем здания (отопления, вентиляции, газоснабжения, электроснабжения и др.); разработку программы энергосберегающих мероприятий. Работа должна быть выполнена в соответствии с требованиями действующих нормативных документов: Федерального закона РФ от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ; Приказа от 19 апреля 2010г. № 182 Министерства энергетики РФ. Технические требования. Для разработки основных направлений рационального использования энергетических ресурсов должно быть проведено энергетическое обследование систем энергоснабжения в соответствии с Приказом от 19 апреля 2010г. № 182 Министерства энергетики РФ и другими нормативно-техническими документами, соответствующими Федеральному закону РФ от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ. Энергетическое обследование включает в себя выполнение следующих видов работ: Система электроснабжения. Анализ договорных условий на энергоснабжение. Анализ лимитов потребления электроэнергии за последние 5 лет. Анализ динамики изменения лимитов потребления электроэнергии за последние 5 лет. Анализ схемы электроснабжения, технического состояния электрооборудования и внутренних электрических сетей, освещения. Перечень и характеристика электроснабжающего оборудования. Анализ загрузки и режима работы оборудования электроснабжения. Расчет потерь электроэнергии в системе электроснабжения. Анализ суточных и месячных графиков нагрузки и потребления электроэнергии. Анализ состояния коммерческого и технического учета. Анализ фактических и нормативных удельных расходов электроэнергии (на 1м2 площади и 1м3 конечного продукта (полезные отпуск воды и пропуск стоков)). Расчетно-нормативный баланс электроэнергии. Проведение инструментального обследования энергетического оборудования: регистрация суточных графиков потребления активной и реактивной мощности на основных объектах, выборочное измерение параметров качества электроэнергии на вводах 6(10) кВ, измерение потребляемой мощности основного энергетического оборудования, тепловизионное обследование основного электрооборудования. Выводы и разработка мероприятий по рациональному использованию электрической энергии с оценкой их эффективности и объема затрат на их внедрение. Заполнение форм энергетического паспорта в объеме электроснабжения. Система теплоснабжения. Анализ договорных условий на теплоснабжение, условий формирования тарифов и определения лимитов. Оценка состояния коммерческого учета и отчетности. Перечень и характеристика оборудования теплоснабжения и теплопотребления (отопление, горячее водоснабжение, вентиляция и др.). Анализ режима работы системы теплоснабжения. Оценка состояния теплопотребляющего оборудования, эффективности работы элементов системы теплоснабжения. Анализ работы системы вентиляции для нужд отопления. Анализ распределения тепловых нагрузок в системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. Оценка фактических и нормируемых показателей, сравнительный анализ фактических режимов работы оборудования и нормативных показателей. Расчетно-нормативный баланс тепловой энергии. Проведение необходимых замеров для определения текущих фактических показателей теплопотребления. Анализ фактических и нормативных удельных расходов теплоносителя для достижения комфортных температур (на 1м3 объёма) Выводы и разработка мероприятий по рациональному использованию тепловой энергии с оценкой их эффективности и объема затрат на их внедрение. Система водоснабжения и водоотведения Анализ договорных условий на водоснабжение и водоотведение. Тарифы, лимиты, цены. Перечень и характеристика оборудования водоснабжения и водоотведения. Анализ системы учета и контроля водоснабжения и водоотведения. Анализ загрузки и режимы работы систем. Суточные и месячные графики нагрузки водоснабжения и водоотведения. Проведение необходимых замеров для определения текущих фактических показателей водоснабжения. Анализ фактических и нормативных удельных расходов воды (на 1го человека и (или) на 1м2 площади, например при поливе). Выводы и разработка мероприятий по рациональному использованию водоснабжения и водоотведения с оценкой их эффективности и объема затрат на их внедрение. Ограждающие конструкции Анализ материала ограждающих конструкций. Установление фактических теплотехнических характеристик ограждающих конструкций зданий и сооружений. Оценка конструктивных характеристик зданий и сооружений и соответствие их проекту. Тепловизионная съемка наружных ограждающих конструкций. Выводы и разработка мероприятий по повышению теплотехнической эффективности ограждающих конструкций и снижению потерь тепловой энергии с оценкой их эффективности и объема затрат на их внедрение. Вентиляция и кондиционирование воздуха Анализ работы приточно-вытяжных установок системы механической вентиляции и оценка работы естественной вентиляции. Перечень оборудования, используемого для обеспечения расчетного воздухообмена в помещения здания и оценка его состояния. Определение фактических расходов воздуха и оценка их соответствия проектным значениям. Определение удельных показателей энергетической эффективности работы систем вентиляции и кондиционирования. Выводы и разработка мероприятий по повышению энергетической эффективности систем вентиляции и кондиционирования с оценкой их эффективности и объема затрат на их внедрение. Составление энергетического паспорта Энергетический паспорт объекта является итоговым документом обследования. В энергетическом паспорте должны получить отражение: общие сведения об организации; сведения об оснащенности приборами учета: сведения об объеме используемых энергетических ресурсов; сведения о показателях энергетической эффективности; потенциал энергосбережения и оценка возможной экономии энергетических ресурсов; перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; сведения о кадровом обеспечении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Перечень и комплектность документации После завершения работы заказчику передается энергетический паспорт: оформленный в соответствии с Приказом от 19 апреля 2010г. N 182 Министерства энергетики РФ со всеми приложениями без исключений, включающий рекомендации и технические решения по рациональному использованию энергетических ресурсов с оценкой их эффективности и объема затрат на их внедрение; отчет об энергетическом обследовании предприятия; Объёмы энергетического обследования 7.1. Окский ВЗУ г.Калуга. На основании данных технических паспортов: № п/п Объект Номер строения Отапливаемый объём (м3) 1 Здание осадко-уплотнителя 5 2968 2 Гараж одноэтажный на 5 машин 16 2906 3 Здание насосной станции 17 429 промышленных стоков 4 Трехэтажное кирпичное здание 9 2669 лабораторного корпуса 5 Котельная 15 2436 6 Одноэтажное панельно-кирпичное 3 9614 здание насосной станции 7 Двухэтажное железобетонное 11 3351 здание хлораторной 8 Резервуар чистой воды 7 12809 9 Одноэтажное кирпичное 3 104 строение проходной 10 Резервуар чистой воды 8 12809 11 Одноэтажное ж/б заглублённое 14 602 здание гражданской обороны 12 Двухэтажное кирпичное здание 10 95022 водопроводной очистной станции 13 Насосная станция 1 подъема 1 4663 (подземная часть-8816) 14 Насосная станция доп. подъема 2 6529 (нежилое помещение №1 в стр.2) 15 Гараж 16 2907 16 Резервуар - усреднитель 2 202 17 Трансформаторная подстанция 12 140 2 КТП/400 18 Сооружение повторного 4 126 использования воды (подземная часть-827) 19 Одноэтажное кирпичное здание 6 170 биологической очистки сточных вод (подземная часть-984) 20 Реагентное хозяйство 13 12823 21 Двухэтажное панельное 1 1619 административное здание Установленная электрическая мощность – 3800 кВт 7.2. Очистные сооружения г.Калуги (ЦОСК). Исчисление объёмов здания и его частей (подвалов, пристроек и т п.) на основании данных технических паспортов: № п/п Объект Номер строения Отапливаемый объём (м3) 1 Две песколовки с приемной 3 1490 камерой 2 Здание трансформаторной 7 194 подстанции, здание электро- щитовой 3 Здание электрощитовой 20 407 4 Станция обслуживания 21 949 минерализатора 5 Гараж на 20 автомашин 4 9036 6 Здание КНС (наземная часть) 22 506 (подземная часть- 202) 7 Здание ЦМО 16 7413 8 Здание кирпичное - свинарник 10 6305 9 Блок емкостей 6 133653 10 Производственный корпус 2 12013 11 Барбатажный гидрозатвор 11 46 12 Подсобное помещение 13 198 13 Подсобное помещение 15 1201 14 Здание КНС (наземная часть) 9 14 (подземная часть- 105) 15 Трансформаторная подстанция 17 155 №2 16 Здание хлораторной 5 2688 17 Здание песковых бункеров 8 499 18 Склад электроцеха (пристройка 18 2496 (пристройка - 15) к блоку емкостей) 19 Сарай 19 685 20 Аэробный минерализатор №1 14 14978 21 Здание котельной 12 1595 22 Производственный корпус - 1 7028 административно-бытовой блок Установленная электрическая мощность – 2500 кВт. 7.3. КНС «Фольксваген». Установленная электрическая мощность – 50 кВт, не отапливается. 7.4. ПНС «Фольксваген». Установленная электрическая мощность – 90 кВт, электроотопление. 7.5. КНС «Вольво». Установленная электрическая мощность – 17 кВт, не отапливается. 7.6. Скважины №№ 3,4 технопарка Росва. Установленная электрическая мощность – 50 кВт, не отапливаются. 7.7. ГКНС «Росва». Установленная электрическая мощность – 160 кВт, не отапливается. 7.8. КНС «Лемкон». Установленная электрическая мощность – 100 кВт, не отапливается. |

# 4. Место, условия и сроки (периоды)оказания услуг:

| № п/п | Перечень данных | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Место оказания услуг | Объекты ООО «Калужский областной водоканал» |
| 2. | Условия оказания услуг | В соответствии с условиями проекта договора |
| 3. | Сроки (периоды) оказания услуг | Максимальный срок поставки услуги - 60 (шестьдесят) календарных дней с даты подписания договора |

5. Сведения о начальной/максимальной цене договора (цене лота):

| № п/п | Перечень данных | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Максимальная цена договора | Максимальная цена договора установлена в размере 487 000 (четыреста восемьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС 18% |

# 6. Форма, сроки и порядок оплаты услуг:

| № п/п | Перечень данных | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Форма оплаты услуги | В соответствии с разделом 3 проекта договора «Стоимость Услуг и порядок оплаты». |
| 2. | Сроки оплаты услуги | В соответствии с разделом 3 проекта договора «Стоимость Услуг и порядок оплаты». |
| 3. | Порядок оплаты услуги | В соответствии с разделом 3 проекта договора «Стоимость Услуг и порядок оплаты». |

# 7. Порядок формирования цены договора (цены лота):

| № п/п | Перечень данных | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Порядок формирования цены договора (цены лота) | Цена договора включает в себя стоимость оказываемых услуг, с учетом командировочных расходов, расходов на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, необходимых для выполнения договора. В случае, если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации участник запроса предложений освобождается от уплаты НДС, то в расчете цены договора указывается основание освобождения от уплаты НДС, и цена, предложенная таким участником в заявке, не должна превышать установленную заказчиком максимальную цену договора без НДС, при этом на стадии оценки и сопоставления заявок для целей сравнения ценовые предложения других участников также будут учитываться без НДС. |

# 8. Порядок, место, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке:

В случае подачи заявки на участие в закупочной процедуре по почте, такие заявки направляются по почтовому адресу заказчика: 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80.

В случае подачи заявки на участие в закупочной процедуре лично, такие заявки подаются по адресу: 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80, в рабочие дни с "08" часов "00" минут до "17" часов "00" минут (перерыв на обед: с "12" часов "00" минут до "13" часов "00" минут, выходные дни: суббота, воскресенье) до даты окончания срока подачи заявок.

В связи с тем, что общество в настоящее время не располагает возможностью приема заявок в форме электронного документа и отсутствует система подтверждения электронно-цифровых подписей, заявки в виде электронного документа не принимаются.

Срок подачи заявок: с «01» октября 2014г. по «05» октября 2014г.

# 9. Требования к участникам закупки с указанием (при необходимости) конкретных единиц их измерения, перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям:

| № п/п | Перечень требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Обязательные требования к участникам закупки: | в соответствии с п. 7.1. Положения о закупках: соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки; непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке; отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды; отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». |
| 2. | Дополнительные квалификационные требования к участникам закупки: | Наличие Свидетельства о членстве в саморегулируемой организации в области энергетического обследования (энергоаудита) (СРО энергоаудиторов) (необходимо предоставить цветную копию). Для участия в закупке участник представляет документы в сопровождении с описью, опись составляется по форме № 2, предусмотренной в закупочной документации, в прошитом виде, пронумерованные и скрепленные печатью участника (для юридических лиц). |

10. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке: Запрос о разъяснении положений закупочной документации подается в форме № 3, предусмотренной закупочной документацией. Участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений закупочной документации по адресу: 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80 с «01» октября 2014 года по «04» октября 2014 года.

# ФОРМА № 3

# ЗАПРОС

# РАЗЪЯСНЕНИЙ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Оформить на бланке участника закупки 
с указанием даты и исходящего номера

Заказчику:

___________________________

Уважаемые господа!

Просим Вас разъяснить следующие положения закупочной документации:

| № п/п | Раздел закупочной документации | Ссылка на пункт закупочной документации, положения которого следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений закупочной документации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Ответ на запрос прошу направить по адресу:_______________________________________

И по электронному адресу: ______________________________________

(место нахождения юридического (физического) лица, направившего запрос или иной почтовый адрес, по которому следует направить разъяснения, электронный адрес представителя)

Руководитель участника закупки

(или уполномоченный представитель)    	_______________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

М.П.

# 11. Место и дата рассмотрения заявок участников закупки и подведения итогов закупки:

Место и дата рассмотрения заявок: «06» октября 2014 года по адресу: г. Калуга, ул. С.-Щедрина, д. 80  (офис ООО «Калужский областной водоканал», кабинет 300 зал заседаний);

Место и дата подведения итогов закупки:  «06» октября 2014 года по адресу: г. Калуга, ул. С.-Щедрина, д. 80  (офис ООО «Калужский областной водоканал», кабинет 300 зал заседаний);

# 12. Условия допуска к участию в закупке:

- представление документов, определенных в закупочной документации и извещении о закупке, содержащих достоверные сведения об участнике закупки или о товарах,  работах,  услугах;

- соответствие заявки на участие в закупке требованиям закупочной документации и извещения о закупке, в том числе: соответствие формы, выражение предложений относительно тех условий закупки, которые отнесены Заказчиком к критериям оценки заявки.

13. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке

| Номер кри-терия | Критерий оценки заявок | Для проведения оценки по критерию в закупочной документации необходимо установить: | Значимость критерия, в процентах |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цена договора | Максимальная цена договора установлена в размере 487 000 (четыреста восемьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС 18%. Цена договора будет определена на основании предложений участников закупки. Участнику запроса предложений необходимо предложить фиксированную сумму оказания услуг (договора) на весь период его срока действия в российских рублях. В случае, если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации участник запроса предложений освобождается от уплаты НДС, то в расчете цены договора указывается основание освобождения от уплаты НДС, и цена, предложенная таким участником в заявке, не должна превышать установленную заказчиком максимальную цену договора без НДС, при этом на стадии оценки и сопоставления заявок для целей сравнения ценовые предложения других участников также будут учитываться без НДС. При рассмотрении предложений участников закупки оценка будет осуществляться по наименьшей стоимости. | 50% |
| 2. | Срок оказания услуг | Единица измерения срока оказания услуг - календарный день с даты подписания договора. Максимальный срок оказания услуг – 60 (шестьдесят) календарных дней с даты подписания договора. Минимальный срок оказания услуг заказчиком не установлен, для целей оценки заявок на участие в запросе предложений принимается равным нулю. При рассмотрении предложений участников закупки оценка участников будет осуществляться по наименьшему сроку оказания услуг. | 50% |

# 14. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

- Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности предложения участника закупки производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок осуществляется в порядке убывания итогового рейтинга.

- Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому из критериев оценки заявок на участие в запросе предложений, умноженных на коэффициенты значимости данных критериев. Коэффициент значимости конкретного критерия равен величине значимости такого критерия в процентах, деленной на 100 (сто).

- Рейтинг заявки по каждому критерию представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

- Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора», определяется по формуле:

Ri=(Amax-Ai)/A_max ×100

где:

Ri - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Amax - начальная цена договора. Если в извещении и документации о закупке заказчиком не установлена начальная цена договора, то за Аmax принимается максимальная цена из предложенных участниками закупки;

Ai - цена договора, предложенная i-м участником.

- Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок оказания услуг», определяется по формуле:

Rbi=(Bmax-Bi)/(Bmax-Bmin )×100

где:

Rbi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Вmax - максимальный срок оказания услуг, установленный Заказчиком в документации, в единице измерения срока (периода) оказания услуг;

Вmin - минимальный срок оказания услуг, установленный Заказчиком в документации, в единице измерения срока (периода) оказания услуг;

Вi - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку оказания услуг, в единице измерения срока (периода) оказания услуг.

- Комиссия по закупкам вправе не определять победителя, в случае, если по результатам оценки заявок ни одна из заявок не получит итоговый рейтинг более 20 (двадцати) баллов. В указанном случае Заказчик вправе объявить о проведении  запроса предложений повторно. При этом Заказчик вправе внести изменения в закупочную документацию, документацию о запросе предложений.

15. Размер обеспечения заявки на участие в закупке, срок и порядок его предоставления участником закупки и возврата Заказчиком, в случае, если установлено требование обеспечения заявки на участие в закупке. Обеспечением заявки выступает внесение участником закупки денежных средств на счет Заказчика, указанный в документации о закупке: не установлено.

16. Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления лицом, с которым заключается договор, а также срок и порядок его возврата Заказчиком, в случае, если установлено требование обеспечения исполнения договора. Обеспечением исполнения договора может выступать безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, либо внесение денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). В документации о закупке Заказчик может предусмотреть только один из указанных способов обеспечения. В случае если в документации о закупке предусмотрено два варианта способа обеспечения, конкретный способ обеспечения определяется участником закупки самостоятельно: не установлено.

17. Сведения о праве Заказчика отказаться от проведения процедуры закупки: Заказчик в соответствии с пунктами 9.2.8, 10.1.5., 11.1.5., 12.1.6. Положения о закупке вправе отказаться от проведения процедуры закупки в любое время до определения победителя закупки.

18. Сведения о предоставлении преференций товарам российского происхождения или субъектам малого и среднего предпринимательства в случае, если Правительством Российской Федерации, согласно части 8 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», установлены приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, с учетом таможенного законодательства Таможенного союза и международных договоров Российской Федерации, а также особенности участия в закупке субъектов малого и среднего предпринимательства: преференции не предоставляются.

# 19. Проект договора:

Договор оказания услуг №_______

г. Калуга                                                                                            «____» ____________ 2014 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Калужский областной водоканал», в дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице исполняющего обязанности генерального директора ГП «Калугаоблводоканал» - «Управляющей компании», осуществляющей функции единоличного исполнительного органа ООО «Калужский областной водоканал», Никитина Сергея Викторовича, действующего на основании Устава и договора от 01.07.2014, с одной стороны, и __________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________, действующего на основании ______________, с другой стороны, далее совместно по тексту именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по проведению обязательного энергетического обследования (энергоаудита) в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Договору) и требованиями Федерального закона Российской Федерации № 261-ФЗ от 29.12.2009 (далее - «Услуги»), а Заказчик принять оказанные Услуги и оплатить их на условиях настоящего Договора.

1.2. Поставляемые Услуги должны соответствовать требованиям Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 19 апреля 2010г. № 182, Федеральному закону № 384-ФЗ от 30.12.2009г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Распоряжению Правительства РФ от 13.11.2009 № 1715-р «Об энергетической стратегии России на период до 2030 года», действующим СНиПам в области энергосбережения.

# 2. Порядок оказания Услуг

2.1. Оказание Услуг производится Исполнителем на объектах Заказчика,    расположенных на территории города Калуги и Калужской области.

Отчёт о предоставленных Услугах и отчётные документы Исполнителем предоставляются по адресу: г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80, в течение ____ (_____) календарных дней с даты подписания Сторонами Договора.

2.2. Вместе с отчётными документами Исполнитель передает Заказчику следующие документы:

- оригинал счета-фактуры, оформленной в соответствии с требованиями п.п. 5 и 6 ст. 169 Налогового кодекса Российской Федерации – 1 (один) экземпляр;

2.3. Датой оказания Услуг считается дата подписания Акта выполненных работ и прочих документов, предусмотренных настоящим Договором.

2.4. Исполнитель вправе привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему Договору третьих лиц на основании письменного согласования с Заказчиком.

# 3. Стоимость Услуг и порядок оплаты

# 3.1. Стоимость Услуг по Договору составляет     ________ (_________) руб. __ коп., в том числе НДС 18% (или НДС не облагается).

3.2. Оплата Услуг производится в российских рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в размере 100% от стоимости Услуг, указанной в п. 3.1. Договора, в течение 6 (шести) месяцев с даты оказания Услуг.

3.3. Обязательства Заказчика по оплате Услуг считаются выполненными с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4. Порядок сдачи-приемки Услуги

4.1. Приемка Услуг производится Заказчиком в момент передачи предусмотренных настоящим Договором документов. Услуги по настоящему Договору считаются сданными Исполнителем и принятыми Заказчиком:

а) количественно – по количеству и номенклатуре, указанных в описях объектов, на которых оказывались Услуги;

б) по качеству – на соответствие отчётных документов требованиям Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009г. «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона № 384-ФЗ от 30.12. 2009г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Распоряжения Правительства РФ от 13.11.2009 № 1715-р «Об энергетической стратегии России на период до 2030 года», действующим СНиПам и прочим правилам по энергосбережению и эксплуатации энергетического оборудования.

# 5. Претензии и санкции

5.1. В случае если оказываемые Услуги по качеству окажутся не соответствующими условиям настоящего Договора, сторона, в отношении которой допущено нарушение, вправе по своему выбору потребовать от Исполнителя:

- соразмерного уменьшения цены;

- безвозмездного устранения недостатков Услуги в разумный срок;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков Услуг.

В случае несоответствия Услуг пункту 4.1. настоящего Договора Заказчик вправе по своему выбору:

- отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за оказание  Услуг денежной суммы;

- потребовать замены оказанных Услуг ненадлежащего качества Услугами, соответствующими условиям настоящего Договора.

5.2. Стороны несут ответственность за нарушение условий настоящего Договора исключительно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

# 6. Разрешение споров

# 6.1. Все споры, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, по возможности разрешаются путем переговоров между Исполнителем и Заказчиком.

6.2. Досудебный претензионный порядок урегулирования споров является обязательным для Сторон настоящего Договора.

# 6.3. Претензии направляются заказным письмом с уведомлением о вручении адресату. Срок ответа на претензию – 15 (пятнадцать) календарных дней с даты получения.

6.4. В случае если Стороны не придут к взаимоприемлемому решению, все споры подлежат разрешению в Арбитражном суде Калужской области.

# 7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Сторона освобождается от ответственности за просрочку исполнения обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства). Срок выполнения стороной обязательств в данном случае увеличивается на время, в течение которого действуют такие обстоятельства.

7.2. При наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы, подвергшаяся их действию сторона должна немедленно известить об этом другую сторону всеми возможными способами, а также в течение 10 (десяти) календарных дней известить другую сторону письменно.

# 8. Прочие условия

8.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

8.2. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

8.3. Договор, дополнения или изменения к нему, а также и другие документы, подписанные уполномоченными лицами и переданные противоположной стороне посредством факсимильной связи, признаются Сторонами документами, имеющими простую письменную форму. При этом Стороны обязуются посредством почтовой связи обменяться оригиналами документов в течение 10 (десяти) календарных дней с момента их подписания.

8.4. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим Договором и приложениями к нему, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Настоящий Договор составлен и подписан Сторонами в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9. Срок действия Договора

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения взаимных обязательств.

9.2. Настоящий Договор может быть досрочно прекращен по соглашению Сторон или по требованию Заказчика. В случае расторжения Договора по требованию Заказчика он обязан уведомить об этом Исполнителя за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты, с которой Заказчик намерен расторгнуть Договор.

10. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

| Исполнитель: | Заказчик: |
| --- | --- |
|  | Общество с ограниченной ответственностью «Калужский областной водоканал» 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80 ИНН/КПП 4027068980/402701001 р/с 40702810122240105040 Калужское ОСБ №8608 г. Калуга к/с 30101810100000000612 БИК 042908612 Тел.: (4842)73-04-42, (4842) 57-81-82, 73-03-86 |
|  | ________________________ С.В. Никитин м.п. |

Приложение №1

к договору № ___ от ___________

на 6-ти листах

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Проведение энергетического обследования (энергоаудита) с разработкой энергетического паспорта, включающего рекомендации и технические решения по рациональному использованию энергетических ресурсов

ООО «Калужский областной водоканал»

- Основание для работы.

Федеральный закон № 261-ФЗ от 23.11.2009г. «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральный закон № 384-ФЗ от 30.12. 2009г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Распоряжение Правительства РФ от 13.11.2009 N 1715-р «Об энергетической стратегии России на период до 2030 года», действующие СНиПы и прочие правила по энергосбережению и эксплуатации энергетического оборудования, договор на проведение энергетического обследования.

- Цель работы.

  - Сбор и обработка информации в целях получения достоверных данных об:

  - объеме используемых энергетических ресурсов,

  - показателях энергетической эффективности,

  - потенциале энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

  - Составление энергетического паспорта.

  - Разработка рекомендаций и технических решений по энергосбережению и повышению энергетической эффективности с оценкой затрат, необходимых для реализации намечаемых мероприятий и возможных сроков окупаемости.

- Область применения.

Результаты работы должны быть использованы при внедрении энергосберегающих мероприятий и развитии систем энергоснабжения предприятия, внедрении систем учёта и управления энергетическими затратами, постановке перспективных оптимизационных задач, установлении экономически обоснованных лимитов потребления, что в итоге позволит повысить эффективность использования энергетических ресурсов.

- Содержание и порядок выполнения работ.

Определение объема работ.

Утверждение сроков начала и окончания работ.

Оформление приказа на проведение работ (Заказчик).

Утверждение состава исполнителей работ. (По согласованию сторон)

Оформление анкеты (запроса) по вопросам расходования топливно-энергетических ресурсов, установленного оборудования, режимов его работы.

Проведение визуального обследования:

- технико-экономические показатели работы оборудования.

- оценка состояния технического учета и отчетности, нормирования и анализа показателей использования энергоресурсов.

- оценка экономических показателей.

Проведение энергетического обследования. В процессе работы произвести:

- определение теплотехнических характеристик зданий;

- инструментальное обследование инженерных систем здания (отопления, вентиляции, газоснабжения, электроснабжения и др.);

- разработку программы энергосберегающих мероприятий.

Работа должна быть выполнена в соответствии с требованиями действующих нормативных документов:

- Федерального закона РФ от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ;

- Приказа от 19 апреля 2010г. N 182 Министерства энергетики РФ.

- Технические требования.

Для разработки основных направлений рационального использования энергетических ресурсов должно быть проведено энергетическое обследование систем энергоснабжения в соответствии с Приказом от 19 апреля 2010г. N 182 Министерства энергетики РФ и другими нормативно-техническими документами, соответствующими Федеральному закону РФ от 23  ноября 2009  года №  261-ФЗ.

Энергетическое обследование включает в себя выполнение следующих видов работ:

  - Система электроснабжения.

- Анализ договорных условий на энергоснабжение.

- Анализ лимитов потребления электроэнергии за последние 5 лет.

- Анализ динамики изменения лимитов потребления электроэнергии за последние 5 лет.

- Анализ схемы электроснабжения, технического состояния электрооборудования и внутренних электрических сетей, освещения.

- Перечень и характеристика электроснабжающего оборудования.

- Анализ загрузки и режима работы оборудования электроснабжения.

- Расчет потерь электроэнергии в системе электроснабжения.

- Анализ суточных и месячных графиков нагрузки и потребления электроэнергии.

- Анализ состояния коммерческого и технического учета.

- Анализ фактических и нормативных удельных расходов электроэнергии (на 1м2 площади и 1м3 конечного продукта (полезные отпуск воды и пропуск стоков)).

- Расчетно-нормативный баланс электроэнергии.

- Проведение инструментального обследования энергетического оборудования: регистрация суточных графиков потребления активной и реактивной мощности на основных объектах, выборочное измерение параметров качества электроэнергии на вводах 6(10) кВ, измерение потребляемой мощности основного энергетического оборудования, тепловизионное обследование основного электрооборудования.

- Выводы и разработка мероприятий по рациональному использованию электрической энергии с оценкой их эффективности и объема затрат на их внедрение.

- Заполнение форм энергетического паспорта в объеме электроснабжения.

  - Система теплоснабжения.

- Анализ договорных условий на теплоснабжение, условий формирования тарифов и определения лимитов.

- Оценка состояния коммерческого учета и отчетности.

- Перечень и характеристика оборудования теплоснабжения и теплопотребления (отопление, горячее водоснабжение, вентиляция и др.).

- Анализ режима работы системы теплоснабжения.

- Оценка состояния теплопотребляющего оборудования, эффективности работы элементов системы теплоснабжения.

- Анализ работы системы вентиляции для нужд отопления.

- Анализ распределения тепловых нагрузок в системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.

- Оценка фактических и нормируемых показателей, сравнительный анализ фактических режимов работы оборудования и нормативных показателей.

- Расчетно-нормативный баланс тепловой энергии.

- Проведение необходимых замеров для определения текущих фактических показателей теплопотребления.

- Анализ фактических и нормативных удельных расходов теплоносителя для достижения комфортных температур (на 1м3 объёма)

- Выводы и разработка мероприятий по рациональному использованию тепловой энергии с оценкой их эффективности и объема затрат на их внедрение.

  - Система водоснабжения и водоотведения

- Анализ договорных условий на водоснабжение и водоотведение. Тарифы, лимиты, цены.

- Перечень и характеристика оборудования водоснабжения и водоотведения.

- Анализ системы учета и контроля водоснабжения и водоотведения.

- Анализ загрузки и режимы работы систем. Суточные и месячные графики нагрузки водоснабжения и водоотведения.

- Проведение необходимых замеров для определения текущих фактических показателей водоснабжения.

- Анализ фактических и нормативных удельных расходов воды (на 1го человека и (или) на 1м2 площади, например при поливе).

- Выводы и разработка мероприятий по рациональному использованию водоснабжения и водоотведения с оценкой их эффективности и объема затрат на их внедрение.

  - Ограждающие конструкции

- Анализ материала ограждающих конструкций.

- Установление фактических теплотехнических характеристик ограждающих конструкций зданий и сооружений.

- Оценка конструктивных характеристик зданий и сооружений и соответствие их проекту.

- Тепловизионная съемка наружных ограждающих конструкций.

- Выводы и разработка мероприятий по повышению теплотехнической эффективности ограждающих конструкций и снижению потерь тепловой энергии с оценкой их эффективности и объема затрат на их внедрение.

  - Вентиляция и кондиционирование воздуха

- Анализ работы приточно-вытяжных установок системы механической вентиляции и оценка работы естественной вентиляции.

- Перечень оборудования, используемого для обеспечения расчетного воздухообмена в помещения здания и оценка его состояния.

- Определение фактических расходов воздуха и оценка их соответствия проектным значениям.

- Определение удельных показателей энергетической эффективности работы систем вентиляции и кондиционирования.

- Выводы и разработка мероприятий по повышению энергетической эффективности систем вентиляции и кондиционирования с оценкой их эффективности и объема затрат на их внедрение.

  - Составление энергетического паспорта

Энергетический паспорт объекта является итоговым документом обследования. В энергетическом паспорте должны получить отражение:

- общие сведения об организации;

- сведения об оснащенности приборами учета:

- сведения об объеме используемых энергетических ресурсов;

- сведения о показателях энергетической эффективности;

- потенциал энергосбережения и оценка возможной экономии энергетических ресурсов;

- перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- сведения о кадровом обеспечении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

- Перечень и комплектность документации

После завершения работы заказчику передается энергетический паспорт:

- оформленный в соответствии с Приказом от 19 апреля 2010г. N 182 Министерства энергетики РФ со всеми приложениями без исключений, включающий рекомендации и технические решения по рациональному использованию энергетических ресурсов с оценкой их эффективности и объема затрат на их внедрение;

- отчет об энергетическом обследовании предприятия;

- Объёмы энергетического обследования

  - Окский ВЗУ г.Калуга.

На основании данных технических паспортов:

| № п/п | Объект | Номер строения | Отапливаемый объём (м3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание осадко-уплотнителя | 5 | 2968 |
| 2 | Гараж одноэтажный на 5 машин | 16 | 2906 |
| 3 | Здание насосной станции | 17 | 429 |
|  | промышленных стоков |  |  |
| 4 | Трехэтажное кирпичное здание | 9 | 2669 |
|  | лабораторного корпуса |  |  |
| 5 | Котельная | 15 | 2436 |
| 6 | Одноэтажное панельно-кирпичное | 3 | 9614 |
|  | здание насосной станции |  |  |
| 7 | Двухэтажное железобетонное | 11 | 3351 |
|  | здание хлораторной |  |  |
| 8 | Резервуар чистой воды | 7 | 12809 |
| 9 | Одноэтажное кирпичное | 3 | 104 |
|  | строение проходной |  |  |
| 10 | Резервуар чистой воды | 8 | 12809 |
| 11 | Одноэтажное ж/б заглублённое | 14 | 602 |
|  | здание гражданской обороны |  |  |
| 12 | Двухэтажное кирпичное здание | 10 | 95022 |
|  | водопроводной очистной станции |  |  |
| 13 | Насосная станция 1 подъема | 1 | 4663 (подземная часть-8816) |
| 14 | Насосная станция доп. подъема | 2 | 6529 |
|  | (нежилое помещение №1 в стр.2) |  |  |
| 15 | Гараж | 16 | 2907 |
| 16 | Резервуар - усреднитель | 2 | 202 |
| 17 | Трансформаторная подстанция 2 КТП/400 | 12 | 140 |
| 18 | Сооружение повторного использования воды | 4 | 126 (подземная часть-827) |
| 19 | Одноэтажное кирпичное здание | 6 | 170 |
|  | биологической очистки сточных вод |  | (подземная часть-984) |
| 20 | Реагентное хозяйство | 13 | 12823 |
| 21 | Двухэтажное панельное | 1 | 1619 |
|  | административное здание |  |  |

Установленная электрическая мощность – 3800 кВт

7.2. Очистные сооружения г.Калуги (ЦОСК).

Исчисление объёмов здания и его частей (подвалов, пристроек и т п.) на основании данных технических паспортов:

| № п/п | Объект | Номер строения | Отапливаемый объём (м3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Две песколовки с приемной | 3 | 1490 |
|  | камерой |  |  |
| 2 | Здание трансформаторной | 7 | 194 |
|  | подстанции, здание электро- |  |  |
|  | щитовой |  |  |
| 3 | Здание электрощитовой | 20 | 407 |
| 4 | Станция обслуживания | 21 | 949 |
|  | минерализатора |  |  |
| 5 | Гараж на 20 автомашин | 4 | 9036 |
| 6 | Здание КНС (наземная часть) | 22 | 506 (подземная часть- 202) |
| 7 | Здание ЦМО | 16 | 7413 |
| 8 | Здание кирпичное - свинарник | 10 | 6305 |
| 9 | Блок емкостей | 6 | 133653 |
| 10 | Производственный корпус | 2 | 12013 |
| 11 | Барбатажный гидрозатвор | 11 | 46 |
| 12 | Подсобное помещение | 13 | 198 |
| 13 | Подсобное помещение | 15 | 1201 |
| 14 | Здание КНС (наземная часть) | 9 | 14 (подземная часть- 105) |
| 15 | Трансформаторная подстанция | 17 | 155 |
|  | №2 |  |  |
| 16 | Здание хлораторной | 5 | 2688 |
| 17 | Здание песковых бункеров | 8 | 499 |
| 18 | Склад электроцеха (пристройка | 18 | 2496 (пристройка - 15) |
|  | к блоку емкостей) |  |  |
| 19 | Сарай | 19 | 685 |
| 20 | Аэробный минерализатор №1 | 14 | 14978 |
| 21 | Здание котельной | 12 | 1595 |
| 22 | Производственный корпус - | 1 | 7028 |
|  | административно-бытовой блок |  |  |

Установленная электрическая мощность – 2500 кВт.

7.3. КНС «Фольксваген».

Установленная электрическая мощность – 50 кВт, не отапливается.

7.4. ПНС «Фольксваген».

Установленная электрическая мощность – 90 кВт, электроотопление.

7.5. КНС «Вольво».

Установленная электрическая мощность – 17 кВт, не отапливается.

7.6. Скважины №№ 3,4 технопарка Росва.

Установленная электрическая мощность – 50 кВт, не отапливаются.

7.7. ГКНС «Росва».

Установленная электрическая мощность – 160 кВт, не отапливается.

7.8. КНС «Лемкон».

Установленная электрическая мощность – 100 кВт, не отапливается.

| Исполнитель: | Заказчик: ООО «Калужский областной водоканал» ________________________ С.В. Никитин м.п. |
| --- | --- |