УТВЕРЖДАЮ:

И.о. генерального директора

ГП «Калугаоблводоканал»

_____________ Никитин С.В.

«06» февраля 2015 г.

Реестровый номер закупки №38/К

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

о проведении закупки для нужд ГП «Калугаоблводоканал»

«Поставка, монтаж, проведение пусконаладочных работ блочной установки водоподготовки «GOTZ» (обезжелезивание и умягчение) производительностью

300 м³/час в ИП «Росва», г. Калуга, и обучение обслуживающего персонала

в количестве 2 (двух) работников»

# 1. Требования к содержанию, форме оформлению и составу заявки на участие в закупке:

# ФОРМА №1

Оформить на бланке участника закупки 
с указанием даты и исходящего номера

Заказчику:

_______________________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

на право заключения с ______________________________________________

(указать наименование заказчика)

договора на _________________________________________________________________________ (указывается предмет договора)

________________________________________________________________________

(наименование участника закупки с указанием организационно-правовой формы, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), 
номер контактного телефона)

в лице _______________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица)

сообщает о согласии участвовать в закупке на условиях, установленных в извещении о проведении закупки и закупочной документации, и направляет настоящую заявку на участие в закупке с приложениями согласно описи по форме, установленной закупочной документацией, со следующими предложениями:

| № п/п | Наименование критерия | Предложение участника |
| --- | --- | --- |
| 1. |  | Указывается краткое содержание предлагаемых участником закупки условий исполнения договора, являющихся критериями оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе |
| 2. |  | Участнику закупки необходимо описать поставляемый товар, работы, услуги в соответствии с требованиями и характеристиками, указанными в техническом задании закупочной документации, указать полное наименование, марку, модель, производителя товара. |

Сообщаем, что участник закупки является / не является субъектом малого предпринимательства.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком

нами уполномочен _______________________________________________________ (указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию уполномоченного лица, включая телефон, факс (с указанием кода), адрес). Все сведения о проведении закупки просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

Наши банковские реквизиты:

ИНН ____________________, КПП _________________________

Наименование обслуживающего банка ____________________

Расчетный счет ____________________

Корреспондентский счет ____________________

Код БИК ____________________

Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____________________________________________________________________________

Приложение: опись документов на ____________ листах;

Руководитель участника закупки

(или уполномоченный представитель)		_______________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

М.П.

ФОРМА №2

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в закупке на право заключения договора на ________________________

Настоящим ____________________________________________ подтверждает, что для участия в                     (наименование участника закупки)

закупке на право заключения ____________________________________________________________________________                                                              (указать наименование предмета договора)

направляются нижеперечисленные документы в прошитом виде, пронумерованные и скрепленные печатью участника (для юридических лиц).

| № п\п | Наименование документов | Страницы с __ по __ | Количество страниц |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Полученная не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении закупки выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц) |  |  |
|  | Полученная не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении закупки выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей) |  |  |
|  | Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц) |  |  |
|  | Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) |  |  |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения/протокола о назначении, или об избрании, либо копия приказа о назначении физического лица на должность), в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени юридическая лица без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также соответствующую доверенность, заверенную печатью и подписанную руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица |  |  |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, в случае, если от имени физического лица действует иное лицо (доверенность, заверенную подписью и печатью (при наличии) физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя либо нотариально заверенную копию такой доверенности) |  |  |
|  | Копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц) (копия устава с приложением всех изменений и дополнений в него) |  |  |
|  | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки/ сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки/сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой (в случае, если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник закупки представляет соответствующее письмо) либо сделкой, одобрение которой прямо предусмотрено учредительными документами участника |  |  |
|  | Документы и копии документов, подтверждающие соответствие участника закупки обязательным требованиям, предусмотренным пунктом 7.1. Положения о закупке Заказчика, а именно: 1) полученная не ранее чем за 1 (один) месяц до дня размещения на сайте извещения о проведении закупки справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов (утвержденная Приказом ФНС России от 21.07.2014 №ММВ-7-8/378@) или нотариально заверенная копия такой справки; 2) документ, подтверждающий непроведение ликвидации участника исследования - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника исследования банкротом и об открытии конкурсного производства (письмо, подписанное генеральным директором и главным бухгалтером и заверенные печатью организации); 3) документ, подтверждающий неприостановление деятельности участника исследования в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в исследовании (письмо, подписанное генеральным директором и главным бухгалтером и заверенное печатью организации). 4) документ, подтверждающий отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 5) документ, подтверждающий отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». |  |  |
|  | Копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки дополнительным квалификационным требованиям. | Х | Х |
|  | В случае если на стороне одного участника закупки выступает несколько лиц: 1. Соглашение лиц, участвующих на стороне одного участника закупки, об их участии на стороне одного участника закупки, с указанием количества товара, объема работ, услуг, подлежащих соответственно поставке, выполнению, оказанию каждым из указанных лиц в отдельности в случае, если участником закупки, на стороне которого выступают указанные лица, и Заказчиком по результатам проведения процедуры закупки будет заключен договор 2. Соглашение лиц, участвующих на стороне одного участника закупки, о распределении между ними сумм денежных средств, подлежащих оплате Заказчиком в рамках заключенного с участником закупки договора, в случае, если участником закупки, на стороне которого выступают указанные лица, и Заказчиком по результатам проведения процедуры закупки будет заключен договор. |  |  |
|  | Копии документов, подтверждающих соответствие товара требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к такому товару и если требование о предоставлении таких документов в составе заявки на участие в закупке установлено закупочной документацией (копии сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, санитарно-эпидемиологических заключений, регистрационных удостоверений и т.п.). |  |  |
|  | Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, в случае, если в закупочной документации содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств со счета плательщика, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или заверенная банком копия такого поручения). Если участником закупки выступает физическое лицо, документом, подтверждающим внесение денежных средств, в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, может быть квитанция или заверенная банком копия такой квитанции. | Х | Х |
|  | Документы, подтверждающие предлагаемые участником закупки условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки и сопоставления заявок: Сметный расчет. |  |  |
|  | ВСЕГО листов: |  |

# 2. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик:

| № п/п | Наименование показателя | Требования к описанию показателя |
| --- | --- | --- |
| 1. | Новый и ранее не использованный | Копия сертификата качества, копия паспорта изделия, копия инструкции по эксплуатации на русском языке. |
| 2. | Требования к описанию | Участнику закупки необходимо в заявке на участие указать марку, модель, производителя поставляемого товара, описать поставляемый товар, работы, услуги в соответствии с требованиями, указанными в техническом задании закупочной документации. При описании поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг участниками закупки должны применяться общепринятые обозначения, не допускающие двусмысленных толкований, в соответствии с нормами и правилами, действующими на данном товарном рынке, рынке работ, услуг. |

# 3. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика:

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1. | Предмет договора | Поставка, монтаж, проведение пусконаладочных работ блочной установки водоподготовки «GOTZ» (обезжелезивание и умягчение) производительностью 300 м³/час в ИП «Росва», г. Калуга, и обучение обслуживающего персонала в количестве 2 (двух) работников |
| 2. | Перечень и объем закупаемого товара | 1. Вид выполняемых работ: Поставка, монтаж, проведение пусконаладочных работ блочной установки водоподготовки «GOTZ» (обезжелезивание и умягчение) производительностью 300 м³/час на подготовленной Заказчиком площадке в ИП «Росва», г. Калуга, и обучение обслуживающего персонала в количестве 2 (двух) работников. 2. Требования к сроку и объёму предоставляемых гарантий: - в течение 24 (двадцати четырех) месяцев с момента завершения монтажных, пусконаладочных работ и обучения обслуживающего персонала Заказчика в количестве 2 (двух) работников при строгом соблюдении правил эксплуатации и выполнения всех регламентных и сервисных работ по обслуживанию товара. 3. Технические требования к установке водоподготовки: - производительность установки - 300 м³/час; - общее содержание железа в исходной воде - до 2,6 мг/л; - общее содержание железа в очищенной воде – не более 0,3 мг/л; - общее содержание сероводорода в исходной воде - до 0,013 мг/л; - общее содержание сероводорода в очищенной воде – не более 0,003 мг/л; - исполнение контейнерное; - фильтры: а) производительность 300 м3/час; б) количество линий фильтрования – 5; в) количество фильтров в каждой линии – 4; г) общее количество фильтров – 20; д) диаметр фильтров - 1,4 м.; - промывка фильтра должна включать в себя следующие операции: а) вывод фильтра из работы; б) частичное опорожнение фильтра; в) разрыхление фильтрующих слоёв фильтра сжатым воздухом; г) обратная промывка фильтра; д) слив первичного фильтрата; е) включение фильтра в работу; - промывка фильтров: а) управление промывкой автоматическое, по заданной программе; б) расход воды при обратной промывке – 40 м3/ч.; в) расход воды на промывку одного фильтра – 2 м3.; г) частота промывок – 2 раза в неделю; -система автоматического управления должна иметь возможность изменять время начала промывки и продолжительность каждой стадии промывки; - фильтры должны промываться последовательно; - обратная промывка осуществляется сетевыми насосами; - для разрыхления фильтрующих слоёв фильтров использовать отдельное устройство подачи воздуха – воздуходувку; - каждый фильтр должен иметь возможность отбора проб воды до и после фильтрования. Также должна иметься возможность отбора проб воды на входе и выходе из установки. - устанавливается защита от избыточного давления. - для умягчения очищенной в фильтрах воды должна быть предусмотрена установка обратного осмоса, имеющая две параллельные линии: а) производительность установки – 60 м3/ч.; б) общий расход воды – 85 м3/ч.; в) выход концентрата – 25 м3/ч.; г) насос высокого давления 2 шт. (по 25 кВ); д) дозатор – 2 шт. (по 1 кВ); - количество подмешивателей воздуха (аэраторов) – 5 шт.; - производительность компрессора – 55l/min. при избыточном давлении 2,5 bar. Требования к качеству товара: товар должен быть новым, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации), в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства. Не допускается поставка выставочных или опытных образцов. Качество товара подтверждается паспортами безопасности, сертификатами соответствия, обязательными для данного вида товара, и иными документами, подтверждающими качество товара, оформленными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Требования к упаковке: товар должен быть затарен и упакован поставщиком (исполнителем) таким образом, чтобы исключить возможность его порчи, повреждения или уничтожения при перевозке и хранении. Товар должен поставляться в упаковке, соответствующей упаковке завода-изготовителя. Поставка товара осуществляется силами и средствами поставщика (подрядчика, исполнителя). Транспортные расходы по поставке товара, а также расходы на упаковку, маркировку включаются в цену договора. В состав цены договора должны включаться транспортные расходы специалистов поставщика (подрядчика, исполнителя) и расходы на проживание для специалистов, осуществляющих монтаж, подключение и проведение пусконаладочных работ, обучение работников Заказчика. Спецификация основного оборудования: СПЕЦИФИКАЦИЯ Установка водоподготовки производительностью 300 м³/час в полной заводской готовности № п/п Наименование Кол-во Сдвоенный фильтр с автоматической промывкой. Пропускная способность 25 м³/ч. Закрытый быстродействующий фильтр, соответствующий требованиям Правил водоснабжения, регенерируемый обратной промывкой восходящим потоком. Исполнение – вертикальное. Конструктивные особенности: Цилиндр, верхняя и нижняя крышки, внутренние и внешние узлы должны быть выполнены из листовой стали с применением сварки. Должен иметь возможность устанавливаться в контейнере с высотой в свету не менее 2,7 м. Техническое оборудование: форсуночное дно с нивелировочной оснасткой, люки для осмотра, люк для контроля, штуцеры и фланец для подачи и удаления воздуха, сырой и шламовой воды, фильтрата и воды для промывки, продувочного воздуха, опорожнения фильтра, измерения гидравлического сопротивления фильтра. Технологическое оборудование: безбарьерная система воздушной подушки, фильтрующий материал для биокаталитического режима, байпас-инжекторная система для подачи воздуха/кислорода, включая арматуру для повышения давления, измерительное, регулировочное оборудование, оборудование для предварительного отделения крупных фракций и замены фильтрующего материала по классу фильтров F9. Защита от коррозии: внутренняя и внешняя поверхности агрегата должны быть защищены от коррозии многослойным лакокрасочным покрытием, допущенным для работы в контакте с питьевой водой 10 шт. Заслонка с электроприводом 120 шт. Блок управления для автоматического включения функции промывки фильтров в процессе работы (реле времени). Обеспечить следующее: возможность вывода сигналов работы, помех, аварийных сигналов на центральный диспетчерский пункт и/или любые 3 мобильных телефона; возможность производить изменения параметров дистанционно; возможность снятия сигналов помех и аварийных сигналов дистанционно; визуализацию всех процессов; дублирование всех функций для работы как в автоматическом, так и в аварийном (ручном) режимах за счёт переключения автомата Автомат/Ручной; поочерёдную промывку фильтров для обеспечения бесперебойной работы установки. 1 шт. Компрессор пневмосистемы управления арматурой с автоматическим удалением конденсата Обеспечить следующее: трубопровод системы подачи воздуха для управления пневмоарматурой выполнить из нержавеющей стали; предусмотреть автоматику переключения компрессоров с учётом наработки определённого количества моточасов и переключение на резервный при выходе одного из строя 2 шт. Компрессор системы аэрации, безмасляный (сухой) Обеспечить следующее: трубопровод системы подачи воздуха выполнить из нержавеющей стали; предусмотреть автоматику переключения компрессоров с учётом наработки определённого количества моточасов и переключение на резервный при выходе одного из строя 2 шт. Двухходовой магнитный клапан из нержавеющей стали системы регулирования подачи воздуха 4 шт. Заслонка ручная 20 шт. Закрытый смеситель воздуха со встроенным устройством для оптимально взвихрения и подмешивания кислорода 5 шт. Насос сетевой с частотным регулированием в зависимости от разницы расходов воды на стороне подачи и всасывания. Обеспечить следующее: возможность использования данных насосов для промывки фильтров; предусмотреть автоматику переключения насосов с учётом наработки определённого количества моточасов и переключение на резервный при выходе одного из строя предусмотреть автоматическое включение резервного насоса при нехватке мощности основного. 2 шт. Устройство подачи воздуха 1 шт. Комплектующие для измерения протока 5 шт. Комплект запорной арматуры, монтажного и крепёжного материала 1 шт. Насос для промывки фильтров 1 шт. Установка обратного осмоса – 60 м3/ч 2 шт. Здание контейнерного типа (19,600×12,000×3), состоящее из восьми блоков (12,000×2,45×3) 1 шт. |

# 4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги:

| № п/п | Перечень данных | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Место поставки товара, выполнения работ/оказания услуг | Индустриальный парк «Росва», г. Калуга |
| 2. | Условия поставки товара, выполнения работ/оказания услуг | В соответствии с проектом договора. |
| 3. | Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ/оказания услуг | Максимальный срок исполнения договора (поставки товара и выполнения работ/оказания услуг) – 14 (четырнадцать) календарных дней с даты подписания договора. |

5. Сведения о начальной/максимальной цене договора (цене лота) и (при необходимости) начальной цены единицы товара:

| № п/п | Перечень данных | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Максимальная цена договора | Максимальная цена договора составляет 75 000 960 (семьдесят пять миллионов девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% |

# 6. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги:

| № п/п | Перечень данных | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Форма оплаты товара, работы, услуги | В соответствии с разделом 2 договора «Цена и порядок расчетов». |
| 2. | Сроки оплаты товара, работы, услуги | В соответствии с разделом 2 договора «Цена и порядок расчетов». |
| 3. | Порядок оплаты товара, работы, услуги | В соответствии с разделом 2 договора «Цена и порядок расчетов». |

# 7. Порядок формирования цены договора (цены лота):

| № п/п | Перечень данных | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Порядок формирования цены договора (цены лота) | С учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, стоимости тары, маркировки, погрузки и разгрузки товара и других обязательных платежей, необходимых для выполнения договора. В случае, если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации участник конкурса освобождается от уплаты НДС, то в расчете цены договора указывается основание освобождения от уплаты НДС, и цена, предложенная таким участником в заявке, не должна превышать установленную заказчиком максимальную цену договора без НДС, при этом на стадии оценки и сопоставления заявок для целей сравнения ценовые предложения других участников также будут учитываться без НДС. |

# 8. Порядок, место, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке:

В случае подачи заявки на участие в конкурсе по почте, такие заявки направляются по почтовому адресу заказчика: 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80.

В случае подачи заявки на участие в конкурсе лично, такие заявки подаются по адресу: 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80, в рабочие дни с "08" часов "00" минут до "17" часов "00" минут (перерыв на обед: с "12" часов "00" минут до "13" часов "00" минут, выходные дни: суббота, воскресенье) до даты окончания срока подачи заявок.

В связи с тем, что предприятие в настоящее время не располагает возможностью приема заявок в форме электронного документа и отсутствует система подтверждения электронно-цифровых подписей, заявки в виде электронного документа не принимаются.

Срок подачи заявок: с «09» февраля 2015г. по «01» марта 2015г.

# 9. Требования к участникам закупки с указанием (при необходимости) конкретных единиц их измерения, перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям:

| № п/п | Перечень требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Обязательные требования к участникам закупки: | в соответствии с п. 7.1. Положения о закупках: соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки; непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке; отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды; отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». |
| 2. | Дополнительные квалификационные требования к участникам закупки: | Дополнительные требования не устанавливаются. Для участия в закупке участник представляет документы в сопровождении с описью, опись составляется по форме № 2, предусмотренной в закупочной документации, в прошитом виде, пронумерованные и скрепленные печатью участника (для юридических лиц). |

10. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

Запрос о разъяснении положений закупочной документации подается в форме № 3, предусмотренной закупочной документацией. Участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений закупочной документации по адресу: 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80 с «09» февраля 2015г. по «24» февраля 2015г.

# ФОРМА № 3

# ЗАПРОС

# РАЗЪЯСНЕНИЙ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Оформить на бланке участника закупки 
с указанием даты и исходящего номера

Заказчику:

_______________________

Уважаемые господа!

Просим Вас разъяснить следующие положения закупочной документации:

| № п/п | Раздел закупочной документации | Ссылка на пункт закупочной документации, положения которого следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений закупочной документации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Ответ на запрос прошу направить по адресу:_______________________________________

И по электронному адресу: ______________________________________

(место нахождения юридического (физического) лица, направившего запрос или иной почтовый адрес, по которому следует направить разъяснения, электронный адрес представителя)

Руководитель участника закупки

(или уполномоченный представитель)		_______________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

М.П.

# 11. Место и дата рассмотрения заявок участников закупки и подведения итогов закупки:

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке «02» марта 2015 года, начиная с 14:00 по московскому времени, по адресу: г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80  (офис ГП «Калугаоблводоканал», кабинет 300 зал заседаний);

Место и дата рассмотрения заявок: «03» марта 2015 года по адресу: г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80  (офис ГП «Калугаоблводоканал», кабинет 300 зал заседаний);

Место и дата подведения итогов закупки:  «03» марта 2015 года по адресу: г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80  (офис ГП «Калугаоблводоканал», кабинет 300 зал заседаний).

# 12. Условия допуска к участию в закупке:

- представление документов, определенных в закупочной документации и извещении о закупке (в зависимости от способа закупки), содержащих достоверные сведения об участнике закупки или о товарах,  работах,  услугах;

- соответствие заявки на участие в закупке требованиям закупочной документации и извещения о закупке (в зависимости от способа закупки), в том числе: соответствие формы, выражение предложений относительно тех условий закупки, которые отнесены Заказчиком к критериям оценки заявки.

13. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

| Номер кри-терия | Критерий оценки заявок | Для проведения оценки по критерию в закупочной документации необходимо установить: | Значимость критерия, в процентах |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цена договора | Максимальная цена договора установлена в размере 75 000 960 (семьдесят пять миллионов девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% Цена договора будет определена на основании предложений участников закупки. Участнику конкурса необходимо предложить фиксированную сумму стоимости договора на весь период его срока действия в российских рублях. В обоснование предложенной цены предоставить в составе заявки Сметный расчет по форме Приложения №3 к проекту договора (согласованный со стороны участника закупки). В состав цены договора должны включаться транспортные расходы специалистов поставщика (подрядчика, исполнителя) по поставке товара, а также расходы на упаковку, маркировку, а также расходы на проживание для специалистов, осуществляющих монтаж, подключение и проведение пусконаладочных работ, обучение работников Заказчика. Цена договора не должна меняться в течение всего его срока действия. В случае, если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации участник конкурса освобождается от уплаты НДС, то в расчете цены договора указывается основание освобождения от уплаты НДС, и цена, предложенная таким участником в заявке, не должна превышать установленную заказчиком максимальную цену договора без НДС, при этом на стадии оценки и сопоставления заявок для целей сравнения ценовые предложения других участников также будут учитываться без НДС. При рассмотрении предложений участников закупки будет оцениваться снижение стоимости по сравнению с максимальной ценой договора. | 50 |
| 2. | Срок поставки товара, выполнения работ/ оказания услуг | Единица измерения срока поставки товара, выполнения работ/оказания услуг: календарный день с даты подписания договора. Максимальный срок поставки товара и выполнения работ/оказания услуг - 14 (четырнадцать) календарных дней с даты подписания договора. Минимальный срок поставки товара, выполнения работ/оказания услуг заказчиком не установлен, для целей оценки заявок на участие в конкурсе принимается равным нулю. При рассмотрении предложений участников закупки оценка участников будет осуществляться по наименьшему сроку поставки товара, выполнения работ/оказания услуг. | 50 |

# 14. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

- Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности  предложения участника закупки производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок осуществляется в порядке убывания итогового рейтинга.

- Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому из критериев оценки заявок на участие в конкурсе, умноженных на коэффициенты значимости данных критериев. Коэффициент значимости конкретного критерия равен величине значимости такого критерия в процентах, деленной на 100 (сто).

- Рейтинг заявки по каждому критерию представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

- Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора», определяется по формуле:

Ri=(Amax-Ai)/A_max ×100

где:

Ri - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Amax - начальная цена договора. Если в извещении и документации о закупке заказчиком не установлена начальная цена договора, то за Аmax принимается максимальная цена из предложенных участниками закупки;

Ai - цена договора, предложенная i-м участником.

- Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок поставки товара, выполнения работ/ оказания услуг», определяется по формуле:

Rbi=(Bmax-Bi)/(Bmax-Bmin )×100

где:

Rbi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Вmax - максимальный срок поставки товара, выполнения работ/оказания услуг, установленный Заказчиком в документации, в единице измерения срока (периода) поставки товара, выполнения работ/ оказания услуг;

Вmin - минимальный срок поставки товара, выполнения работ/оказания услуг, установленный Заказчиком в документации, в единице измерения срока (периода) поставки товара, выполнения работ/ оказания услуг;

Вi - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку поставки товара, в единице измерения срока (периода) поставки товара, выполнения работ/ оказания услуг.

- Комиссия по закупкам вправе не определять победителя, в случае, если по результатам оценки заявок ни одна из заявок не получит итоговый рейтинг более 20 (двадцати) баллов. В указанном случае Заказчик вправе объявить о проведении конкурса повторно. При этом Заказчик вправе внести изменения в закупочную документацию, документацию о конкурса.

15. Размер обеспечения заявки на участие в закупке, срок и порядок его предоставления участником закупки и возврата Заказчиком, в случае, если установлено требование обеспечения заявки на участие в закупке: обеспечение заявки на участие в закупке не установлено.

16. Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления лицом, с которым заключается договор, а также срок и порядок его возврата Заказчиком, в случае, если установлено требование обеспечения исполнения договора: обеспечение исполнения договора на участие в закупке не установлено.

17. Сведения о праве Заказчика отказаться от проведения процедуры закупки: Заказчик в соответствии с пунктами 9.2.8, 10.1.5., 11.1.5., 12.1.6. Положения о закупке вправе отказаться от проведения процедуры закупки в любое время до определения победителя закупки.

18. Сведения о предоставлении преференций товарам российского происхождения или субъектам малого и среднего предпринимательства в случае, если Правительством Российской Федерации, согласно части 8 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», установлены приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, с учетом таможенного законодательства Таможенного союза и международных договоров Российской Федерации, а также особенности участия в закупке субъектов малого и среднего предпринимательства: преференции не установлены.

# 19. Проект договора:

Договор №

г. Калуга                                                                               	   	          «____» ___________ 2015 г.

_________________________________________, в лице _________________________, действующего на основании _______________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и государственное предприятие Калужской области «Калугаоблводоканал», в лице исполняющего обязанности генерального директора Никитина Сергея Викторовича, действующего на основании Устава и приказа министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области от 23.07.2014 №289, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, далее совместно по тексту именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Исполнитель по настоящему Договору обязуется поставить блочную установку водоподготовки «GOTZ» (обезжелезивание и умягчение) производительностью 300 м³/час (далее – Продукция), смонтировать, провести пусконаладочные работы на подготовленной Заказчиком площадке в индустриальном парке «Росва», г. Калуга, и обучить обслуживающий персонал Заказчика в количестве 2 (двух) работников (далее - Работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить Продукцию и выполненные Работы.

1.2. Продукция и Работы по настоящему Договору должны соответствовать техническим требованиям и характеристикам, указанным в Техническом задании (Приложение №1) и Спецификации (Приложение №2),  являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. Цена  и порядок расчетов

  - Общая стоимость Продукции и Работ согласно Сметному расчету (Приложение №3), являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора, составляет ____________ (____________) руб. __ коп., в т.ч. НДС 18% (или НДС не облагается), и включает в себя: поставку Продукции в соответствии со Спецификацией (Приложение №2 к Договору), монтаж, пусконаладочные работы, а также обучение обслуживающего персонала Заказчика в количестве 2 (двух) работников.

  - Заказчик осуществляет оплату по Договору после подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) по монтажу, проведению пусконаладочных работ и акта оказания услуг по обучению персонала.

  - Оплата стоимости Продукции и фактически выполненных Работ по настоящему Договору осуществляется равными долями в течение 36 (тридцати шести) месяцев.

3. Порядок поставки

3.1. Срок поставки Продукции и выполнения Работ Исполнителем - в течение ____________ (____________) календарных дней с даты подписания Договора.

В случае нарушения Заказчиком срока подготовки промышленной площадки для размещения установки водоподготовки, срок поставки Продукции с учетом выполнения работ по монтажу Продукции, проведения пусконаладочных работ и обучения обслуживающего персонала в количестве 2 (двух) работников отодвигается на соразмерный срок.

3.2. Датой поставки Продукции считается дата подписи Заказчика (Грузополучателя) на транспортной накладной в месте поставки Продукции по настоящему Договору: Индустриальный парк «Росва», г. Калуга, а также предоставление счет–фактуры Исполнителем.

3.3. Датой выполнения Работ по монтажу Продукции на подготовленной Заказчиком площадке и проведению пусконаладочных работ, считается дата подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2). Монтажные и пусконаладочные работы закрываются следующей отчетной документацией: счет–фактура, акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

Датой выполнения работ по обучению персонала в количестве 2 (двух) работников считается дата подписания акта на оказание услуг. Работы по обучению персонала закрываются следующей отчетной документацией: счет–фактура, акт оказания услуг по обучению персонала.

3.4. Изменение сроков возможно по обоюдному согласию Сторон.

4. Качество Продукции

4.1. Гарантийный срок эксплуатации Продукции, поставляемой по настоящему Договору, за исключением расходного материала и быстроизнашивающихся деталей, устанавливается в течение 24 (двадцати четырех) месяцев с даты выполнения Работ при строгом соблюдении правил эксплуатации и выполнении всех регламентных и сервисных работ по обслуживанию Продукции.

4.2. Качество поставляемой Продукции должно соответствовать конструкторской документации для данного рода товара и действующим нормам Российской Федерации. Одновременно с передачей Продукции Исполнитель обязан передать Заказчику сертификат качества, санэпидемзаключения, паспорта или иные, подтверждающие качество товара документы, выдаваемые заводом-изготовителем или самим Исполнителем.

4.3. При выявлении в период эксплуатации Продукции в течение гарантийного срока дефектов, которые могут служить препятствием для нормальной эксплуатации Продукции, гарантийный срок на выявленный дефект продлевается на период его устранения. Устранение дефектов осуществляется за счет средств Исполнителя, если эти дефекты не являются следствием нарушения правил эксплуатации Продукции, невыполнения регламентных и сервисных работ по обслуживанию данной Продукции Заказчиком (пользователями, третьими лицами).

5. Ответственность Сторон и обстоятельства непреодолимой силы

5.1. Ответственность Сторон регулируется действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

5.2. Ни одна из Сторон по настоящему Договору не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия или бедствия техногенного характера, если эти обстоятельства действительно оказали воздействие на выполнение этого договора. При этом выполнение Договора сдвигается на время действия этих обстоятельств.

5.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства по Договору вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую сторону о наступлении и прекращении таких обстоятельств и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору по прошествии не более 10 (десяти) дней.

Несвоевременное извещение о наступлении действия непреодолимой силы лишает пострадавшего права в дальнейшем ссылаться на неё.

5.4. Если эти обстоятельства будут продолжаться более 3 (трех) месяцев, то каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору.

6. Арбитраж

# 6.1. Исполнитель и Заказчик примут все меры к разрешению всех споров и разногласий, которые могут возникнуть при выполнении настоящего Договора путём переговоров.

6.2. Досудебный претензионный порядок урегулирования споров является обязательным для Сторон настоящего Договора.

6.3. Претензии направляются заказным письмом с уведомлением о вручении адресату. Срок ответа на претензию – 15 (пятнадцать) календарных дней с даты получения.

6.4. В случае если Стороны не могут прийти к соглашению, все споры и разногласия рассматриваются в Арбитражном суде Калужской области.

7. Прочие условия

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до выполнения Сторонами своих обязательств.

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

7.3. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу - по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7.4. Факсимильные копии настоящего Договора, приложений и дополнений к нему имеют юридическую силу до момента получения Сторонами оригиналов документов.

7.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской федерации.

7.6. Стороны вправе уступать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам при условии письменного согласия каждой из Сторон.

7.7. При исполнении условий настоящего Договора Исполнитель имеет право привлекать по своему усмотрению третьих лиц, действия которых будут направлены на исполнение условий настоящего Договора.

7.8. Стороны уведомляют друг друга в разумный срок об изменении своих адресов, телефонов и иных реквизитов, а также банковских счетов.

Приложения к настоящему Договору:

Приложение №1. Техническое задание;

Приложение №2. Спецификация;

Приложение №3. Сметный расчет.

8. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

| Исполнитель: | Заказчик: |
| --- | --- |
|  | ГП «Калугаоблводоканал» Юридический адрес: 248600, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80 ИНН 4027001552 КПП 402701001 р/с 40602810322240000113 к/с 30101810100000000612 в отделении № 8608 Сбербанка России БИК 042908612 |
| ________________/_________/ м.п. | И.о. генерального директора __________________С.В. Никитин м.п. |

Приложение №1

к договору № ___ от ___________

на 2-х листах

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1. | Предмет договора | Поставка, монтаж, проведение пусконаладочных работ блочной установки водоподготовки «GOTZ» (обезжелезивание и умягчение) производительностью 300 м³/час в ИП «Росва», г. Калуга, и обучение обслуживающего персонала в количестве 2 (двух) работников |
| 2. | Перечень и объем закупаемой продукции | 1. Вид выполняемых работ: Поставка, монтаж, проведение пусконаладочных работ блочной установки водоподготовки «GOTZ» (обезжелезивание и умягчение) производительностью 300 м³/час на подготовленной Заказчиком площадке в ИП «Росва», г. Калуга, и обучение обслуживающего персонала в количестве 2 (двух) работников. 2. Требования к сроку и объёму предоставляемых гарантий: - в течение 24 (двадцати четырех) месяцев с момента завершения монтажных, пусконаладочных работ и обучения обслуживающего персонала Заказчика в количестве 2 (двух) работников при строгом соблюдении правил эксплуатации и выполнения всех регламентных и сервисных работ по обслуживанию товара. 3. Технические требования к установке водоподготовки: - производительность установки - 300 м³/час; - общее содержание железа в исходной воде - до 2,6 мг/л; - общее содержание железа в очищенной воде – не более 0,3 мг/л; - общее содержание сероводорода в исходной воде - до 0,013 мг/л; - общее содержание сероводорода в очищенной воде – не более 0,003 мг/л; - исполнение контейнерное; - фильтры: а) производительность 300 м3/час; б) количество линий фильтрования – 5; в) количество фильтров в каждой линии – 4; г) общее количество фильтров – 20; д) диаметр фильтров - 1,4 м.; - промывка фильтра должна включать в себя следующие операции: а) вывод фильтра из работы; б) частичное опорожнение фильтра; в) разрыхление фильтрующих слоёв фильтра сжатым воздухом; г) обратная промывка фильтра; д) слив первичного фильтрата; е) включение фильтра в работу; - промывка фильтров: а) управление промывкой автоматическое, по заданной программе; б) расход воды при обратной промывке – 40 м3/ч.; в) расход воды на промывку одного фильтра – 2 м3.; г) частота промывок – 2 раза в неделю; -система автоматического управления должна иметь возможность изменять время начала промывки и продолжительность каждой стадии промывки; - фильтры должны промываться последовательно; - обратная промывка осуществляется сетевыми насосами; - для разрыхления фильтрующих слоёв фильтров использовать отдельное устройство подачи воздуха – воздуходувку; - каждый фильтр должен иметь возможность отбора проб воды до и после фильтрования. Также должна иметься возможность отбора проб воды на входе и выходе из установки. - устанавливается защита от избыточного давления. - для умягчения очищенной в фильтрах воды должна быть предусмотрена установка обратного осмоса, имеющая две параллельные линии: а) производительность установки – 60 м3/ч.; б) общий расход воды – 85 м3/ч.; в) выход концентрата – 25 м3/ч.; г) насос высокого давления 2 шт. (по 25 кВ); д) дозатор – 2 шт. (по 1 кВ); - количество подмешивателей воздуха (аэраторов) – 5 шт.; - производительность компрессора – 55l/min. при избыточном давлении 2,5 bar. Требования к качеству товара: товар должен быть новым, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации), в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства. Не допускается поставка выставочных или опытных образцов. Качество товара подтверждается паспортами безопасности, сертификатами соответствия, обязательными для данного вида товара, и иными документами, подтверждающими качество товара, оформленными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Требования к упаковке: товар должен быть затарен и упакован поставщиком (исполнителем) таким образом, чтобы исключить возможность его порчи, повреждения или уничтожения при перевозке и хранении. Товар должен поставляться в упаковке, соответствующей упаковке завода-изготовителя. Поставка товара осуществляется силами и средствами поставщика (подрядчика, исполнителя). Транспортные расходы по поставке товара, а также расходы на упаковку, маркировку включаются в цену договора. В состав цены договора должны включаться транспортные расходы специалистов поставщика (подрядчика, исполнителя) и расходы на проживание для специалистов, осуществляющих монтаж, подключение и проведение пусконаладочных работ, обучение работников Заказчика. |

| Исполнитель: | Заказчик: |
| --- | --- |
| _______________/_________/ м.п. | И.о. генерального директора ГП «Калугаоблводоканал» __________________С.В. Никитин м.п. |

Приложение №2

к договору № ___ от ___________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Блочная установка водоподготовки «GOTZ» (обезжелезивание и умягчение)

производительностью 300 м³/час в полной заводской готовности:

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сдвоенный фильтр с автоматической промывкой. Пропускная способность 25 м³/ч. | 10 шт. |
|  | Заслонка с электроприводом | 120 шт. |
|  | Блок управления для автоматического включения функции промывки фильтров в процессе работы (реле времени). | 1 шт. |
|  | Компрессор пневмосистемы управления арматурой с автоматическим удалением конденсата. | 2 шт. |
|  | Компрессор системы аэрации, безмасляный (сухой) | 2 шт. |
|  | Двухходовой магнитный клапан из нержавеющей стали системы регулирования подачи воздуха | 4 шт. |
|  | Заслонка ручная с фиксатором | 20 шт. |
|  | Закрытый смеситель воздуха, со встроенным устройством для оптимально взвихрения и подмешивания кислорода | 5 шт. |
|  | Насос сетевой с частотным регулированием в зависимости от разницы расходов воды на стороне подачи и всасывания. | 2 шт. |
|  | Установка обратного осмоса – 60 м3/ч | 2 шт. |
|  | Комплектующие для измерения протока | 5 шт. |
|  | Насос для промывки фильтров | 1 шт. |
|  | Устройство подачи воздуха | 1 шт. |
|  | Комплект запорной арматуры, монтажного и крепёжного материала | 1 шт. |
|  | Здание контейнерного типа (19,600×12,000×3), состоящее из восьми блоков (12,000×2,45×3) | 1 шт. |

| Исполнитель: | Заказчик: |
| --- | --- |
| _______________/_________/ м.п. | И.о. генерального директора ГП «Калугаоблводоканал» __________________С.В. Никитин м.п. |

Приложение №3

к договору № ___ от ___________

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

| № п/п | Наименование затрат | Кол-во | Стоимость ед., в руб., с НДС 18% | Сумма, руб., с НДС 18% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Продукция: |  |
| 1.1. | Блочная установка водоподготовки «GOTZ» (обезжелезивание и умягчение) производительностью 300 м³/час | 1 шт. |  |  |  |
| 1.2 | Доставка установки водоподготовки в ИП «Росва», г. Калуга |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 |  |  |  |  |
| 2. | Работы: |  |
| 2.1. | Монтаж |  |  |  |  |
| 2.2. | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |
| 2.3 | Обучение обслуживающего персонала в количестве 2 (двух) работников |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2 |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |

| Исполнитель: | Заказчик: |
| --- | --- |
| _______________/_________/ м.п. | И.о. генерального директора ГП «Калугаоблводоканал» __________________С.В. Никитин м.п. |