УТВЕРЖДАЮ:

И.о. генерального директора

ГП «Калугаоблводоканал»

________________ Максимов С.Н.

«___» ________________2013 г.

Реестровый номер закупки_______________________

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

о проведении закупки для нужд ГП «Калугаоблводоканал»

# «Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии и мощности (АИИСКУЭ) – 1 очередь»

# 1. Требования к содержанию, форме оформлению и составу заявки на участие в закупке:

# ФОРМА №1

Оформить на бланке участника закупки 
с указанием даты и исходящего номера

Заказчику:

_______________________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

на право заключения с ______________________________________________

(указать наименование заказчика)

договора на _________________________________________________________________________ (указывается предмет договора)

________________________________________________________________________

(наименование участника закупки с указанием организационно-правовой формы, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), 
номер контактного телефона)

в лице _______________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица)

сообщает о согласии участвовать в закупке на условиях, установленных в извещении о проведении закупки и закупочной документации, и направляет настоящую заявку на участие в закупке с приложениями согласно описи по форме, установленной закупочной документацией, со следующими предложениями:

| № п/п | Наименование критерия | Предложение участника |
| --- | --- | --- |
| 1. | Указывается краткое содержание предлагаемых участником закупки условий исполнения договора, являющихся критериями оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений |  |

Сообщаем, что участник закупки является / не является субъектом малого предпринимательства.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком

нами уполномочен _______________________________________________________ (указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию уполномоченного лица, включая телефон, факс (с указанием кода), адрес). Все сведения о проведении закупки просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

Наши банковские реквизиты:

ИНН ____________________, КПП _________________________

Наименование обслуживающего банка ____________________

Расчетный счет ____________________

Корреспондентский счет ____________________

Код БИК ____________________

Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____________________________________________________________________________

Приложение: опись документов на ____________ листах;

Руководитель участника закупки

(или уполномоченный представитель)		_______________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

М.П.

ФОРМА №2

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в закупке на право заключения договора по ________________________

Настоящим ____________________________________________ подтверждает, что для участия в                     (наименование участника закупки)

закупке на право заключения ____________________________________________________________________________                                                              (указать наименование предмета договора)

направляются нижеперечисленные документы в прошитом виде, пронумерованные и скрепленные печатью участника (для юридических лиц).

| № п\п | Наименование документов | Страницы с __ по __ | Количество страниц |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Полученная не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении закупки выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц) |  |  |
|  | Полученная не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении закупки выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей) |  |  |
|  | Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц) |  |  |
|  | Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) |  |  |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения/протокола о назначении, или об избрании, либо копия приказа о назначении физического лица на должность), в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени юридическая лица без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также соответствующую доверенность, заверенную печатью и подписанную руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица |  |  |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, в случае, если от имени физического лица действует иное лицо (доверенность, заверенную подписью и печатью (при наличии) физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя либо нотариально заверенную копию такой доверенности) |  |  |
|  | Копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц) (копия устава с приложением всех изменений и дополнений в него) |  |  |
|  | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки/ сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки/сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой (в случае, если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник закупки представляет соответствующее письмо) либо сделкой, одобрение которой прямо предусмотрено учредительными документами участника |  |  |
|  | Документы и копии документов, подтверждающие соответствие участника закупки обязательным требованиям, предусмотренным пунктом 7.1. Положения о закупке Заказчика, а именно: 1) полученная не ранее чем за 1 (один) месяц до дня размещения на сайте извещения о проведении закупки справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов (утвержденная Приказом Минфина РФ от 02 июля 2012 г. № 99н) или нотариально заверенная копия такой справки; 2) документ, подтверждающий непроведение ликвидации участника исследования - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника исследования банкротом и об открытии конкурсного производства (письмо, подписанное генеральным директором и главным бухгалтером и заверенные печатью организации); 3) документ, подтверждающий неприостановление деятельности участника исследования в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в исследовании (письмо, подписанное генеральным директором и главным бухгалтером и заверенное печатью организации). 4) документ, подтверждающий отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 5) документ, подтверждающий отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». |  |  |
|  | Копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки дополнительным квалификационным требованиям. | Х | Х |
|  | В случае если на стороне одного участника закупки выступает несколько лиц: 1. Соглашение лиц, участвующих на стороне одного участника закупки, об их участии на стороне одного участника закупки, с указанием количества товара, объема работ, услуг, подлежащих соответственно поставке, выполнению, оказанию каждым из указанных лиц в отдельности в случае, если участником закупки, на стороне которого выступают указанные лица, и Заказчиком по результатам проведения процедуры закупки будет заключен договор 2. Соглашение лиц, участвующих на стороне одного участника закупки, о распределении между ними сумм денежных средств, подлежащих оплате Заказчиком в рамках заключенного с участником закупки договора, в случае, если участником закупки, на стороне которого выступают указанные лица, и Заказчиком по результатам проведения процедуры закупки будет заключен договор. |  |  |
|  | Копии документов, подтверждающих соответствие Продукции требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к такой Продукции и если требование о предоставлении таких документов в составе заявки на участие в закупке установлено закупочной документацией (копии сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, санитарно-эпидемиологических заключений, регистрационных удостоверений и т.п.): копии сертификатов соответствия на все аппаратные средства информационного уровня АСКУЭ, копия сертификата об утверждении типа электронных (микропроцессорных) трехфазных счетчиков активной и реактивной электроэнергии, устройства сбора и передачи данных и системы АСКУЭ. |  |  |
|  | Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, в случае, если в закупочной документации содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств со счета плательщика, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений, или заверенная банком копия такого поручения). Если участником закупки выступает физическое лицо, документом, подтверждающим внесение денежных средств, в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, может быть квитанция или заверенная банком копия такой квитанции. | Х | Х |
|  | ВСЕГО листов: |  |

# 2. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик:

| № п/п | Наименование показателя | Требования к описанию показателя |
| --- | --- | --- |
| 1. | Аппаратура АСКУЭ должна отвечать требованиям к программно-аппаратным средствам защиты | ГОСТ Р 50739-95 |
| 2. | Требования к метрологическому обеспечению средств вычислительной техники и межуровневого межмашинного обмена информации (далее информационный уровень АСКУЭ) в пунктах сбора и обработки информации | - Все аппаратные средства информационного уровня АСКУЭ должны иметь сертификат соответствия; - Поставляемые алгоритмы и программы обработки данных должны быть аттестованы в ходе Государственных испытаний АСКУЭ с целью утверждения типа. |

# 3. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика:

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1. | Предмет договора | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии и мощности (АИИСКУЭ) – 1 очередь |
| 2. | Перечень и объем закупаемых товаров, услуг, работ | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учёта электроэнергии и мощности (АИИСКУЭ) – 1 очередь в количестве 1 штука. Перечень оборудования, входящего в состав автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии и мощности (АИИСКУЭ) – 1 очередь: № п/п Наименование Ед. изм. | Кол-во 1 Счетчик А 1800 шт. 15 2 Клеммник испытательный шт. 15 3 Шкаф счетчиков (тип МС-210) с элементом обогрева, термостатом, с 2 конверторами интерфейса RS-485/232, модемом ZyXEL 336 и терминальным модемом сотовой связи Siemens TC-35i шт. 3 4 Шкаф счетчиков (тип МС-210) с элементом обогрева, термостатом, с 2 конверторами интерфейса RS-485/232, с двумя терминальными модемами сотовой связи Siemens TC-35i шт. 4 5 Шкаф счетчиков типа Estap, с элементом обогрева, термостатом, с 2 конверторами интерфейса RS-485/232, с двумя терминальными модемами сотовой связи Siemens TC-35i шт. 1 6 Шкаф счетчиков типа Estap, с элементом обогрева, термостатом шт. 1 7 Трансформаторы тока типа ТЛО-10 шт. 10 8 Трансформаторы тока типа ТЛП-10-5 шт. 4 9 Трансформаторы тока типа ТПОЛ-10 | шт. 4 10 Трансформаторы напряжения ЗНОЛ.06 шт. 3 11 Трансформаторы напряжения НАМИ-10-95 шт. 1 12 Трансформаторы напряжения НТМИ-10-66 шт. 2 13 Догрузочный резистор ТН типа МР3021 шт. 2 14 Направленная антенна стандарта GSM L030.21 с опорой для крепления и ориентации шт. 2 15 Шкаф АВР типа ЩАП-12 шт. 8 16 Выключатель автоматический типа АП-50М шт. 14 17 Выключатель автоматический типа ВА47-29 шт. 16 18 Шинный разъединитель шт. 1 19 Кабель ВВГнгLS 5х2,5 мм2 м 530 20 Кабель ВВГнгLS 3х1,5 мм2 м 345 2. Аппаратура АСКУЭ должна отвечать требованиям к программно-аппаратным средствам защиты (ГОСТ Р 50739-95), которые должны выполнять: - гарантийное разграничение доступа к информации; - регистрацию событий, имеющих отношение к защищенности информации; - обеспечение доступа только после предъявления идентификатора и личного пароля; - запрет на несанкционированное изменение конфигурации; - защита от возможности изменения данных через локальную сеть или модем; - конструкция аппаратуры должна предусматривать возможность, пломбирования, предотвращающего доступ внутрь корпуса и к клеммным колодкам. 3.Система передачи данных по каналу WAP. 4. Резервирование операторов связи 2-мя операторами. 5. Класс точности приборов учёта 0,5. 6. Класс точности измерительных трансформаторов 0,05S. 7. Вычисление и запоминание графика усредненной мощности одновременно по всем каналам измерения электросчетчика с глубиной хранения при 30-ти минутном интервале усреднения мощности не менее 30- суток для каждого канала. 8. Устройтство сбора и передачи данных должно обеспечивать по каждому каналу и группе учета вычисление и хранение следующих параметров: а) расход электроэнергии за сутки, срок хранения 45 суток; б) расход электроэнергии за месяц (нарастающий итог), срок хранения два года; в) суточный график средних получасовых мощностей (48 значений), срок хранения - 15 суток; суточный график средних трехминутных мощностей (480 значений), срок хранения - 3 суток (не менее 30% каналов учета); г) приращение расхода электроэнергии или средние мощности на 15-и минутных интервалах в пятнадцатиминутном цикле. |

# 4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги:

| № п/п | Перечень данных | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Место поставки товара, выполнения работ | г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80. |
| 2. | Условия поставки товара, выполнения работ | В соответствии с п. 4. проекта договора «Порядок передачи товара и переход права собственности». |
| 3. | Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ | В соответствии с п. 4. проекта договора «Порядок передачи товара и переход права собственности». |

5. Сведения о начальной/максимальной цене договора (цене лота) и (при необходимости) начальной цены единицы Продукции:

| № п/п | Перечень данных | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Максимальная цена договора | Максимальная цена договора установлена в размере 3 951 820 (три миллиона девятьсот пятьдесят одна тысяча восемьсот двадцать) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% |

# 6. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги:

| № п/п | Перечень данных | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Форма оплаты товара, работы, услуги | В соответствии с п. 5. проекта договора «Цена и порядок расчетов». |
| 2. | Сроки оплаты товара, работы, услуги | В соответствии с п. 5. проекта договора «Цена и порядок расчетов». |
| 3. | Порядок оплаты товара, работы, услуги | В соответствии с п. 5. проекта договора «Цена и порядок расчетов». |

# 7. Порядок формирования цены договора (цены лота):

| № п/п | Перечень данных | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Порядок формирования цены договора (цены лота) | С учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, необходимых для выполнения Договора. |

# 8. Порядок, место, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке:

В случае подачи заявки на участие в закупочной процедуре по почте, такие заявки направляются по почтовому адресу заказчика: 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80.

В случае подачи заявки на участие в закупочной процедуре лично, такие заявки подаются по адресу: 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80, в рабочие дни с "08" часов "00" минут до "17" часов "00" минут (перерыв на обед: с "12" часов "00" минут до "13" часов "00" минут, выходные дни: суббота, воскресенье) до даты окончания срока подачи заявок.

В связи с тем, что предприятие в настоящее время не располагает возможностью приема заявок в форме электронного документа и отсутствует система подтверждения электронно-цифровых подписей, заявки в виде электронного документа не принимаются.

Срок подачи заявок: с «10» июля 2013г. по «14» июля 2013г.

# 9. Требования к участникам закупки с указанием (при необходимости) конкретных единиц их измерения, перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям:

| № п/п | Перечень требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Обязательные требования к участникам закупки: | в соответствии с п. 7.1. Положения о закупках: соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки; непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке; отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды; отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». |
| 2. | Дополнительные квалификационные требования к участникам закупки: | не установлены. Для участия в закупке участник представляет документы в сопровождении с описью, опись составляется по форме № 2, предусмотренной в закупочной документации, в прошитом виде, пронумерованные и скрепленные печатью участника (для юридических лиц). |

10. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке: Запрос о разъяснении положений закупочной документации подается в форме № 3, предусмотренной закупочной документацией. Участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений закупочной документации по адресу: 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80 с «10» июля 2013 года по «13» июля 2013 года.

# ФОРМА № 3

# ЗАПРОС

# РАЗЪЯСНЕНИЙ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Оформить на бланке участника закупки 
с указанием даты и исходящего номера

Заказчику:

________________________

Уважаемые господа!

Просим Вас разъяснить следующие положения закупочной документации:

| № п/п | Раздел закупочной документации | Ссылка на пункт закупочной документации, положения которого следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений закупочной документации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Ответ на запрос прошу направить по адресу:_______________________________________

И по электронному адресу: ______________________________________

(место нахождения юридического (физического) лица, направившего запрос или иной почтовый адрес, по которому следует направить разъяснения, электронный адрес представителя)

Руководитель участника закупки

(или уполномоченный представитель)		_______________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

М.П.

# 11. Место и дата рассмотрения заявок участников закупки и подведения итогов закупки:

Место и дата рассмотрения заявок: «15» июля 2013 года по адресу: г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80  (офис ГП «Калугаоблводоканал», кабинет 300 зал заседаний);

Место и дата подведения итогов закупки:  «15» июля 2013 года по адресу: г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80  (офис ГП «Калугаоблводоканал», кабинет 300 зал заседаний);

# 12. Условия допуска к участию в закупке:

- представления документов, определенных в закупочной документации и извещении о закупке, содержащих достоверных сведения об участнике закупки или о товарах,  работах,  услугах;

- соответствия заявки на участие в закупке требованиям закупочной документации и извещения о закупке, в том числе: соответствие формы, выражение предложений относительно тех. условий закупки, которые отнесены Заказчиком к критериям оценки заявки.

13. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

| Номер критерия | Критерий оценки заявок | Для проведения оценки по критерию в закупочной документации необходимо установить: | Значимость критерия, в процентах |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цена договора | Максимальная цена договора установлена в размере 3 951 820 (три миллиона девятьсот пятьдесят одна тысяча восемьсот двадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%. Цена договора будет определена на основании предложений участников закупки. Участнику запроса предложений необходимо предложить фиксированную сумму стоимости товара в российских рублях. При рассмотрении предложений участников закупки будет оцениваться снижение стоимости товара по сравнению с максимальной ценой договора. | 90 |
| 2. | Срок поставки товара | Единица измерения срока поставки товара: календарный день с даты заключения договора. Максимальный срок поставки товара - 10 (десять) календарных дней с даты заключения договора. Минимальный срок поставки товара заказчиком не установлен, для целей оценки заявок на участие в запросе предложений принимается равным нулю. При рассмотрении предложений участников закупки оценка участников будет осуществляться по наименьшему сроку поставки товара. | 10 |

# 14. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

- Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности предложения участника закупки производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок осуществляется в порядке убывания итогового рейтинга.

- Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому из критериев оценки заявок на участие в запросе предложений, умноженных на коэффициенты значимости данных критериев. Коэффициент значимости конкретного критерия равен величине значимости такого критерия в процентах, деленной на 100 (сто).

- Рейтинг заявки по каждому критерию представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

- Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора», определяется по формуле:

Ri=(Amax-Ai)/A_max ×100

где:

Ri - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Amax - начальная цена договора. Если в извещении и документации о закупке заказчиком не установлена начальная цена договора, то за Аmax принимается максимальная цена из предложенных участниками закупки;

Ai - цена договора, предложенная i-м участником.

- Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок поставки товара», определяется по формуле:

Rbi=(Bmax-Bi)/(Bmax-Bmin )×100

где:

Rbi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Вmax - максимальный срок поставки товара, установленный Заказчиком в документации, в единице измерения срока (периода) поставки товара с даты заключения договора;

Вmin - минимальный срок поставки товара, установленный Заказчиком в документации, в единице измерения срока (периода) поставки товара с даты заключения договора;

Вi - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку поставки товара, в единице измерения срока (периода) поставки товара с даты заключения договора.

- Комиссия по закупкам вправе не определять победителя, в случае, если по результатам оценки заявок ни одна из заявок не получит итоговый рейтинг более 20 (двадцати) баллов. В указанном случае Заказчик вправе объявить о проведении запроса предложений повторно. При этом Заказчик вправе внести изменения в закупочную документацию, документацию о запросе предложений.

15. Размер обеспечения заявки на участие в закупке, срок и порядок его предоставления участником закупки и возврата Заказчиком, в случае, если установлено требование обеспечения заявки на участие в закупке: обеспечение заявки на участие в закупке не установлено.

16. Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления лицом, с которым заключается договор, а также срок и порядок его возврата Заказчиком, в случае, если установлено требование обеспечения исполнения договора: обеспечение исполнения договора на участие в закупке не установлено.

17. Сведения о праве Заказчика отказаться от проведения процедуры закупки: Заказчик в соответствии с пунктами 9.2.8, 10.1.5., 11.1.5., 12.1.6. Положения о закупке вправе отказаться от проведения процедуры закупки в любое время до определения победителя закупки.

18. Сведения о предоставлении преференций товарам российского происхождения или субъектам малого и среднего предпринимательства в случае, если Правительством Российской Федерации, согласно части 8 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», установлены приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, с учетом таможенного законодательства Таможенного союза и международных договоров Российской Федерации, а также особенности участия в закупке субъектов малого и среднего предпринимательства: преференции не установлены.

# 19. Проект договора:

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ №

г.Калуга                                                                                             «___» ____________ 2013г.

_____________________________________, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице __________________, действующего на основании ___________________________, с одной стороны, и Государственное предприятие Калужской области «Калугаоблводоканал», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице исполняющего обязанности генерального директора Максимова Сергея Николаевича, действующего на основании Устава и приказа министерства экономического развития Калужской области №14-п/лс от 06.03.2013, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю автоматизированную информационно-измерительную систему коммерческого учета электроэнергии и мощности (АИИСКУЭ) – 1 очередь (далее – «Товар»), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в порядке, предусмотренном условиями настоящего Договора. Перечень наименований и количественные характеристики Товара указаны в Приложении №1 к настоящему Договору.

1.2. Передаваемый Товар должен соответствовать по своему качеству действующим ГОСТам, а также ТУ предприятия-изготовителя.

1.3. Продавец гарантирует, что до заключения настоящего Договора указанный Товар никому не отчужден, не передан в аренду, в доверительное управление, в качестве вклада в уставный капитал иных (третьих) лиц, не заложен, не обещан, в споре не состоит, правами третьих лиц не обременен, под арестом не значится.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Продавец обязан:

2.1.1. Передать Покупателю в собственность Товар надлежащего качества, являющийся предметом настоящего Договора, указанный в п.1.1. и Приложении №1 к Договору.

2.2. Покупатель обязан:

2.2.1. Принять и оплатить Товар в размере и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. Стороны несут ответственность за нарушение условий настоящего Договора исключительно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА И ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

4.1. Товар передается Покупателю от Продавца по адресу: г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80, в течение ________ (__________) календарных дней с даты заключения  договора.

4.2. Передача Товара производится единовременно в течение 1 (одного) рабочего дня с даты уведомления Продавца.

4.3. Продавец имеет право произвести досрочную передачу Товара по письменному согласию Покупателя.

4.4. Право собственности на Товар переходит от Продавца к Покупателю с момента подписания уполномоченными представителями Сторон Акта приема-передачи.

Риск случайной гибели несет собственник Товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.5. Обязательство Продавца передать Товар считается исполненным после подписания Сторонами Акта приема-передачи.

- ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

5.1. Стоимость Товара по настоящему Договору составляет ____________ (__________) руб. ___ коп., в том числе НДС 18%.

5.2. Оплата Товара производится в российских рублях в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания уполномоченными представителями Сторон Акта приема-передачи.

5.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Продавцом расчетный счет. Обязательства Покупателя по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на счет банка Продавца.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, прямо или косвенно препятствующих исполнению Договора, то есть таких обязательств, которые независимо от воли Сторон, не могли быть ими предвидены в момент подписания Договора и предотвращены разумными средствами их наступления.

6.2. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде уведомить другую сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия соответствующих обстоятельств.

# РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

# 7.1. Все споры, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, по возможности разрешаются путем переговоров между Продавцом и Покупателем.

7.2. Досудебный претензионный порядок урегулирования споров является обязательным для Сторон настоящего Договора.

# 7.3. Претензии направляются заказным письмом с уведомлением о вручении адресату. Срок ответа на претензию – 15 (пятнадцать) календарных дней с даты получения.

7.4. В случае если Стороны не придут к взаимоприемлемому решению, все споры подлежат разрешению в Арбитражном суде Калужской области.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Любые приложения, протоколы, изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, только, если они заключены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

8.2. Любые дополнения, протоколы, приложения к настоящему Договору становятся его неотъемлемыми частями после подписания уполномоченными представителями обеих Сторон.

8.3. Договор, дополнения или изменения к нему, а также и другие документы, подписанные уполномоченными лицами и переданные противоположной стороне посредством факсимильной связи, признаются Сторонами документами, имеющими простую письменную форму. При этом Стороны обязуются посредством почтовой связи обменяться оригиналами документов в течение 10 (десяти) календарных дней с момента их подписания.

8.4. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим Договором и приложениями к нему, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взаимных обязательств.

8.6. Настоящий Договор составлен в 2-х (двух) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8.7. Неотъемлемой частью настоящего Договора является Приложение №1.

- РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

| Продавец: | Покупатель: |
| --- | --- |
|  | Государственное предприятие Калужской области «Калугаоблводоканал» 248002, г. Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, д.80 ИНН/КПП 4027001552/402701001 р/с 40602810100000000052 ООО банк «Элита» г. Калуга К/с 30101810500000000762 БИК 042908762 Тел.: (4842)73-04-42,73-03-51 |
| _______________/__________/ м.п. | И.о. генерального директора ________________________С.Н. Максимов м.п. |

Приложение №1

к договору №___ от ___________ г.

Перечень оборудования,

входящего в состав автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии и мощности (АИИСКУЭ) 1 – очередь

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Счетчик А 1800 | шт. | 15 |
| 2 | Клеммник испытательный | шт. | 15 |
| 3 | Шкаф счетчиков (тип МС-210) с элементом обогрева, термостатом, с 2 конверторами интерфейса RS-485/232, модемом ZyXEL 336 и терминальным модемом сотовой связи Siemens TC-35i | шт. | 3 |
| 4 | Шкаф счетчиков (тип МС-210) с элементом обогрева, термостатом, с 2 конверторами интерфейса RS-485/232, с двумя терминальными модемами сотовой связи Siemens TC-35i | шт. | 4 |
| 5 | Шкаф счетчиков типа Estap, с элементом обогрева, термостатом, с 2 конверторами интерфейса RS-485/232, с двумя терминальными модемами сотовой связи Siemens TC-35i | шт. | 1 |
| 6 | Шкаф счетчиков типа Estap, с элементом обогрева, термостатом | шт. | 1 |
| 7 | Трансформаторы тока типа ТЛО-10 | шт. | 10 |
| 8 | Трансформаторы тока типа ТЛП-10-5 | шт. | 4 |
| 9 | Трансформаторы тока типа ТПОЛ-10 | шт. | 4 |
| 10 | Трансформаторы напряжения ЗНОЛ.06 | шт. | 3 |
| 11 | Трансформаторы напряжения НАМИ-10-95 | шт. | 1 |
| 12 | Трансформаторы напряжения НТМИ-10-66 | шт. | 2 |
| 13 | Догрузочный резистор ТН типа МР3021 | шт. | 2 |
| 14 | Направленная антенна стандарта GSM L030.21 с опорой для крепления и ориентации | шт. | 2 |
| 15 | Шкаф АВР типа ЩАП-12 | шт. | 8 |
| 16 | Выключатель автоматический типа АП-50М | шт. | 14 |
| 17 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 | шт. | 16 |
| 18 | Шинный разъединитель | шт. | 1 |
| 19 | Кабель ВВГнгLS 5х2,5 мм2 | м | 530 |
| 20 | Кабель ВВГнгLS 3х1,5 мм2 | м | 345 |
| _______________/__________/ м.п. | И.о. генерального директора ГП «Калугаоблводоканал» ________________ С.Н. Максимов м.п. |