УТВЕРЖДАЮ:

И.о. генерального директора

ГП «Калугаоблводоканал»

________________ Никитин С.В.

«___» ________________2014 г.

Реестровый номер закупки 109 ЗП

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

о проведении закупки для нужд ГП «Калугаоблводоканал»

«Поставка приборов учета холодной воды»

# Требования к содержанию, форме оформлению и составу заявки на участие в закупке:

# ФОРМА №1

Оформить на бланке участника закупки 
с указанием даты и исходящего номера

Заказчику:

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

на право заключения с ______________________________________________

(указать наименование заказчика)

договора на _________________________________________________________________________ (указывается предмет договора)

(наименование участника закупки с указанием организационно-правовой формы, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), 
номер контактного телефона)

в лице _______________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица)

сообщает о согласии участвовать в закупке на условиях, установленных в извещении о проведении закупки и закупочной документации, и направляет настоящую заявку на участие в закупке с приложениями согласно описи по форме, установленной закупочной документацией, со следующими предложениями:

| № п/п | Наименование критерия | Предложение участника |
| --- | --- | --- |
| 1. |  | Указывается краткое содержание предлагаемых участником закупки условий исполнения договора, являющихся критериями оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений |
| 2. |  | Участнику закупки необходимо в заявке на участие указать наименование товара, производителя, ГОСТ, ТУ, характеристики поставляемого товара в соответствии с требованиями, указанными в техническом задании закупочной документации. |

Сообщаем, что участник закупки является / не является субъектом малого предпринимательства.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком

нами уполномочен _______________________________________________________ (указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию уполномоченного лица, включая телефон, факс (с указанием кода), адрес). Все сведения о проведении закупки просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

Наши банковские реквизиты:

ИНН ____________________, КПП _________________________

Наименование обслуживающего банка ____________________

Расчетный счет ____________________

Корреспондентский счет ____________________

Код БИК ____________________

Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____________________________________________________________________________

Приложение: опись документов на ____________ листах;

Руководитель участника закупки

(или уполномоченный представитель)		_______________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

М.П.

ФОРМА №2

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в закупке на право заключения договора по ________________________

Настоящим ____________________________________________ подтверждает, что для участия в                     (наименование участника закупки)

закупке на право заключения ____________________________________________________________________________                                                              (указать наименование предмета договора)

направляются нижеперечисленные документы в прошитом виде, пронумерованные и скрепленные печатью участника (для юридических лиц).

| № п\п | Наименование документов | Страницы с __ по __ | Количество страниц |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Полученная не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении закупки выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц) |  |  |
|  | Полученная не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении закупки выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей) |  |  |
|  | Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц) |  |  |
|  | Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) |  |  |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения/протокола о назначении, или об избрании, либо копия приказа о назначении физического лица на должность), в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени юридическая лица без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также соответствующую доверенность, заверенную печатью и подписанную руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица |  |  |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, в случае, если от имени физического лица действует иное лицо (доверенность, заверенную подписью и печатью (при наличии) физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя либо нотариально заверенную копию такой доверенности) |  |  |
|  | Копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц) (копия устава с приложением всех изменений и дополнений в него) |  |  |
|  | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки/ сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки/сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой (в случае, если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник закупки представляет соответствующее письмо) либо сделкой, одобрение которой прямо предусмотрено учредительными документами участника |  |  |
|  | Документы и копии документов, подтверждающие соответствие участника закупки обязательным требованиям, предусмотренным пунктом 7.1. Положения о закупке Заказчика, а именно: 1) полученная не ранее чем за 1 (один) месяц до дня размещения на сайте извещения о проведении закупки справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов (утвержденная Приказом Минфина РФ от 02 июля 2012 г. № 99н) или нотариально заверенная копия такой справки; 2) документ, подтверждающий непроведение ликвидации участника исследования - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника исследования банкротом и об открытии конкурсного производства (письмо, подписанное генеральным директором и главным бухгалтером и заверенные печатью организации); 3) документ, подтверждающий неприостановление деятельности участника исследования в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в исследовании (письмо, подписанное генеральным директором и главным бухгалтером и заверенное печатью организации). 4) документ, подтверждающий отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 5) документ, подтверждающий отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». |  |  |
|  | Копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки дополнительным квалификационным требованиям. | Х | Х |
|  | В случае если на стороне одного участника закупки выступает несколько лиц: 1. Соглашение лиц, участвующих на стороне одного участника закупки, об их участии на стороне одного участника закупки, с указанием количества товара, объема работ, услуг, подлежащих соответственно поставке, выполнению, оказанию каждым из указанных лиц в отдельности в случае, если участником закупки, на стороне которого выступают указанные лица, и Заказчиком по результатам проведения процедуры закупки будет заключен договор 2. Соглашение лиц, участвующих на стороне одного участника закупки, о распределении между ними сумм денежных средств, подлежащих оплате Заказчиком в рамках заключенного с участником закупки договора, в случае, если участником закупки, на стороне которого выступают указанные лица, и Заказчиком по результатам проведения процедуры закупки будет заключен договор. |  |  |
|  | Копии документов, подтверждающих соответствие Продукции требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к такой Продукции и если требование о предоставлении таких документов в составе заявки на участие в закупке установлено закупочной документацией (копии сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, санитарно-эпидемиологических заключений, регистрационных удостоверений и т.п.): техническая документация (руководство по эксплуатации), методика поверки, свидетельство о поверке, паспорт, сертификат соответствия, свидетельство о внесении прибора учета в Государственный Реестр средств измерении. |  |  |
|  | Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, в случае, если в закупочной документации содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств со счета плательщика, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений, или заверенная банком копия такого поручения). Если участником закупки выступает физическое лицо, документом, подтверждающим внесение денежных средств, в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, может быть квитанция или заверенная банком копия такой квитанции. | Х | Х |
|  | ВСЕГО листов: |  |

# 2. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик:

| № п/п | Наименование показателя | Требования к описанию показателя |
| --- | --- | --- |
| 1. | Новый и ранее неиспользованный | Приборы учета воды должны предназначаться для измерения объёма питьевой воды по СанПиН 2.1.4.1074-01 в системах водоснабжения. Счетчики должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 50601, ГОСТ Р 50193 и международного стандарта ISO 4064. Антивандальное исполнение. |
| 2. | Требования к описанию | Участнику закупки необходимо в заявке на участие указать наименование товара, производителя, ГОСТ, ТУ, характеристики поставляемого товара в соответствии с требованиями, указанными в техническом задании закупочной документации. При описании поставляемого товара участниками закупки должны применяться общепринятые обозначения, не допускающие двусмысленных толкований, в соответствии с нормами и правилами, действующими на данном товарном рынке. |
| 3. | Требования к метрологическому обеспечению приборов учета | Счетчики должны соответствовать метрологическому классу В по ГОСТ Р 50193 при установке на горизонтальных трубопроводах индикаторным устройством вверх и классу А – на наклонных и вертикальных трубопроводах. |

# Требования к качеству, техническим характеристикам товара, к его безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика:

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1. | Предмет договора | Поставка приборов учета холодной воды |
| 2. | Перечень и объем закупаемых товаров | Приборы учета холодной воды: № п/п Наименование товара Единица изме- рения Кол- во 1 Прибор учета холодной воды Ду 20 мм шт. 70 2 Прибор учета холодной воды Ду 25 мм шт. 209 3 Прибор учета холодной воды Ду 32 мм шт. 215 4 Прибор учета холодной воды Ду 40 мм шт. 229 5 Прибор учета холодной воды Ду 65 мм шт. 7 Для учета холодной воды должны применяться счётчики воды, реализующие тахометрический метод измерения (сухоходные, крыльчатые счётчики воды), для Ду 20-40 и турбинные для Ду свыше 50 мм. Счётчики воды должны предназначаться для измерения объёма питьевой воды по СанПиН 2.1.4.1074-01 в системах водоснабжения, должны иметь сертификат о внесении в Государственный реестр СИ РФ (свидетельство об утверждении типа средств измерений); Счётчики воды должны быть защищены от несанкционированного вмешательства в их работу, что должно подтверждаться испытаниями, проведенными при утверждении типа прибора учета или сертификации приборов учёта в системе ГОСТ Р; Счётчики воды должны быть оснащены герконовым датчиком или импульсным выходом; Возможность установки в горизонтальном, вертикальном и наклонном положении. Функциональные возможности примененного счетчика должны обеспечивать: Предел относительной погрешности счётчиков (2% в диапазоне расходов от максимального (Qmax) до переходного (Qt) и (5% в диапазоне от (Qt) до минимального (Qmin) расхода; Предел среднеинтегральной погрешности при выпуске из производства (1,5%. Технические характеристики счётчиков воды: Температура измеряемой среды от +5 до +50 °C; Рабочее давление измеряемой среды - не более 1,6 МПа (16 кгс/см²); Относительная влажность воздуха до 80%; Счетчики воды Ду 20-40 мм должны соответствовать следующими техническими характеристикам: Ду, мм Порог чувстви-тельности, м³/ч Qmin, м³/ч Qt (переход-ный), м³/ч Qnom, м³/ч Qmax, м³/ч 20 Не более 0,02 Не более 0,05 - Не менее 2,5 Не менее 5 25 Не более 0,035 Не более 0,07 Не более 0,14 Не менее 3,5 Не менее 7 32 Не более 0,06 Не более 0,12 Не более 0,24 Не менее 6 Не менее 12 40 Не более 0,1 Не более 0,2 Не более 0,4 Не менее 10 Не менее 20 Счетчики воды Ду 65 мм должны соответствовать следующим техническим характеристикам: Ду, мм Порог чувстви-тельности, м³/ч Qmin, м³/ч Qt (переход-ной), м³/ч Qnom, м³/ч Qmax, м³/ч 65 Не более 0,2 Не более 0,45 Не более 1 Не менее 50 Не менее 160 Гарантийный срок на водомерные вставки с устройством сбора и передачи данных: Должен быть не менее срока межповерочного интервала на водосчетчики (6 лет). В течение этого срока ремонт и проверка водосчетчиков осуществляется за счет поставщика. Комплектность: Водосчетчик – изделие, прошедшее гидравлические испытания и принятое ОТК предприятия с соответствующей отметкой в паспорте, техническая документация (руководство по эксплуатации), методика поверки, свидетельство о поверке, паспорт, сертификат соответствия, свидетельство о внесении прибора учета в Государственный Реестр средств измерении. Поставляемый товар должен соответствовать: - по своему качеству действующим ГОСТам, а также ТУ предприятия-изготовителя; |
| 3 | Срок службы | Не менее 12 (двенадцати) лет |
| 4 | Поверочный период | Не менее 6 (шести) лет |

# 4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара:

| № п/п | Перечень данных | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Место поставки товара | г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80. |
| 2. | Условия поставки товара | В соответствии проектом договора. |
| 3. | Сроки (периоды) поставки товара | Максимальный срок поставки - 20 (двадцать) рабочих дней с даты получения заявки заказчика. |

5. Сведения о начальной/максимальной цене договора (цене лота) и (при необходимости) начальной цены единицы Продукции:

| № п/п | Перечень данных | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Максимальная цена договора | Максимальная цена договора установлена в размере 3 138 000 (Три миллиона сто тридцать восемь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%. |

# 6. Форма, сроки и порядок оплаты товара:

| № п/п | Перечень данных | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Форма оплаты товара | В соответствии с разделом 3 проекта договора «Цена Продукции и условия оплаты». |
| 2. | Сроки оплаты товара | В соответствии с разделом 3 проекта договора «Цена Продукции и условия оплаты». |
| 3. | Порядок оплаты товара | В соответствии с разделом 3 проекта договора «Цена Продукции и условия оплаты». |

# 7. Порядок формирования цены договора (цены лота):

| № п/п | Перечень данных | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Порядок формирования цены договора (цены лота) | С учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, стоимости тары, маркировки, погрузки-разгрузки и других обязательных платежей, необходимых для выполнения договора. В случае, если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации участник запроса предложений освобождается от уплаты НДС, то в расчете цены договора указывается основание освобождения от уплаты НДС, и цена, предложенная таким участником в заявке, не должна превышать установленную максимальную цену без НДС, при этом на стадии оценки и сопоставления заявок для целей сравнения ценовые предложения других участников также будут учитываться без НДС. |

# 8. Порядок, место, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке:

В случае подачи заявки на участие в закупочной процедуре по почте, такие заявки направляются по почтовому адресу заказчика: 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80.

В случае подачи заявки на участие в закупочной процедуре лично, такие заявки подаются по адресу: 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80, в рабочие дни с "08" часов "00" минут до "17" часов "00" минут (перерыв на обед: с "12" часов "00" минут до "13" часов "00" минут, выходные дни: суббота, воскресенье) до даты окончания срока подачи заявок.

В связи с тем, что предприятие в настоящее время не располагает возможностью приема заявок в форме электронного документа и отсутствует система подтверждения электронно-цифровых подписей, заявки в виде электронного документа не принимаются.

Срок подачи заявок: с «29» мая 2014г. по «02» июня 2014г.

# 9. Требования к участникам закупки с указанием (при необходимости) конкретных единиц их измерения, перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям:

| № п/п | Перечень требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Обязательные требования к участникам закупки: | в соответствии с п. 7.1. Положения о закупках: соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки; непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке; отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды; отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». |
| 2. | Дополнительные квалификационные требования к участникам закупки: | не установлены. Для участия в закупке участник представляет документы в сопровождении с описью, опись составляется по форме № 2, предусмотренной в закупочной документации, в прошитом виде, пронумерованные и скрепленные печатью участника (для юридических лиц). |

10. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке: Запрос о разъяснении положений закупочной документации подается в форме № 3, предусмотренной закупочной документацией. Участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений закупочной документации по адресу: 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80 с «29» мая 2014г. по «01» июня 2014г.

# ФОРМА № 3

# ЗАПРОС

# РАЗЪЯСНЕНИЙ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Оформить на бланке участника закупки 
с указанием даты и исходящего номера

Заказчику:

________________________

Уважаемые господа!

Просим Вас разъяснить следующие положения закупочной документации:

| № п/п | Раздел закупочной документации | Ссылка на пункт закупочной документации, положения которого следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений закупочной документации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Ответ на запрос прошу направить по адресу:_______________________________________

И по электронному адресу: ______________________________________

(место нахождения юридического (физического) лица, направившего запрос или иной почтовый адрес, по которому следует направить разъяснения, электронный адрес представителя)

Руководитель участника закупки

(или уполномоченный представитель)		_______________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

М.П.

# 11. Место и дата рассмотрения заявок участников закупки и подведения итогов закупки:

Место и дата рассмотрения заявок: «03» июня 2014 года по адресу: г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80  (офис ГП «Калугаоблводоканал», кабинет 300 зал заседаний);

Место и дата подведения итогов закупки:  «03» июня 2014 года по адресу: г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80  (офис ГП «Калугаоблводоканал», кабинет 300 зал заседаний).

# 12. Условия допуска к участию в закупке:

- представление документов, определенных в закупочной документации и извещении о закупке, содержащих достоверные сведения об участнике закупки или о товарах,  работах,  услугах;

- соответствие заявки на участие в закупке требованиям закупочной документации и извещения о закупке, в том числе: соответствие формы, выражение предложений относительно тех условий закупки, которые отнесены Заказчиком к критериям оценки заявки.

13. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

| Номер кри-терия | Критерий оценки заявок | Для проведения оценки по критерию в закупочной документации необходимо установить: | Значимость критерия, в процентах |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цена договора | Максимальная цена договора установлена в размере 3 138 000 (три миллиона сто тридцать восемь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%. Цена договора будет определена на основании предложений участников закупки. Участнику запроса предложений необходимо предложить фиксированную сумму стоимости товара в российских рублях в целом по договору и в разрезе номенклатуры в соответствии с приложением №1 к проекту договора. В случае, если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации участник запроса предложений освобождается от уплаты НДС, то в расчете цены договора указывается основание освобождения от уплаты НДС, и цена, предложенная таким участником в заявке, не должна превышать установленную максимальную цену без НДС, при этом на стадии оценки и сопоставления заявок для целей сравнения ценовые предложения других участников также будут учитываться без НДС. При рассмотрении предложений участников закупки будет оцениваться снижение стоимости товара по сравнению с максимальной ценой договора. | 60 |
| 2. | Квалификация участника и (или) коллектива его сотрудников (опыт, образование квалификация персонала, деловая репутация) | Опыт поставки аналогичного оборудования за последние 3 (три) года. Под аналогичными оборудованием понимается поставка приборов учета холодной воды для многоквартирных жилых домов. Оценка будет производиться по количеству заключенных договоров за последние 3 (три) года: 0 договоров (либо отсутствие в заявке информации об опыте работы, либо опыт работы не подтвержден документально) - 0 баллов; от 1 до 3 договоров - 25 баллов; от 4 до 5 договоров - 50 баллов; 6 договоров и более - 100 баллов. Для подтверждения опыта участнику закупки необходимо предоставить копии подписанных договоров со всеми приложениями к ним и документов, подтверждающих выполнение обязательств по ним (актов и (или) иное). Максимальное количество баллов по критерию «Квалификация участника и (или) коллектива, его сотрудников (опыт, образование квалификация персонала, деловая репутация)» – 100 (сто). Для оценки заявок по данному критерию каждой заявке выставляется значение от 0 до 100 (сто) баллов. | 10 |
| 3. | Срок поставки товара | Единица измерения срока поставки товара: рабочий день с даты получения заявки заказчика. Максимальный срок поставки товара - 20 (двадцать) рабочих дней с получения заявки заказчика. Минимальный срок поставки товара заказчиком не установлен, для целей оценки заявок на участие в запросе предложений принимается равным нулю. При рассмотрении предложений участников закупки оценка участников будет осуществляться по наименьшему сроку поставки товара. | 30 |

# 14. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

- Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности предложения участника закупки производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок осуществляется в порядке убывания итогового рейтинга.

- Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому из критериев оценки заявок на участие в запросе предложений, умноженных на коэффициенты значимости данных критериев. Коэффициент значимости конкретного критерия равен величине значимости такого критерия в процентах, деленной на 100 (сто).

- Рейтинг заявки по каждому критерию представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

- Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора», определяется по формуле:

Ri=(Amax-Ai)/A_max ×100

где:

Ri - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Amax - начальная цена договора. Если в извещении и документации о закупке заказчиком не установлена начальная цена договора, то за Аmax принимается максимальная цена из предложенных участниками закупки;

Ai - цена договора, предложенная i-м участником.

- Для получения рейтинга заявок по критерию «Квалификация участника и (или) коллектива его сотрудников (опыт, образование квалификация персонала, деловая репутация)» каждой заявке по каждому из указанных критериев Комиссией по закупкам выставляется значение от 0 до 100 баллов.

- Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок поставки товара», определяется по формуле:

Rbi=(Bmax-Bi)/(Bmax-Bmin )×100

где:

Rbi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Вmax - максимальный срок поставки товара, установленный Заказчиком в документации, в единице измерения срока (периода) поставки товара.

Вmin - минимальный срок поставки товара, установленный Заказчиком в документации, в единице измерения срока (периода) поставки товара.

Вi - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку поставки товара, в единице измерения срока (периода) поставки товара.

- Комиссия по закупкам вправе не определять победителя, в случае, если по результатам оценки заявок ни одна из заявок не получит итоговый рейтинг более 20 (двадцати) баллов. В указанном случае Заказчик вправе объявить о проведении запроса предложений повторно. При этом Заказчик вправе внести изменения в закупочную документацию, документацию о запросе предложений.

15. Размер обеспечения заявки на участие в закупке, срок и порядок его предоставления участником закупки и возврата Заказчиком, в случае, если установлено требование обеспечения заявки на участие в закупке: обеспечение заявки на участие в закупке не установлено.

16. Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления лицом, с которым заключается договор, а также срок и порядок его возврата Заказчиком, в случае, если установлено требование обеспечения исполнения договора: обеспечение исполнения договора на участие в закупке не установлено.

17. Сведения о праве Заказчика отказаться от проведения процедуры закупки: Заказчик в соответствии с пунктами 9.2.8, 10.1.5., 11.1.5., 12.1.6. Положения о закупке вправе отказаться от проведения процедуры закупки в любое время до определения победителя закупки.

18. Сведения о предоставлении преференций товарам российского происхождения или субъектам малого и среднего предпринимательства в случае, если Правительством Российской Федерации, согласно части 8 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», установлены приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, с учетом таможенного законодательства Таможенного союза и международных договоров Российской Федерации, а также особенности участия в закупке субъектов малого и среднего предпринимательства: преференции не установлены.

# 19. Проект договора:

Договор поставки №

г. Калуга                                                                                                  «       »  _______  2014 г.

_________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________, действующего на основании _____________, с одной стороны, и Государственное предприятие Калужской области «Калугаоблводоканал», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице исполняющего обязанности генерального директора Никитина С.В., действующего на основании Устава и приказа министерства экономического развития Калужской области №48-п/лс от 19.07.2013, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

# 1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель принять и оплатить приборы учета холодной воды _________ согласно Перечню продукции (Приложение №1), являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора, (далее - «Продукция»).

1.2. Поставляемая Продукция должна соответствовать:

- по своему качеству действующим ГОСТам, а также ТУ предприятия-изготовителя.

# 2. Условия поставки

2.1. Поставка Продукции производится Поставщиком партиями на основании заявок, направляемых Покупателем Поставщику по телефону, факсом или по электронной почте за подписью уполномоченного лица Покупателя. Количество партий и объем каждой партии Продукции указаны в Приложении №2 к Договору.

Поставка каждой партии Продукции производится Поставщиком в течение ________ (________)  рабочих дней с даты получения Заявки Покупателя.

2.2. Продукция доставляется за счет Поставщика по адресу: г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80.

2.3. Вместе с Продукцией Поставщик передает Покупателю следующие отгрузочные документы:

- оригинал товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12 – 1 (один) экземпляр, подписанный уполномоченным Поставщиком лицом, с приложением документа, подтверждающего полномочие представителя Поставщика на передачу Продукции;

- оригинал счета-фактуры, оформленной в соответствии с требованиями п.п. 5 и 6 ст. 169 Налогового кодекса Российской Федерации – 1 (один) экземпляр;

- сертификат качества, санэпидемзаключения, паспорта или иные, подтверждающие качество Продукции документы, выдаваемые заводом-изготовителем или самим Поставщиком.

# Датой поставки Продукции считается дата подписания отгрузочных документов, предусмотренных настоящим Договором.

# 3. Цена Продукции и условия оплаты

3.1. Цена за единицу Продукции определяется согласно Перечню продукции (Приложение №1 к настоящему Договору).

3.2. Общая стоимость Продукции по Договору составляет  _____________ (___________) руб. ___ коп., в том числе НДС 18% ______ руб. ___ коп. (или НДС не облагается).

3.3. Оплата Продукции производится  за каждую партию Продукции в российских рублях в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Поставщиком расчетный счет в следующем порядке:

- 30 % - в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поставки партии Продукции на склад Покупателя;

- 35 % - в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты поставки партии Продукции на склад Покупателя;

- 35 % - в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты поставки партии Продукции на склад Покупателя.

4. Порядок сдачи-приемки Продукции

4.1. Приемка Продукции производится Покупателем в момент передачи Продукции в пункте доставки. Продукция по настоящему Договору считается сданной Поставщиком и принятой Покупателем:

а) количественно – по количеству и номенклатуре, указанных в описях, вложенных в контейнеры, вагоны, платформы, руководствуясь «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965г. № П-6 со всеми изменениями и дополнениями;

б) по качеству – на соответствие качества поставленного Продукции условиям настоящего Договора о качестве Продукции, руководствуясь «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966г. № П-7 со всеми изменениями и дополнениями. Для продукции, предназначенной для установки на производственные объекты с высокой интенсивностью работы входной контроль осуществляется путем технической ревизии на площадке Покупателя.

5. Гарантийные обязательства

5.1. Поставщик гарантирует, что Продукция на момент передачи Покупателю не находится под арестом либо в залоге и свободна от прав третьих лиц. Качество и комплектность Продукции определяются в соответствии с документацией предприятия-изготовителя, следуемой с Продукцией.

5.2. Гарантийные обязательства Поставщика на поставляемую Продукцию соответствуют гарантийным условиям предприятия-изготовителя.

5.3. При поступлении Продукции Покупатель производит входной контроль (ревизию), если это необходимо, то вскрывает упаковку.

# 6. Претензии и санкции

6.1. В случае если поставляемая Продукции по качеству окажется не соответствующей условиям настоящего Договора, сторона, в отношении которой допущено нарушение, вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

- соразмерного уменьшения покупной цены;

- безвозмездного устранения недостатков Продукции в разумный срок;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков Продукции.

В случае несоответствия Продукции пункту 4.1. настоящего Договора Покупатель вправе по своему выбору:

- отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за Продукцию денежной суммы;

- потребовать замены Продукции ненадлежащего качества Продукцией, соответствующей условиям настоящего Договора.

6.2. Стороны несут ответственность за нарушение условий настоящего Договора исключительно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

# 7. Разрешение споров

# 7.1. Все споры, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, по возможности разрешаются путем переговоров между Поставщиком и Покупателем.

7.2. Досудебный претензионный порядок урегулирования споров является обязательным для Сторон настоящего Договора.

# 7.3. Претензии направляются заказным письмом с уведомлением о вручении адресату. Срок ответа на претензию – 15 (пятнадцать) календарных дней с даты получения.

7.4. В случае если Стороны не придут к взаимоприемлемому решению, все споры подлежат разрешению в Арбитражном суде Калужской области.

# 8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Сторона освобождается от ответственности за просрочку исполнения обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства). Срок выполнения стороной обязательств в данном случае увеличивается на время, в течение которого действуют такие обстоятельства.

8.2. При наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы, подвергшаяся их действию сторона должна немедленно известить об этом другую сторону всеми возможными способами, а также в течение 10 (десяти) календарных дней известить другую сторону письменно.

# 9. Прочие условия

9.1. Ни одна из Сторон не имеет права без письменного согласия другой стороны передавать третьему лицу права и обязанности по настоящему Договору, за исключением предусмотренных законодательством Российской Федерации случаев перехода права требования по денежным обязательствам.

9.2. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

9.3. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

9.4. Договор, дополнения или изменения к нему, а также и другие документы, подписанные уполномоченными лицами и переданные противоположной стороне посредством факсимильной связи, признаются Сторонами документами, имеющими простую письменную форму. При этом Стороны обязуются посредством почтовой связи обменяться оригиналами документов в течение 10 (десяти) календарных дней с момента их подписания.

9.5. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим Договором и приложениями к нему, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.6. Настоящий Договор составлен и подписан Сторонами в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10. Срок действия Договора

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения взаимных обязательств.

10.2. Настоящий Договор может быть досрочно прекращен по соглашению Сторон или по требованию Покупателя. В случае расторжения Договора по требованию Покупателя он обязан уведомить об этом Поставщика за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты, с которой Покупатель намерен расторгнуть Договор.

11. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

| Поставщик: | Покупатель: |
| --- | --- |
|  | ГП «Калугаоблводоканал» 248002, г. Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, д.80 ИНН/КПП 4027001552/402701001 р/с 40602810100000000052 ООО банк «Элита» г. Калуга К/с 30101810500000000762 БИК 042908762 И.о. генерального директора _______________________ С.В. Никитин м.п. |

Приложение №1

к договору от ____________ №___

Перечень продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица изме- рения | Кол-во | Цена за ед. с НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прибор учета холодной воды Ду 20 мм | шт. | 70 |  |  |
| 2 | Прибор учета холодной воды Ду 25 мм | шт. | 209 |  |  |
| 3 | Прибор учета холодной воды Ду 32 мм | шт. | 215 |  |  |
| 4 | Прибор учета холодной воды Ду 40 мм | шт. | 229 |  |  |
| 5 | Прибор учета холодной воды Ду 65 мм | шт. | 7 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |

| Поставщик: | Покупатель: |
| --- | --- |
|  | ГП «Калугаоблводоканал» 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д.80 ИНН/КПП 4027001552/402701001 р/с 40602810100000000052 ООО банк «Элита» г. Калуга К/с 30101810500000000762 БИК 042908762 И.о. генерального директора _______________________ С.В. Никитин м.п. |

Приложение №2

к договору от ____________ №___

Этапы поставки продукции

| № п/п | Единица измерения | Ду 20 мм | Ду 25 мм | Ду 32 мм | Ду 40 мм | Ду 65 мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | шт. | 26 | 68 | 72 | 76 | 7 |
| 2 | шт. | 26 | 68 | 72 | 76 | - |
| 3 | шт. | 18 | 69 | 71 | 77 | - |

| Поставщик: | Покупатель: |
| --- | --- |
|  | ГП «Калугаоблводоканал» 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д.80 ИНН/КПП 4027001552/402701001 р/с 40602810100000000052 ООО банк «Элита» г. Калуга К/с 30101810500000000762 БИК 042908762 И.о. генерального директора _______________________ С.В. Никитин м.п. |