УТВЕРЖДАЮ:

И.о. генерального директора

ГП «Калугаоблводоканал»

___________________Никитин С.В.

«___» ________________2014 г.

Реестровый номер закупки_______________________

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

о проведении закупки для нужд ГП «Калугаоблводоканал»

«Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Водозабор, сооружения и сети водоснабжения комплексной малоэтажной жилищной застройки

д.Мужачи Перемышльского района Калужской области»

# 1. Требования к содержанию, форме оформлению и составу заявки на участие в закупке:

# ФОРМА №1

Оформить на бланке участника закупки 
с указанием даты и исходящего номера

Заказчику:

________________________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

на право заключения с ______________________________________________

(указать наименование заказчика)

договора на _________________________________________________________________________ (указывается предмет договора)

________________________________________________________________________

(наименование участника закупки с указанием организационно-правовой формы, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), 
номер контактного телефона)

в лице _______________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица)

сообщает о согласии участвовать в закупке на условиях, установленных в извещении о проведении закупки и закупочной документации, и направляет настоящую заявку на участие в закупке с приложениями согласно описи по форме, установленной закупочной документацией, со следующими предложениями:

| № п/п | Наименование критерия | Предложение участника |
| --- | --- | --- |
| 1. |  | Указывается краткое содержание предлагаемых участником закупки условий исполнения договора, являющихся критериями оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений |
| 2. |  | Участник в свободной форме приводит свое техническое предложение в соответствии с требованиями технического задания и проектом договора |

Сообщаем, что участник закупки является / не является субъектом малого предпринимательства.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком

нами уполномочен _______________________________________________________ (указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию уполномоченного лица, включая телефон, факс (с указанием кода), адрес). Все сведения о проведении закупки просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

Наши банковские реквизиты:

ИНН ____________________, КПП _________________________

Наименование обслуживающего банка ____________________

Расчетный счет ____________________

Корреспондентский счет ____________________

Код БИК ____________________

Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____________________________________________________________________________

Приложение: опись документов на ____________ листах;

Руководитель участника закупки

(или уполномоченный представитель)		_______________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

М.П.

ФОРМА №2

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в закупке на право заключения договора по ________________________

Настоящим ____________________________________________ подтверждает, что для участия в                     (наименование участника закупки)

закупке на право заключения ____________________________________________________________________________                                                              (указать наименование предмета договора)

направляются нижеперечисленные документы в прошитом виде, пронумерованные и скрепленные печатью участника (для юридических лиц).

| № п\п | Наименование документов | Страницы с __ по __ | Количество страниц |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Полученная не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении закупки выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц) |  |  |
|  | Полученная не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении закупки выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей) |  |  |
|  | Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц) |  |  |
|  | Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) |  |  |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения/протокола о назначении, или об избрании, либо копия приказа о назначении физического лица на должность), в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени юридическая лица без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также соответствующую доверенность, заверенную печатью и подписанную руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица |  |  |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, в случае, если от имени физического лица действует иное лицо (доверенность, заверенную подписью и печатью (при наличии) физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя либо нотариально заверенную копию такой доверенности) |  |  |
|  | Копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц) (копия устава с приложением всех изменений и дополнений в него) |  |  |
|  | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки/ сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки/сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой (в случае, если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник закупки представляет соответствующее письмо) либо сделкой, одобрение которой прямо предусмотрено учредительными документами участника |  |  |
|  | Документы и копии документов, подтверждающие соответствие участника закупки обязательным требованиям, предусмотренным пунктом 7.1. Положения о закупке Заказчика а именно: 1) полученная не ранее чем за 1 (один) месяц до дня размещения на сайте извещения о проведении закупки справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов (утвержденная Приказом Минфина РФ от 02 июля 2012 г. № 99н) или нотариально заверенная копия такой справки; 2) документ, подтверждающий непроведение ликвидации участника исследования - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника исследования банкротом и об открытии конкурсного производства (письмо, подписанное генеральным директором и главным бухгалтером и заверенные печатью организации); 3) документ, подтверждающий неприостановление деятельности участника исследования в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в исследовании (письмо, подписанное генеральным директором и главным бухгалтером и заверенное печатью организации). 4) документ, подтверждающий отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 5) документ, подтверждающий отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». |  |  |
|  | Копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки дополнительным квалификационным требованиям: копия свидетельства СРО по проектированию с разрешением на следующие виды работ: 1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка; 1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта; 1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения; 2. Работы по подготовке архитектурных решений; 3. Работы по подготовке конструктивных решений; 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения; 4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации; 4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения; 4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем; 4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами; 5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений; 5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ включительно и их сооружений; 5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем; 6. Работы по подготовке технологических решений: 6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов; 6.7. Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их комплексов; 7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации; 7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне; 8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации; 9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды; 10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; 13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) |  |  |
|  | В случае если на стороне одного участника закупки выступает несколько лиц: 1. Соглашение лиц, участвующих на стороне одного участника закупки, об их участии на стороне одного участника закупки, с указанием количества товара, объема работ, услуг, подлежащих соответственно поставке, выполнению, оказанию каждым из указанных лиц в отдельности в случае, если участником закупки, на стороне которого выступают указанные лица, и Заказчиком по результатам проведения процедуры закупки будет заключен договор 2. Соглашение лиц, участвующих на стороне одного участника закупки, о распределении между ними сумм денежных средств, подлежащих оплате Заказчиком в рамках заключенного с участником закупки договора, в случае, если участником закупки, на стороне которого выступают указанные лица, и Заказчиком по результатам проведения процедуры закупки будет заключен договор. |  |  |
|  | Копии документов, подтверждающих соответствие Продукции требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к такой Продукции и если требование о предоставлении таких документов в составе заявки на участие в закупке установлено закупочной документацией (копии сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, санитарно-эпидемиологических заключений, регистрационных удостоверений и т.п.). |  |  |
|  | Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, в случае, если в закупочной документации содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств со счета плательщика, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений, или заверенная банком копия такого поручения). Если участником закупки выступает физическое лицо, документом, подтверждающим внесение денежных средств, в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, может быть квитанция или заверенная банком копия такой квитанции. |  |  |
|  | Документы, подтверждающие предлагаемые участником закупки условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки и сопоставления заявок: Согласованная руководителем организации и печатью организации смета на проектно-изыскательские работы; Копии исполненных в полном объеме договоров со всеми приложениями к ним и актами выполненных работ на общую сумму договора, подтверждающие опыт выполнения аналогичных проектных работ. |  |  |
|  | ВСЕГО листов: |  |

# 2. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик:

| № п/п | Наименование показателя | Требования к описанию показателя |
| --- | --- | --- |
| 1. | Техническое предложение | Участник в свободной форме приводит свое техническое предложение в соответствии с требованиями технического задания и проектом договора. При описании предмета закупки участниками закупки должны применяться общепринятые обозначения, не допускающие двусмысленных толкований, в соответствии с действующими нормами и правилами. |
| 2. | Соответствие постановлению о составе разделов проектной документации | В соответствии с постановлением № 87 от 16 февраля 2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (с изм. от 26.03.2014) |

# 3. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика:

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование основных данных и требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Предмет договора | 1. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Водозабор, сооружения и сети водоснабжения комплексной малоэтажной жилищной застройки д.Мужачи Перемышльского района Калужской области» |
| 2. | Местоположение объекта | д. Мужачи Перемышльского района Калужской области |
| 3. | Основание для проектирования | Соглашение между группой компаний «Экодолье» с Правительством Калужской области, региональным министерством строительства и ЖКХ Калужской области и администрацией Перемышльского района |
| 4. | Вид строительства | Новое строительство |
| 5. | Источник финансирования | Областной бюджет Калужской области |
| 6. | Стадии (этапы) проектно-изыскательских работ | Разработать проектно-сметную документацию на стадии: - «Проектная документация», - «Рабочая документация» Выполнить: - инженерные изыскания (в объёме необходимом и достаточном для проектирования) |
| 7. | Объем проектных работ | 1. ВОДОЗАБОР из подземных источников общей производительностью 1500 м3/сут в составе 4-х артскважин (три – рабочие, одна - резервная) с нагрузкой на каждую рабочую скважину 500 м³/сут. Резервная скважина располагается в ЗСО 1 пояса любой из рабочих скважин. Метод бурения и конструкцию скважин определить проектом. Проектом предусмотреть прокладку сборных водоводов от артскважин к станции второго подъема трубами диаметром по расчету, подъездные дороги к сооружениям, установку павильонов заглубленного типа, установку ограждения ЗСО 1 пояса радиусом 30,0 м. Автоматическое управление насосами принять по системе GSM. 2. СТАНЦИЯ ВОДОПОДГОТОВКИ. 2.1. Вид выполняемых работ: Проектирование установки водоподготовки производительностью 1500 м³/сут. в д. Мужачи Перемышльского района Калужской области. 2.2 Технические требования к установке водоподготовки: - производительность установки - 1500 м³/сут.; - общее содержание железа в исходной воде - до 2,6 мг/л; - общее содержание железа в очищенной воде – не более 0,3 мг/л; - общее содержание сероводорода в исходной воде - до 0,013 мг/л; - общее содержание сероводорода в очищенной воде – не более 0,003 мг/л; - исполнение контейнерного типа; - промывка фильтра должна включать в себя следующие операции: а) вывод фильтра из работы; б) частичное опорожнение фильтра; в) перемешивание загрузки сжатым воздухом; г) обратная промывка фильтра; д) слив первичного фильтрата; е) включение фильтра в работу; - управление промывкой автоматическое по заданной программе; - система автоматического управления должна иметь возможность изменять время начала промывки и продолжительность каждой стадии промывки; - фильтры должны промываться последовательно; - обратная промывка осуществляется сетевыми насосами; - для перемешивания загрузки фильтров используется отдельное устройство подачи воздуха; - каждый фильтр имеет возможность отбора проб до и после фильтра. Так же пробы должны отбираться на входе и выходе воды из установки. 3. РЕЗЕРВУАРЫ ЧИСТОЙ ВОДЫ Количество – 2 шт. , объем определить проектом. Принять резервуары надземного типа, цилиндрической формы из нержавеющей стали. 4. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ВТОРОГО ПОДЪЕМА Производительность в максимальный час при питьевом водоразборе определить проектом. Поддержание постоянного напора в сети жилого поселка выполнить с применением частотного регулирования. Оптимальный напор в напорной линии – 40-50 м в. ст. 5. ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ инженерные сети по площадке водопроводных сооружений – определить проектом. 6. Отвод промывных вод от станции обезжелезивания выполнить в проектируемый канализационный колодец. Трассу, материал, диаметр, протяженность трубопровода, вариант канализования (в самотечном или напорном режимах) определить проектом. Пиковый расход промывной воды от станции обезжелезивания следует ограничить путем устройства регулирующей емкости. 7. Линию электропередач - определить проектом. 8. Трансформаторная подстанция – определить проектом. |
| 8. | Требования к технологическим решениям | В составе проектируемой станции водоподготовки предусмотреть: Безреагентный метод удаления железа, мутности, сероводорода. Применить сброс промывных вод на локальные очистные сооружения канализации. Резервуары запаса чистой воды – 2 шт. - объем определить проектом; материал – нержавеющая сталь (производитель сборных резервуаров «Айсберг» из нержавеющей стали. Применить для очистки воды и обработки осадка современные технические приемы и технические решения, обеспечивающие потери воды не более 0,05% от объема, забираемого из скважин. |
| 9. | Требование по вариантной и конкурсной разработке | Не требуется |
| 10. | Особые условия строительства | Условия сложившейся застройки |
| 11. | Требование к составу проектной документации | 1. Разработать проектную документацию в соответствии с постановлением правительства РФ от 16.02.2008г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (с изм. от 26.03.2014). 2. Рабочая документация разрабатывается во всех необходимых разделах и частях в соответствии с ГОСТ. |
| 12. | Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям | Максимально использовать типовые решения |
| 13. | Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному расширению | Выделение очередей и пусковых комплексов не предусматривается |
| 14. | Требования к режиму безопасности и гигиене труда | В соответствии с нормативными документами Российской Федерации в области организации условий и охраны труда рабочих и служащих |
| 15. | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций | Не предусмотрено |
| 16. | Требования по инженерным изысканиям | Изыскания выполняются Исполнителем. Выбор субподрядных организаций, а также технические задания на производство инженерных изысканий - согласовать с Заказчиком. |
| 17. | Дополнительные требования | Сметные расчеты выполнить базисно-индексным методом в сметно-нормативной базе ФЕР-2001 (в редакции 2008 г./2009 г.) в базовом уровне цен 2001 года с пересчетом в текущий уровень цен в соответствии с утвержденными Министерством регионального развития Российской Федерации индексами, публикуемыми ежеквартально в установленном порядке. |
| 18. | Указания при оформлении принимаемых решений в ходе проектирования | Заказчик вправе запросить любые материалы по проектным решениям, разрабатываемым Исполнителем, по мере их готовности. Исполнитель должен участвовать в обсуждении предлагаемых решений и изменений проектных решений и подписывает все протоколы согласований и иные документы. |
| 19. | Согласование проектной документации | Согласование разработанной в соответствии с настоящим договором проектной документации с компетентными государственными органами осуществляется Заказчиком при участии Исполнителя. Исполнитель обязуется в установленном порядке при защите проекта в органах государственной экспертизы представлять пояснения, документы и обоснования по требованию экспертизы, вносить в проект, по результатам рассмотрения у Заказчика и замечаниям экспертизы, изменения и дополнения, не противоречащие данному заданию на проектирование и строительство. Первичное прохождение государственной экспертизы, в соответствии с Постановлением Правительства РФ №145 от 05.03.07г (с изм. от 22.03.2014) «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», финансирует Заказчик. В случае повторного прохождения экспертизы - финансирование осуществляет Исполнитель. По разработанной проектной документации получить положительное заключение Государственной экспертизы. |
| 20. | Количество экземпляров, передаваемых Заказчику | Передать: - Проектную и рабочую документацию на бумажных носителях в 4-х экземплярах и в электронном виде в 2-х экземплярах (на любом носителе) в формате Microsoft Word, Microsoft Exсel, AutoCAD. Сметную часть проекта на СD – диске в формате АРПС, «Гранд-смета». - Технические отчеты о выполнении инженерных изысканий на бумажном носителе в переплетенном виде (2 экз.) и на электронном носителе (2 экз.) в форматах: dwg, Microsoft Word, Microsoft Exсel. |
| 21. | Документация, предоставляемая Заказчиком | Градостроительный план. Правоустанавливающие документы на земельные участки. Гидрогеологическое заключение. Проект межевания с постановкой на кадастровый учёт. |
| 22. | Документация, предоставляемая Проектировщиком | Принципиальная схема водоснабжения малоэтажной жилищной застройки д. Мужачи Перемышльского района. Графическое приложение к акту выбора трасс. Инженерные изыскания (в объёме необходимом и достаточном для проектирования). Другие данные, необходимые для проектирования. |

# 4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги:

| № п/п | Перечень данных | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Место выполнения работ, оказания услуг | д. Мужачи Перемышльского района Калужской области |
| 2. | Условия выполнения работ, оказания услуг | Условия выполнения работ/оказания услуг содержатся в задании на проектирование и проекте договора. |
| 3. | Сроки (периоды) выполнения работ, оказания услуг | Работы/услуги должны быть начаты на следующий день после даты заключения договора. Максимальный срок выполнения работ/оказания услуг - 120 (сто двадцать) календарных дней. |

5. Сведения о начальной/максимальной цене договора (цене лота) и (при необходимости) начальной цены единицы Продукции:

| № п/п | Перечень данных | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Цена договора | 4 697 763 (четыре миллиона шестьсот девяносто семь тысяч семьсот шестьдесят три) рубля 00 копеек, в т.ч. НДС 18 %. Определена Сметой на проектно-изыскательские работы (Приложение № 1 к закупочной документации). |

# 6. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги:

| № п/п | Перечень данных | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Форма оплаты работы, услуги | Согласно разделу 2 проекта договора «Стоимость Работ и порядок расчетов» |
| 2. | Сроки оплаты работы, услуги | Согласно разделу 2 проекта договора «Стоимость Работ и порядок расчетов» |
| 3. | Порядок оплаты работы, услуги | Согласно разделу 2 проекта договора «Стоимость Работ и порядок расчетов» |

# 7. Порядок формирования цены договора (цены лота):

| № п/п | Перечень данных | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Порядок формирования цены договора (цены лота) | Цена договора должна быть сформирована с учетом расходов на стоимость материалов, их перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. Определяется Сметой на проектно-изыскательские работы. В случае, если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации участник запроса предложений освобождается от уплаты НДС, то в расчете цены договора указывается основание освобождения от уплаты НДС, и цена, предложенная таким участником в заявке, не должна превышать установленную заказчиком максимальную цену договора без НДС, при этом на стадии оценки и сопоставления заявок для целей сравнения ценовые предложения других участников также будут учитываться без НДС. |

# 8. Порядок, место, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке:

В случае подачи заявки на участие в запросе предложений по почте, такие заявки направляются по почтовому адресу заказчика: 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80.

В случае подачи заявки на участие в запросе предложений лично, такие заявки подаются по адресу: 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80, в рабочие дни с "08" часов "00" минут до "17" часов "00" минут (перерыв на обед: с "12" часов "00" минут до "13" часов "00" минут, выходные дни: суббота, воскресенье) до даты окончания срока подачи заявок.

В связи с тем, что предприятие в настоящее время не располагает возможностью приема заявок в форме электронного документа и отсутствует система подтверждения электронно-цифровых подписей, заявки в виде электронного документа не принимаются.

Срок подачи заявок: с «19» мая 2014г. по «23» мая 2014г.

# 9. Требования к участникам закупки с указанием (при необходимости) конкретных единиц их измерения, перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям:

| № п/п | Перечень требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Обязательные требования к участникам закупки: | в соответствии с п. 7.1. Положения о закупках: соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки; непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке; отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды; отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». |
| 2. | Дополнительные квалификационные требования к участникам закупки: | - копия свидетельства СРО по проектированию с разрешением на следующие виды работ: 1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка; 1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта; 1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения; 2. Работы по подготовке архитектурных решений; 3. Работы по подготовке конструктивных решений; 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения; 4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации; 4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения; 4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем; 4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами; 5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений; 5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ включительно и их сооружений; 5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем; 6. Работы по подготовке технологических решений: 6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов; 6.7. Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их комплексов; 7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации; 7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне; 8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации; 9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды; 10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; 13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком). Для участия в закупке участник представляет документы в сопровождении с описью, опись составляется по форме № 2, предусмотренной в закупочной документации, в прошитом виде, пронумерованные и скрепленные печатью участника (для юридических лиц). |

10. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке: Запрос о разъяснении положений закупочной документации подается в форме № 3, предусмотренной закупочной документацией. Участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений закупочной документации по адресу: 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80 с «19» мая 2014 года по «22» мая 2014 года.

# ФОРМА № 3

# ЗАПРОС

# РАЗЪЯСНЕНИЙ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Оформить на бланке участника закупки 
с указанием даты и исходящего номера

Заказчику:

_______________________

Уважаемые господа!

Просим Вас разъяснить следующие положения закупочной документации:

| № п/п | Раздел закупочной документации | Ссылка на пункт закупочной документации, положения которого следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений закупочной документации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Ответ на запрос прошу направить по адресу:_______________________________________

И по электронному адресу: ______________________________________

(место нахождения юридического (физического) лица, направившего запрос или иной почтовый адрес, по которому следует направить разъяснения, электронный адрес представителя)

Руководитель участника закупки

(или уполномоченный представитель)		_______________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

М.П.

# 11. Место и дата рассмотрения заявок участников закупки и подведения итогов закупки:

Место и дата рассмотрения заявок: «26» мая 2014 года по адресу: г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80  (офис ГП «Калугаоблводоканал», кабинет 300 зал заседаний);

Место и дата подведения итогов закупки:  «26» мая 2014 года по адресу: г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80  (офис ГП «Калугаоблводоканал», кабинет 300 зал заседаний).

# 12. Условия допуска к участию в закупке:

- представление документов, определенных в закупочной документации и извещении о закупке (в зависимости от способа закупки), содержащих достоверные сведения об участнике закупки или о товарах,  работах,  услугах;

- соответствие заявки на участие в закупке требованиям закупочной документации и извещения о закупке (в зависимости от способа закупки), в том числе: соответствие формы, выражение предложений относительно тех условий закупки, которые отнесены Заказчиком к критериям оценки заявки.

13. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

| Номер кри-терия | Критерий оценки заявок | Для проведения оценки по критерию в закупочной документации необходимо установить: | Значимость критерия, в процентах |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цена договора | Максимальная стоимость договора составляет 4 697 763 (четыре миллиона шестьсот девяносто семь тысяч семьсот шестьдесят три) рубля 00 копеек, в т.ч. НДС 18 %. Цена договора будет определена на основании предложений участников закупки. Участнику запроса предложений необходимо предложить фиксированную сумму стоимости договора на весь период его срока действия в российских рублях. В обоснование предложенной цены предоставить Смету на проектно-изыскательские работы (согласованную со стороны участника закупки). В случае, если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации участник запроса предложений освобождается от уплаты НДС, то в расчете цены договора указывается основание освобождения от уплаты НДС, и цена, предложенная таким участником в заявке, не должна превышать установленную заказчиком максимальную цену договора без НДС, при этом на стадии оценки и сопоставления заявок для целей сравнения ценовые предложения других участников также будут учитываться без НДС. При рассмотрении предложений участников закупки будет оцениваться снижение стоимости работ/услуг по сравнению с максимальной ценой договора. | 25 % |
| 2. | Квалификация участника и (или) коллектива, его сотрудников (опыт, образование квалификация персонала, деловая репутация) | Наличие опыта выполнения аналогичных проектных работ за последние 3 (три) года. Под аналогичными работами понимаются успешно выполненные участником закупки работы, аналогичные предмету настоящего запроса предложений. Количество заключенных и исполненных в полном объеме договоров (со всеми приложениями к ним и актами выполненных работ на общую сумму договора) оценивается следующим образом: - 0 договоров (отсутствие в заявке информации об опыте работы, либо опыт работы не подтвержден документально) – 0 баллов; - 1 договор – 20 баллов; - от 2 до 3 договоров – 40 баллов; - от 4 до 5 договоров – 70 баллов; - более 5 договоров – 100 баллов. Участнику запроса предложений необходимо предоставить копии исполненных в полном объеме договоров со всеми приложениями к ним и актами выполненных работ на общую сумму договора. Договоры и акты, подтверждающие опыт выполнения аналогичных работ в качестве субподрядчика, не учитываются. Максимальное количество баллов по критерию «Квалификация участника и (или) коллектива, его сотрудников (опыт, образование квалификация персонала, деловая репутация)» – 100 (сто). Для оценки заявок по подкритерию «Квалификация участника и (или) коллектива, его сотрудников (опыт, образование квалификация персонала, деловая репутация)» каждой заявке выставляется значение от 0 до 100 баллов. | 50 % |
| 3. | Срок выполнения работ/оказания услуг | Единица измерения срока выполнения работ/оказания услуг - календарный день. Работы/услуги должны быть начаты на следующий день с даты заключения договора. Максимальный срок выполнения работ/оказания услуг - 120 (сто двадцать) календарных дней. Минимальный срок выполнения работ Заказчиком не установлен, для целей оценки заявок на участие в запросе предложений принимается равным нулю. При рассмотрении предложений участников закупки оценка участников будет осуществляться по наименьшему сроку выполнения работ/оказания услуг. | 25 % |

# 14. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

- Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности предложения участника закупки производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок осуществляется в порядке убывания итогового рейтинга.

- Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому из критериев оценки заявок на участие в запросе предложений, умноженных на коэффициенты значимости данных критериев. Коэффициент значимости конкретного критерия равен величине значимости такого критерия в процентах, деленной на 100 (сто).

- Рейтинг заявки по каждому критерию представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

- Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора», определяется по формуле:

Ri=(Amax-Ai)/A_max ×100

где:

Ri - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Amax - начальная цена договора. Если в извещении и документации о закупке заказчиком не установлена начальная цена договора, то за Аmax принимается максимальная цена из предложенных участниками закупки;

Ai - цена договора, предложенная i-м участником.

- Максимальное количество баллов по критерию «Квалификация  участника и (или) коллектива, его сотрудников (опыт, образование квалификация персонала, деловая репутация)» – 100 (сто). Для получения рейтинга заявок по критерию Комиссией по закупкам выставляется значение от 0 до 100 баллов.

- Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок выполнения работ/оказания услуг», определяется по формуле:

Rbi=(Bmax-Bi)/(Bmax-Bmin )×100

где:

Rbi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Вmax - максимальный срок выполнения работ/оказания услуг, установленный Заказчиком в документации, в единице измерения срока (периода) выполнения работ/оказания услуг;

Вmin - минимальный срок выполнения работ/оказания услуг, установленный Заказчиком в документации, в единице измерения срока (периода) выполнения работ/оказания услуг;

Вi - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку выполнения работ/оказания услуг, в единице измерения срока (периода) выполнения работ/оказания услуг.

- Комиссия по закупкам вправе не определять победителя, в случае, если по результатам оценки заявок ни одна из заявок не получит итоговый рейтинг более 20 (двадцати) баллов. В указанном случае Заказчик вправе объявить о проведении запроса предложений повторно. При этом Заказчик вправе внести изменения в закупочную документацию, документацию о запросе предложений.

15. Размер обеспечения заявки на участие в закупке, срок и порядок его предоставления участником закупки и возврата Заказчиком, в случае, если установлено требование обеспечения заявки на участие в закупке.

Обеспечением заявки выступает внесение участником закупки денежных средств на счет Заказчика, указанный в документации о закупке:

| № п/п | Перечень данных | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Размер обеспечения | 704 664 (семьсот четыре тысячи шестьсот шестьдесят четыре) рубля 45 копеек. |
| 2. | Порядок предоставления | Факт внесения участником закупки денежных средств, в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений, подтверждается платежным поручением с отметкой банка о списании денежных средств со счета плательщика. Если участником закупки выступает физическое лицо, документом, подтверждающим внесение денежных средств, в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений, может быть квитанция. Соответствующее платежное поручение или квитанция, подтверждающие перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки (или копия такого платежного поручения, квитанции, с отметкой банка), должны быть поданы в составе документов, входящих в заявку на участие в запросе предложений. В случае непоступления денежных средств до дня окончания рассмотрения заявок в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений на счет, реквизиты которого указаны в пп. 4 п. 15 закупочной документации или поступление таких средств в объеме, не соответствующем указанному в пп. 1 п. 15 закупочной документации, участник закупки не допускается до участия в запросе предложений. |
| 3. | Срок возврата | Заказчик возвращает участникам закупки денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений, в следующих случаях и в следующие сроки: 1) в течение 5 (пяти) дней со дня принятия Заказчиком решения об отказе от проведения закупки; 2) в течение 5 (пяти) дней со дня поступления Заказчику уведомления об отзыве участником закупки заявки на участие в закупке; 3) в течение 5 (пяти) дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в закупке, участнику (участникам) закупки, которому (которым) отказано в допуске к участию в запросе предложений; 4) Победителю запроса предложений в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора по результатам проведения запроса предложений; 5) Иным участникам запроса предложений, которые были допущены к участию в закупке, в течение 5 (пяти) дней со дня подписания протокола заседания Комиссии по закупкам о запросе предложений. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений, не возвращаются в случае уклонения участника запроса предложений от заключения договора. |
| 4. | Реквизиты счета для внесения обеспечения заявок на участие в закупке | Получатель: ГП «Калугаоблводоканал» ИНН 4027001552 КПП 402701001 р/с 40602810822240000121 к/с 30101810100000000612 Отделение №8608 Сбербанка России БИК 042908612 ОГРН 1024001186461 ОКВЭД 41.00.2 ОКПО 03271366 Назначение платежа: Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Водозабор, сооружения и сети водоснабжения комплексной малоэтажной жилищной застройки д. Мужачи Перемышльского района Калужской области» (указать обязательно). |

16. Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления лицом, с которым заключается договор, а также срок и порядок его возврата Заказчиком, в случае, если установлено требование обеспечения исполнения договора. Обеспечением исполнения договора может выступать безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, либо внесение денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). В документации о закупке Заказчик может предусмотреть только один из указанных способов обеспечения. В случае если в документации о закупке предусмотрено два варианта способа обеспечения, конкретный способ обеспечения определяется участником закупки самостоятельно: требование об обеспечении исполнения договора не установлено.

17. Сведения о праве Заказчика отказаться от проведения процедуры закупки: Заказчик в соответствии с пунктами 9.2.8, 10.1.5., 11.1.5., 12.1.6. Положения о закупке вправе отказаться от проведения процедуры закупки в любое время до определения победителя закупки.

18. Сведения о предоставлении преференций товарам российского происхождения или субъектам малого и среднего предпринимательства в случае, если Правительством Российской Федерации, согласно части 8 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», установлены приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, с учетом таможенного законодательства Таможенного союза и международных договоров Российской Федерации, а также особенности участия в закупке субъектов малого и среднего предпринимательства: не установлено.

# 19. Проект договора:

# ДОГОВОР  №

# на выполнение проектно-изыскательских работ

г. Калуга                                                                                                    «___» _______ 2014 г.

Государственное предприятие Калужской области «Калугаоблводоканал», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности генерального директора Никитина Сергея Викторовича, действующего на основании Устава и приказа министерства экономического развития Калужской области от 19.07.2013 №48-п/лс, с одной стороны, и _____________________________________, в дальнейшем именуемое «Исполнитель», в лице ________________________, действующего на основании __________, с другой стороны, далее совместно по тексту именуемые «Стороны», заключили настоящий  Договор о нижеследующем:

# 1.  ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА

  - Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по выполнению проектных работ: разработать проектно-сметную документацию по стадиям (этапам работ): «Проектная документация» и «Рабочая документация», выполнить инженерные изыскания (в объёме необходимом и достаточном для проектирования) по объекту строительства: «Водозабор, сооружения и сети водоснабжения комплексной малоэтажной жилищной застройки д.Мужачи Перемышльского района Калужской области» в объеме, предусмотренном Заданием на проектно-изыскательские работы (Приложение №1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, (далее – проектная документация).

  - Заказчик обязуется принять разработанную проектную документацию и оплатить ее.

  - Состав и объем разрабатываемой Исполнителем проектной документации должен соответствовать заданию на проектирование Заказчика, исходно-разрешительной документации, техническим условиям на присоединение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, иным исходным данным для проектирования, условиям настоящего Договора, Постановлению Правительства РФ №87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», строительным нормам и правилам в области проектирования, санитарным нормам, государственным стандартам в области выполнения работ по проектированию, а также иным требованиям действующего законодательства.

# 2.  СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

  - Стоимость проектных работ составляет _________ (________) руб. _____ коп., в том числе НДС (18%) в сумме _________ руб.   ___ коп. (либо НДС не облагается). Стоимость проектных работ по настоящему Договору является фиксированной и твердой. Смета на проектно-изыскательские работы (Приложение №2) прилагается и является неотъемлемой частью настоящего Договора.

  - Оплата Работ осуществляется в течение 12 (двенадцати) месяцев после подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ и передаче Заказчику исполнительной документации, предусмотренной законодательством, в полном объеме.

  - Форма оплаты – банковский перевод. Оплата считается завершенной с момента                поступления денежных средств на счет Исполнителя.

  - В общую стоимость работ не входит стоимость согласований (разрешений), предоставляемых согласующим органам (организациям). Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость согласований (разрешений) сверх общей стоимости работ на основании заключенных Исполнителем Договоров с согласующими органами (организациями) и/или счетов, выставленных согласующими органами (организациями), в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета. Стоимость согласований предварительно оговаривается и согласовывается в письменном виде с Заказчиком.

3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

- Работы, указанные в разделе 1, должны быть начаты на следующий день с даты заключения настоящего Договора.

- Работы должны быть выполнены в течение  ________ (__________) календарных дней.

- Заказчик обязан предоставить Исполнителю имеющуюся исходно-разрешительную документацию, согласно п. 21 Задания на проектно-изыскательские работы. Исходно-разрешительная документация передается  Заказчику по акту приема-передачи.

- Сбор исходных данных, необходимых для выполнения объёма работ, указанных в п.1.1 настоящего Договора, осуществляется Исполнителем.

- Исполнитель вправе отступить от задания на проектирование, а равно положений исходно-разрешительной документации, если по обстоятельствам дела это необходимо в интересах Заказчика, и письменно с ним согласовано.

- Исполнитель обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение работ по настоящему Договору при обнаружении не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят качеству выполняемых работ, либо создают невозможность их выполнения в срок.

- Согласование разработанной в соответствии с настоящим Договором проектной документации с экспертными государственными органами осуществляется Заказчиком при участии Исполнителя.

- Для выполнения обязательств по настоящему Договору Исполнитель вправе привлекать третьих лиц, имеющих соответствующие свидетельства, лицензии, иные разрешения, с письменного согласия Заказчика. Исполнитель несет полную ответственность за действия привлеченных третьих лиц.

- Исполнитель без дополнительной оплаты обязан:

- представлять пояснения, документы и обоснования по требованию Заказчика и экспертизы;

- вносить в проектную документацию по результатам рассмотрения Заказчика и в экспертизе изменения и дополнения, не противоречащие настоящему Заданию. Ответы на замечания экспертизы оформить со сводкой замечаний;

- участвовать в приемочной комиссии по сдаче объекта в эксплуатацию;

- устранять недоделки и дефекты в течении гарантийного срока.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. При завершении каждого этапа работ, указанных в пункте 1.1. настоящего Договора, Исполнитель направляет Заказчику Акт приемки выполненных работ, который подписывается Заказчиком в срок и в порядке, предусмотренном пунктом 4.2. настоящего Договора, с приложением к нему:

- Проектной и рабочей документации на бумажных носителях в 4-х экземплярах и в электронном виде в 2-х экземплярах (на любом носителе) в формате AutoCAD, PDF. Сметную часть проекта на СD – диске в формате АРПС, «Гранд-смета».

- Технических отчетов о выполнении инженерных изысканий на бумажном носителе в переплетенном виде (2 экз.) и на электронном носителе (2 экз.) в форматах: dwg, Microsoft Word, Microsoft Exсel.

4.2. Заказчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предоставления Исполнителем поэтапного Акта приемки выполненных работ - подписать его и передать в адрес Исполнителя по почте, либо направить Исполнителю мотивированный отказ от приемки работ.

4.3. Мотивированным отказом признается письменный документ, составленный специалистами Заказчика (или привлеченными экспертами) и подписанный его уполномоченным представителем, который должен содержать указание на несоответствие результата выполненных работ условиям Договора и перечень конкретных замечаний Заказчика.

4.4. При мотивированном отказе Заказчика от приемки работ Исполнитель без дополнительной оплаты устраняет все выявленные недостатки в сроки, письменно согласованные с Заказчиком, но не более 10 (десяти) рабочих дней.

4.6. Работы считаются окончательно принятыми и обязательства Исполнителя исполненными с момента подписания Сторонами Акт приемки выполненных работ по всем этапам, предусмотренным пунктом 1.1. настоящего Договора. Необходимым условием для подписания Акта приемки выполненных работ по этапу «Проектная документация» является получение положительного заключения экспертизы на разработанную проектную документацию.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае нарушения Исполнителем срока выполнения работ, предусмотренного пунктами 3.1. и 3.2. настоящего Договора, Заказчик вправе начислить Исполнителю пени в размере 0,01% от общей стоимости проектных работ по настоящему Договору за каждый день просрочки.

5.2. Срок гарантии надлежащего качества выполненных Работ на проектную и рабочую документацию составляет 5 (пять) лет с момента получения Заказчиком разработанной документации, прошедшей государственную экспертизу.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору вследствие воздействия на Стороны обстоятельств непреодолимой силы, т.е. таких обстоятельств, которые Стороны не могли предвидеть в момент заключения настоящего Договора, и устранить которые они разумными средствами не могут (форс-мажор). К подобным обстоятельствам, в частности, относятся: стихийный бедствия, военные действия, забастовки, массовые беспорядки, эпидемии, изменение законодательства Российской Федерации, если эти обстоятельства влияют на надлежащее исполнение Стороной, находящейся под воздействием этих обстоятельств, условий настоящего Договора.

6.2. В период действия обстоятельств непреодолимой силы выполнение обязательств по Договору приостанавливается, и санкции за неисполнение условий Договора не применяются, за исключением пункта 6.4 Договора.

6.3. Сторона, находящаяся под воздействием обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно, но не позднее двух суток с момента прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы и их последствий, непосредственно влияющих на исполнение условий Договора, уведомить другую сторону об их прекращении посредством направления телеграммы и/или факсимильного сообщения. При этом впоследствии (но не более чем через 10 дней с даты направления уведомления) обязательно предоставление документов, подтверждающих длительность обстоятельств непреодолимой силы и их последствий, выданных соответствующими компетентными государственными органами.

6.4. При неуведомлении или несвоевременном уведомлении другой стороны об обстоятельствах непреодолимой силы в соответствии с пунктом 6.3. Договора, сторона, находящаяся под воздействием этих обстоятельств, теряет право ссылаться на них как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих договорных обязательств.

6.5. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более двух месяцев, любая из сторон может отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке, направив письменное уведомление об этом другой стороне. При этом Договор прекращает свое действие по истечение 10 (десяти) дней с даты получения другой стороной уведомления об отказе от исполнения Договора. В случае прекращения действия Договора по вышеуказанному основанию Стороны обязаны произвести взаиморасчеты по настоящему Договору до даты прекращения Договора.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

7.2. Все споры, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, Стороны будут стремиться урегулировать путем переговоров. В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры по настоящему Договору подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Калужской области.

7.3. После подписания Сторонами настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка и переговоры утрачивают свою силу.

7.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

7.5. В процессе исполнения настоящего Договора допускается обмен  документацией между Сторонами  путем ее передачи с помощью средств факсимильной и электронной связи; Стороны рассматривают факсимильные копии документов наравне с подлинниками. При этом факсимильная либо электронная передача документов должна сопровождаться последующей передачей оригиналов документов.

7.6. Стороны обязаны в письменном виде извещать друг друга о своей реорганизации, изменении наименования и организационно-правовой формы, об изменении своего юридического и/или почтового адреса, номеров телефонов, факсов, банковских реквизитов, а также о смене единоличного органа не позднее, чем в 5 (пятидневный) срок с момента наступления указанных обстоятельств. Действия, совершенные по старым адресам и банковским реквизитам, совершенные до получения письменного уведомления об их изменении, засчитываются в исполнение обязательств.

7.7. Все уведомления, сообщения, заявления, акты, претензии по настоящему Договору должны быть составлены в письменном виде и подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон. Надлежащим образом уполномоченными лицами по Договору являются лица, которые имеют право в соответствии с действующим законодательством действовать от имени юридического лица без доверенности, а также лица, имеющие доверенность, предоставляющую право подписывать от имени юридического лица вышеуказанные документы.

Все документы, направляемые Сторонами по настоящему Договору, будут считаться направленными надлежащим образом, если они посланы по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресам Сторон, либо вручены надлежащим образом уполномоченным представителям.

7.8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны  руководствуются действующим законодательством РФ.

7.9. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному - для каждой из Сторон.

7.10. К настоящему Договору прилагаются и составляют неотъемлемую его часть:

Приложение №1 – Задание на проектно-изыскательские работы;

Приложение №2 -  Смета на проектно-изыскательские работы .

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:	 Исполнитель:

ГП «Калугаоблводоканал»

Юридический адрес: 248600, г. Калуга,

ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80

факс: + 7 (4842)  73-03-86

ИНН 4027001552

КПП 402701001

р/с 40602810322240000113

к/с 30101810100000000612 в отделении

№ 8608 Сбербанка России

БИК 042908612

И.о. генерального директора

___________________ С.В. Никитин

м.п.

Приложение №1

к договору № _____ от __________

на 5-ти листах

# ЗАДАНИЕ

# на проектно-изыскательские работы по объекту:

«Водозабор, сооружения и сети водоснабжения комплексной малоэтажной жилищной застройки д.Мужачи Перемышльского района Калужской области»

| № п/п | Наименование основных данных и требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Предмет договора | 1. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Водозабор, сооружения и сети водоснабжения комплексной малоэтажной жилищной застройки д.Мужачи Перемышльского района Калужской области» |
| 2. | Местоположение объекта | д. Мужачи Перемышльского района Калужской области |
| 3. | Основание для проектирования | Соглашение между группой компаний «Экодолье» с Правительством Калужской области, региональным министерством строительства и ЖКХ Калужской области и администрацией Перемышльского района |
| 4. | Вид строительства | Новое строительство |
| 5. | Источник финансирования | Областной бюджет Калужской области |
| 6. | Стадии (этапы) проектно-изыскательских работ | Разработать проектно-сметную документацию на стадии: - «Проектная документация», - «Рабочая документация» Выполнить: - инженерные изыскания (в объёме необходимом и достаточном для проектирования) |
| 7. | Объем проектных работ | 1. ВОДОЗАБОР из подземных источников общей производительностью 1500 м3/сут в составе 4-х артскважин (три – рабочие, одна - резервная) с нагрузкой на каждую рабочую скважину 500 м³/сут. Резервная скважина располагается в ЗСО 1 пояса любой из рабочих скважин. Метод бурения и конструкцию скважин определить проектом. Проектом предусмотреть прокладку сборных водоводов от артскважин к станции второго подъема трубами диаметром по расчету, подъездные дороги к сооружениям, установку павильонов заглубленного типа, установку ограждения ЗСО 1 пояса радиусом 30,0 м. Автоматическое управление насосами принять по системе GSM. 2. СТАНЦИЯ ВОДОПОДГОТОВКИ. 2.1. Вид выполняемых работ: Проектирование установки водоподготовки производительностью 1500 м³/сут. в д. Мужачи Перемышльского района Калужской области. 2.2 Технические требования к установке водоподготовки: - производительность установки - 1500 м³/сут.; - общее содержание железа в исходной воде - до 2,6 мг/л; - общее содержание железа в очищенной воде – не более 0,3 мг/л; - общее содержание сероводорода в исходной воде - до 0,013 мг/л; - общее содержание сероводорода в очищенной воде – не более 0,003 мг/л; - исполнение контейнерного типа; - промывка фильтра должна включать в себя следующие операции: а) вывод фильтра из работы; б) частичное опорожнение фильтра; в) перемешивание загрузки сжатым воздухом; г) обратная промывка фильтра; д) слив первичного фильтрата; е) включение фильтра в работу; - управление промывкой автоматическое по заданной программе; - система автоматического управления должна иметь возможность изменять время начала промывки и продолжительность каждой стадии промывки; - фильтры должны промываться последовательно; - обратная промывка осуществляется сетевыми насосами; - для перемешивания загрузки фильтров используется отдельное устройство подачи воздуха; - каждый фильтр имеет возможность отбора проб до и после фильтра. Так же пробы должны отбираться на входе и выходе воды из установки. 3. РЕЗЕРВУАРЫ ЧИСТОЙ ВОДЫ Количество – 2 шт. , объем определить проектом. Принять резервуары надземного типа, цилиндрической формы из нержавеющей стали. 4. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ВТОРОГО ПОДЪЕМА Производительность в максимальный час при питьевом водоразборе определить проектом. Поддержание постоянного напора в сети жилого поселка выполнить с применением частотного регулирования. Оптимальный напор в напорной линии – 40-50 м в. ст. 5. ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ инженерные сети по площадке водопроводных сооружений – определить проектом. 6. Отвод промывных вод от станции обезжелезивания выполнить в проектируемый канализационный колодец. Трассу, материал, диаметр, протяженность трубопровода, вариант канализования (в самотечном или напорном режимах) определить проектом. Пиковый расход промывной воды от станции обезжелезивания следует ограничить путем устройства регулирующей емкости. 7. Линию электропередач - определить проектом. 8. Трансформаторная подстанция – определить проектом. |
| 8. | Требования к технологическим решениям | В составе проектируемой станции водоподготовки предусмотреть: Безреагентный метод удаления железа, мутности, сероводорода. Применить сброс промывных вод на локальные очистные сооружения канализации. Резервуары запаса чистой воды – 2 шт. - объем определить проектом; материал – нержавеющая сталь (производитель сборных резервуаров «Айсберг» из нержавеющей стали. Применить для очистки воды и обработки осадка современные технические приемы и технические решения, обеспечивающие потери воды не более 0,05% от объема, забираемого из скважин. |
| 9. | Требование по вариантной и конкурсной разработке | Не требуется |
| 10. | Особые условия строительства | Условия сложившейся застройки |
| 11. | Требование к составу проектной документации | 1. Разработать проектную документацию в соответствии с постановлением правительства РФ от 16.02.2008г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (с изм. от 26.03.2014). 2. Рабочая документация разрабатывается во всех необходимых разделах и частях в соответствии с ГОСТ. |
| 12. | Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям | Максимально использовать типовые решения |
| 13. | Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному расширению | Выделение очередей и пусковых комплексов не предусматривается |
| 14. | Требования к режиму безопасности и гигиене труда | В соответствии с нормативными документами Российской Федерации в области организации условий и охраны труда рабочих и служащих |
| 15. | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций | Не предусмотрено |
| 16. | Требования по инженерным изысканиям | Изыскания выполняются Исполнителем. Выбор субподрядных организаций, а также технические задания на производство инженерных изысканий - согласовать с Заказчиком. |
| 17. | Дополнительные требования | Сметные расчеты выполнить базисно-индексным методом в сметно-нормативной базе ФЕР-2001 (в редакции 2008 г./2009 г.) в базовом уровне цен 2001 года с пересчетом в текущий уровень цен в соответствии с утвержденными Министерством регионального развития Российской Федерации индексами, публикуемыми ежеквартально в установленном порядке. |
| 18. | Указания при оформлении принимаемых решений в ходе проектирования | Заказчик вправе запросить любые материалы по проектным решениям, разрабатываемым Исполнителем, по мере их готовности. Исполнитель должен участвовать в обсуждении предлагаемых решений и изменений проектных решений и подписывает все протоколы согласований и иные документы. |
| 19. | Согласование проектной документации | Согласование разработанной в соответствии с настоящим договором проектной документации с компетентными государственными органами осуществляется Заказчиком при участии Исполнителя. Исполнитель обязуется в установленном порядке при защите проекта в органах государственной экспертизы представлять пояснения, документы и обоснования по требованию экспертизы, вносить в проект, по результатам рассмотрения у Заказчика и замечаниям экспертизы, изменения и дополнения, не противоречащие данному заданию на проектирование и строительство. Первичное прохождение государственной экспертизы, в соответствии с Постановлением Правительства РФ №145 от 05.03.07г (с изм. от 22.03.2014) «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», финансирует Заказчик. В случае повторного прохождения экспертизы - финансирование осуществляет Исполнитель. По разработанной проектной документации получить положительное заключение Государственной экспертизы. |
| 20. | Количество экземпляров, передаваемых Заказчику | Передать: - Проектную и рабочую документацию на бумажных носителях в 4-х экземплярах и в электронном виде в 2-х экземплярах (на любом носителе) в формате Microsoft Word, Microsoft Exсel, AutoCAD. Сметную часть проекта на СD – диске в формате АРПС, «Гранд-смета». - Технические отчеты о выполнении инженерных изысканий на бумажном носителе в переплетенном виде (2 экз.) и на электронном носителе (2 экз.) в форматах: dwg, Microsoft Word, Microsoft Exсel. |
| 21. | Документация, предоставляемая Заказчиком | Градостроительный план. Правоустанавливающие документы на земельные участки. Гидрогеологическое заключение. Проект межевания с постановкой на кадастровый учёт. |
| 22. | Документация, предоставляемая Проектировщиком | Принципиальная схема водоснабжения малоэтажной жилищной застройки д. Мужачи Перемышльского района. Графическое приложение к акту выбора трасс. Инженерные изыскания (в объёме необходимом и достаточном для проектирования). Другие данные, необходимые для проектирования. |

Приложение № 2

к договору № _____ от __________

СМЕТА

на проектно-изыскательские работы

# Text boxes

«Утверждаю»

И. о.  генерального директора

ГП  «Калугаоблводоканал»

_________________  С.В. Никитин

м.п.  « ___ » _________ 2014 г.

«Согласовано»

______________________________

_______________________________